|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к постановлению Администрации поселка от 21.01.2019 г. № 007 Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к МДЦ Программе по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2010-2020 г. в муниципальном образовании поселок Ханымей |
| СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ |
| МДЦ Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2010-2020 г. в муниципальном образовании поселок Ханымей |
| 1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 (план) | 2020 |
| 1.1 | ОПмо.ээ.учет - объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВт·ч | 10 056,70 | 9 407,83 | 9 502,04 | 9 502,04 | 9 502,04 | 7156,32 | 9 502,04 | 8214,00 | 9 432,01 | 9 502,04 | 9 502,04 |
|  | ОПмо.ээ.общий - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии | тыс. кВт·ч | 10 225,70 | 9 574,52 | 9 618,87 | 9 618,87 | 9 618,87 | 9 618,87 | 9618,87 | 9214,54 | 9 523,86 | 9 618,87 | 9 618,87 |
|  | Дмо.ээ - доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | - | 98,35 | 98,26 | 98,79 | 98,79 | 98,79 | 74,40 | 98,79 | 98,14 | 99,04 | 98,79 | 98,79 |
| 1.2 | ОПмо.тэ.учет - объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 8 040,00 | 9 730,00 | 11 740,00 | 13 500,00 | 14 700,00 | 16 000,00 | 18 200,00 | 21 000,00 | 21 522,00 | 24 000,00 | 26 000,00 |
|  | ОПмо.тэ.общий - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии | Гкал | 68 930,00 | 61 900,00 | 65 260,00 | 72 300,00 | 702 100,00 | 67,25 | 65 450,00 | 64 300,00 | 64 120,00 | 61 900,00 | 59 940,00 |
|  | Дмо.тэ - доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | - | 11,66 | 15,72 | 17,99 | 18,67 | 2,09 | 23 791,82 | 27,81 | 32,66 | 33,57 | 38,77 | 43,38 |
| 1.3 | ОПмо.хвс.учет - объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 56,09 | 52,12 | 76,63 | 203,78 | 203,78 | 203,78 | 203,78 | 203,78 | 203,78 | 203,78 | 203,78 |
|  | ОПмо.вс.общий - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды | тыс. куб. м | 199,62 | 187,84 | 188,59 | 203,78 | 203,78 | 203,78 | 203,78 | 203,78 | 203,78 | 203,78 | 203,78 |
|  | Дмо.хвс - доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | - | 28,10 | 27,75 | 40,63 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.4 | ОПмо.гвс.учет - объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 28,05 | 26,06 | 38,31 | 101,89 | 101,89 | 101,89 | 101,89 | 101,89 | 102,08 | 101,89 | 101,89 |
|  | ОПмо.гвс.общий - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды | тыс. куб. м | 99,81 | 93,92 | 94,29 | 101,89 | 101,89 | 101,89 | 101,89 | 101,89 | 102,08 | 101,89 | 101,89 |
|  | Дмо.гвс - доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | - | 28,10 | 27,75 | 40,63 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.5 | ОПмо.газ.учет - объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ОПмо.газ.общий - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа | тыс. куб. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Дмо.газ - доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | ОПмо.эр.воз - объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов на территории муниципального образования | т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ОПмо.эр.общий - общий объем энергетических ресурсов, произведенных на территории муниципального образования | т у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Дмо.эр.воз - доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ОПээ.мо - объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | кВт·ч | 1 610 761,00 | 1 199 023,00 | 1 220 233,00 | 1 220 233,00 | 1 220 233,00 | 1 220 233,00 | 1 220 233,00 | 1 220 233,00 | 1 230 253,00 | 1 220 233,00 | 1 220 233,00 |  |  |
|  | Пмо - площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кв. м | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 845,00 | 850,00 | 850,00 |  |  |
|  | Уээ.мо - удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт·ч/кв. м | 1 895,01 | 1 410,62 | 1 435,57 | 1 435,57 | 1 435,57 | 1 435,57 | 1 435,57 | 1 435,57 | 1 435,57 | 1 435,57 | 1 435,57 |  |  |
| 2.2 | ОПтэ.мо - объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | Гкал | 5 418,73 | 4 606,35 | 4 631,46 | 4 631,46 | 4 631,46 | 4 631,46 | 4 631,46 | 4 631,46 | 4 552,46 | 4 631,46 | 4 631,46 |  |  |
|  | Утэ.мо - удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 6,37 | 5,42 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,39 | 5,45 | 5,45 |  |  |
| 2.3 | ОПхвс.мо - объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | куб. м | 9 480,46 | 7 832,07 | 7 099,27 | 7 099,27 | 7 099,27 | 7 099,27 | 7 099,27 | 7 099,27 | 7 099,27 | 7 099,27 | 7 099,27 |  |  |
|  | Кмо - количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | чел. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |
|  | Ухвс.мо - удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. | 63,20 | 52,21 | 47,33 | 47,33 | 47,33 | 47,33 | 47,33 | 47,33 | 47,33 | 47,33 | 47,33 |  |  |
| 2.4 | ОПгвс.мо - объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | куб. м | 4 740,23 | 3 916,03 | 3 549,63 | 3 549,63 | 3 549,63 | 3 549,63 | 3 549,63 | 3 549,63 | 3 549,63 | 3 549,63 | 3 549,63 |  |  |
|  | Угвс.мо - удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. | 31,60 | 26,11 | 23,66 | 23,66 | 23,66 | 23,66 | 23,66 | 23,66 | 23,66 | 23,66 | 23,66 |  |  |
| 2.5 | ОПгаз.мо - объем потребления природного газа в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях | куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Угаз.мо - удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.6 | ПЛАНэконом - планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | РПба - объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в местном бюджете на реализацию муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году | тыс. руб | 0 | 57 263,372 | 62 294,791 | 53 029,725 | 32 511,00 | 32 511,00 | 32 511,00 | 32 511,00 | 32 511,00 | 32 511,00 | 32 511,00 |  |  |
|  | Оэконом.мо - отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ОПмо.тэ.мкд - объем потребления (использования) тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | Гкал | 0,00 | 0,00 | 28 283,32 | 29 733,07 | 21 780,00 | 21 780,00 | 21 780,00 | 21 780,00 | 20 950,00 | 21 780,00 | 21 780,00 |  |  |
|  | Пмо.мкд - площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования | кв. м | 71 436,00 | 69 493,00 | 70 463,00 | 75 600,00 | 80 500,00 | 80 500,00 | 80 500,00 | 80 500,00 | 81 300,00 | 80 500,00 | 80 500,00 |  |  |
|  | Умо.тэ.мкд - удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,00000 | 0,00000 | 0,40139 | 0,39329 | 0,27056 | 0,27056 | 0,27056 | 0,27056 | 0,25769 | 0,27056 | 0,27056 |  |  |
| 3.2 | ОПмо.хвс.мкд - объем потребления (использования) холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | куб. м | - | - | 66 729,54 | 81 262,88 | 65 150,00 | 65 150,00 | 65 150,00 | 65 150,00 | 65 150,00 | 65 150,00 | 65 150,00 |  |  |
|  | Кмо.мкд - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | чел. | 3 668,00 | 3 668,00 | 3 668,00 | 3 668,00 | 3 008,00 | 3 668,00 | 3 668,00 | 3 668,00 | 3 552,00 | 3 668,00 | 3 668,00 |  |  |
|  | Умо.хвс.мкд - удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. | 0,00 | 0,00 | 18,19 | 22,15 | 17,76 | 17,76 | 17,76 | 17,76 | 18,34 | 18,34 | 18,34 |  |  |
| 3.3 | ОПмо.гвс.мкд - объем потребления (использования) горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | куб. м | - | - | 34 499,83 | 42 000,67 | 38 830,00 | 38 830,00 | 38 830,00 | 38 830,00 | 38 830,00 | 38 830,00 | 38 830,00 |  |  |
|  | Кмо.мкд - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | чел. | 3 668,00 | 3 668,00 | 3 668,00 | 3 668,00 | 3 008,00 | 3 008,00 | 3 008,00 | 3 008,00 | 3 008,00 | 3 008,00 | 3 008,00 |  |  |
|  | Умо.гвс.мкд - удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. | - | - | 9,41 | 11,45 | 12,91 | 12,91 | 12,91 | 12,91 | 12,91 | 12,91 | 12,91 |  |  |
| 3.4 | ОПмо.ээ.мкд - объем потребления (использования) электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | кВт·ч | - | - | 4 537 630,00 | 3 034 500,00 | 2 725 050,00 | 2 725 050,00 | 2 725 050,00 | 2 725 050,00 | 2 725 050,00 | 2 725 050,00 | 2 725 050,00 |  |  |
|  | Пмо.мкд - площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования | кв. м | 71 436,00 | 69 493,00 | 70 463,00 | 75 600,00 | 80 500,00 | 80 500,00 | 80 500,00 | 80 500,00 | 80 500,00 | 80 500,00 | 80 500,00 |  |  |
|  | Умо.ээ.мкд - удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт·ч/кв. м | - | - | 64,40 | 40,14 | 33,85 | 33,85 | 33,85 | 33,85 | 33,85 | 33,85 | 33,85 |  |  |
| 3.5 | ОПмо.газ.учет.мкд - объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, расположенных на территории муниципального образования | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Пмо.газ.учет.мкд - площадь многоквартирных домов с индивидуальными системами газового отопления на территории муниципального образования | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Умо.газ.учет.мкд - удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. куб. м/кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.6 | ОПмо.газ.мкд - объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования | тыс. куб. м | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Кмо.газ.мкд - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения на территории муниципального образования | чел. | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Умо.газ.мкд - удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс. куб. м/чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.7 | ОПмо.сумм.мкд - суммарный объем потребления (использования) энергетических ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | т у.т. | 0,00 | 0,00 | 6 339,46 | 6 100,30 | 4 631,80 | 4 631,80 | 5215,52 | 5412,87 | 4531,21 | 4531,21 | 4531,21 |  |  |
|  | Пмо.мкд - площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования | кв. м | 744 100 | 759 400 | 776 700 | 795 900 | 810 800 | 810 800 | 810 800 | 810 800 | 811 750 | 810 800 | 810 800 |  |  |
|  | Умо.сумм.мкд - удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т у.т./кв. м | 0,000 | 0,000 | 0,008 | 0,008 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |  |  |
| 4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ОПмо.тэс.тэ - объем потребления топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями на территории муниципального образования | т у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | ОВмо.тэс.тэ - объем выработки тепловой энергии тепловыми электростанциями на территории муниципального образования | млн. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Умо.тэс.тэ - удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | т у.т./млн. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.2 | ОПмо.к.тэ - объем потребления топлива на выработку тепловой энергии котельными на территории муниципального образования | т у.т. | 11 251,27 | 9 824,05 | 9 815,32 | 10 066,64 | 9245,10 | 9512,32 | 10354,62 | 9028,54 | 10505,02 | 11 087,28 | 11 087,28 |  |  |
|  | ОВмо.к.тэ - объем выработки тепловой энергии котельными на территории муниципального образования | Гкал | 68 932,87 | 61 903,17 | 63 995,10 | 64 442,98 | 71 041,62 | 67 410,53 | 67 410,53 | 67 410,53 | 67 410,53 | 67 410,53 | 67 410,53 |  |  |
|  | Умо.к.тэ - удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т у.т./Гкал | 0,163 | 0,159 | 0,153 | 0,156 | 0,130 | 0,141 | 0,15360,54 | 0,1339337 | 0,1558365 | 0,1644740 | 0,1644740 |  |  |
| 4.3 | ОПмо.ээ.передача тэ - объем потребления электрической энергии для передачи тепловой энергии в системах теплоснабжения на территории муниципального образования | тыс. кВт·ч | 1 881,35 | 1 707,10 | 1 809,50 | 1 684,14 | 1 672,61 | 1 933,10 | 1 845,21 | 1 925,24 | 1 928,10 | 1 933,10 | 1 933,10 |  |  |
|  | ОТмо.тэ - объем транспортировки теплоносителя в системе теплоснабжения на территории муниципального образования | тыс. куб. м | 63,39 | 63,17 | 69,43 | 80,03 | 68,73 | 57 | 51 | 48 | 31,00 | 30,00 | 30,00 |  |  |
|  | Умо.ээ.передача тэ - удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт·ч/куб. м | 29,68 | 27,03 | 26,06 | 21,04 | 24,33 | 33,91 | 36,18 | 40,11 | 62,20 | 64,45 | 64,45 |  |  |
| 4.4 | Омо.тэ.потери - объем потерь тепловой энергии при ее передаче на территории муниципального образования | Гкал | 19 913,83 | 19 164,02 | 19 548,11 | 18 629,44 | 21 412,10 | 22 633,51 | 22 633,51 | 21 341,62 | 22 841,32 | 22 841,32 | 22 841,32 |  |  |
|  | ОП мо.тэ.общий - общий объем передаваемой тепловой энергии на территории муниципального образования | Гкал | 66 860,00 | 59 756,97 | 61 998,95 | 62 446,61 | 68 971,30 | 65 353,87 | 65 353,87 | 65 353,87 | 65 353,87 | 65 353,87 | 65 353,87 |  |  |
|  | Дмо.тэ.потери - доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | - | 29,78 | 32,07 | 31,53 | 29,83 | 31,04 | 34,63 | 34,63 | 32,66 | 34,95 | 34,95 | 34,95 |  |  |
| 4.5 | ОПмо.вс.передача - объем потерь воды при ее передаче на территории муниципального образования | тыс. куб. м | 0,000 | 8,364 | 8,357 | 10,292 | 64,745 | 91,340 | 102,645 | 103,801 | 105,118 | 105,118 | 105,118 |  |  |
|  | ОПмо.гвс.общий - объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды | тыс. куб. м | 0,000 | 2,107 | 1,876 | 2,318 | 18,421 | 30,013 | 30,013 | 30,013 | 31,020 | 30,013 | 30,013 |  |  |
|  | ОПмо.хвс.общий - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды | тыс. куб. м | 0,000 | 6,258 | 6,480 | 7,974 | 46,324 | 80,735 | 80,735 | 80,735 | 80,735 | 80,735 | 80,735 |  |  |
|  | Дмо.вс.потери - доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | - | 0,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 48,470 | 48,463 | 48,463 |  |  |
| 4.6 | ОПээ.передача.вс - объем потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснабжения на территории муниципального образования | тыс. кВт·ч | 0,000 | 0,000 | 66,240 | 87,996 | 98,580 | 128,242 | 128,242 | 119,541 | 123,320 | 123,320 | 123,320 |  |  |
|  | ОПмо.вс.передача - объем потерь воды при ее передаче на территории муниципального образования | тыс. куб. м | 0,000 | 0,000 | 8,357 | 10,292 | 64,745 | 110,748 | 110,748 | 110,748 | 111,748 | 110,748 | 110,748 |  |  |
|  | Умо.ээ.передача.вс - удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | тыс. кВт·ч/ тыс. куб. м | 0,000 | 0,000 | 3,963 | 4,275 | 0,761 | 0,579 | 0,579 | 0,579 | 0,569 | 0,579 | 0,579 |  |  |
| 4.7 | ОПмо.ээ.водоотведение - объем потребления электрической энергии в системах водоотведения на территории муниципального образования | тыс. кВт·ч | 170,208 | 162,333 | 167,373 | 178,118 | 171,182 | 192,364 | 204,821 | 206,068 | 207,039 | 207,039 | 207,039 |  |  |
|  | Омо.вс.отведение - общий объем водоотведенной воды на территории муниципального образования | куб. м | 287 143,734 | 265 705,096 | 262 893,721 | 289 761,301 | 257 106,233 | 198 311,601 | 198 311,601 | 198 311,601 | 198 311,601 | 198 311,601 | 198 311,601 |  |  |
|  | Умо.ээ.водоотведение - удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения | тыс. кВт·ч/ куб. м | 0,00059 | 0,00061 | 0,00064 | 0,00061 | 0,00067 | 0,00104 | 0,00104 | 0,00104 | 0,00104 | 0,00104 | 0,00104 |  |  |
| 4.8 | ОПмо.ээ.освещение - объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории муниципального образования | кВт·ч | 0 | 0 | 352 606 | 356 005 | 315 410 | 293 943 | 293 943 | 300 737 | 300 737 | 300 737 | 300 737 |  |  |
|  | Пмо.освещение - общая площадь уличного освещения территории муниципального образования на конец года | кв. м | - | - | 79 180 | 79 180 | 84 770 | 84 770 | 84 770 | 84 770 | 84 770 | 84 770 | 84 770 |  |  |
|  | Умо.ээ.освещение - удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт·ч/ кв.м | - | - | 4,45322 | 4,49615 | 3,72077 | 3,46754 | 3,46754 | 3,54768 | 3,54768 | 3,54768 | 3,54768 |  |  |
| Исполнитель: Ведущий инженер отдела по ЖКХ Канашкова М.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тел: 8(34997)2-79-61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к постановлению Администрации поселка от 21.01.2019 г. № 007 Приложение № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к МДЦ Программе по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2010-2020 г. в муниципальном образовании поселок Ханымей |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2019 г. | 2020 г. |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  | В натуральном выражении | В стоимостном выражении, тыс.руб. |  | В натуральном выражении | В стоимостном выражении, тыс.руб. |
|  |  | источник | Объем, тыс.руб. | кол-во | ед.изм. |  | источник | Объем, тыс.руб. | кол-во | ед.изм. |  |
| 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Ремонтно-профилактические мероприятия по МУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | здание Администрации | бюджет | 7 040,473 | 12,085 | Гкал | 43,678 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | здание (ул. Мира, 60) |  |  |  |  |  | бюджет | 1 500,000 | 4,500 | Гкал | 11,136 |
|  | Итого по мероприятию |  | 7 040,473 | 12,085 | Гкал | 43,678 |  | 1 500,000 | 4,500 | Гкал | 11,136 |
| 2. | Закупки энергопотребляющего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | здание Администрации | бюджет | 575,370 | 6,739 | тыс.кВт*ч | 38,28 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Здание МБУК «Ханымейский историко-краеведческий музей» | бюджет | 283,856 | 3,056 | тыс.кВт*ч | 17,36 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | здание (ул. Мира, 60) |  |  |  |  |  | бюджет | 430,00 | 3,850 | тыс.кВт*ч | 18,230 |
|  | Итого по мероприятию |  | 859,226 | 9,795 | тыс.кВт*ч | 55,64 |  | 430,00 | 3,850 | тыс.кВт*ч | 18,230 |
| 3. | Ремонтно-профилактические мероприятия по жилому фонду |  |  |  |  |  | бюджет | 7 500,000 | 13,550 | Гкал | 44,275 |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  | 7 500,000 | 13,550 | Гкал | 44,275 |
| Всего по мероприятиям |  | 7 899,699 | 21,8806 |  | 99,318 |  | 9 430,000 | 21,900 |  | 73,641 |
| Исполнитель: Ведущий инженер отдела по ЖКХ Канашкова М.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |