Приложение № 1 к постановлению Администрации п.Ханымей от 01.07.2019 г № 097-ПА

Приложение №2 к постановлению Администрации п.Ханымей от 04.06.2019 года № 086-ПА

Мероприятия для включения в техническое задание на разработку инвестиционной программы

в сфере водоснабжения МО п. Ханымей

| № п/п | Мероприятия | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | Всего предварительная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего: ИП, тыс. руб. | 2 434 | 3 142 | 3 027 | 3 093 | 3 161 | 3 232 | 3 229 | 3 280 | 3 360 | 3 443 | 3 529 | 34 930 |
| 1 | Техническое перевооружение сети ХВС от ТК-23 до ТК-24: | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
| 2 | Техническое перевооружение сети ХВС от ТК-14 до ТК-23: | 199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199 |
| 3 | Техническое перевооружение сети ХВС от ТК-172 до ТК-178: |  | 317 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317 |
| 4 | Техническое перевооружение сети ХВС от ТК-9 до КОС |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |
| 5 | Бурение артскважины водозабора №1 |  | 2 442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 442 |
| 6 | Техническое перевооружение сети ХВС от ТК-14 до д.№7А ул. Молодежная |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 |
| 7 | Бурение артскважины водозабора №2 |  |  |  |  |  | 2 178 | 549 |  |  |  |  | 2 727 |
| 8 | Бурение артскважины МПС № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 529 | 3 529 |
| 9 | Техническое перевооружение сетей ХВС | 1 805 |  | 2 086 | 3 093 | 3 161 | 1 054 | 2 680 | 3 280 | 3 360 | 1 873 |  | 22 392 |
| 10 | Техническое перевооружение СОВ-2400 | 390 | 274 | 621 |  |  |  |  |  |  | 1 570 |  | 2 855 |

Приложение № 2 к постановлению Администрации п.Ханымей от 01.07.2019 г № 097-ПА

Приложение №3 к постановлению Администрации п.Ханымей от 04.06.2019 года № 086-ПА

Мероприятия для включения в техническое задание на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения МО п. Ханымей» и №3 «Мероприятия для включения в техническое задание на разработку инвестиционной программы в сфере водоотведения МО п. Ханымей

| № п/п | Мероприятия | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | Всего предварительная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего: ИП, тыс. руб. | 857 | 832 | 693 | 715 | 738 | 762 | 787 | 813 | 840 | 868 | 897 | 8 802 |
| 1 | Техническое перевооружение КОС-700 | 857 | 495 |  |  |  | 762 | 382 |  |  |  |  | 2 496 |
| 2 | Техническое перевооружение сетей ВО |  | 337 | 693 | 715 | 738 |  | 405 | 813 | 417 |  | 897 | 5 015 |
| 3 | Техническое перевооружение КНС №5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 423 | 868 |  | 1 291 |