Приложение №1

к постановлению Администрации поселка

от «08» июня 2016 г. № 113

ПРОГРАММА

проведения проверок готовности объектов энергообеспечения,

потребителей энергетических ресурсов муниципального образования поселок Ханымей

к работе в осенне-зимний период 2016 – 2017 годы

| № п/п | Наименование объекта, подлежащего проверке | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | филиал АО «ЯКЭ» в Пуровском районе «Тепло» участок № 4 п.Ханымей | с 08.06.2016 по 01.09.2016 г. | В целях оценки готовности объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций: 1) наличие системы мониторинга состояния системы теплоснабжения и механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения; 2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения; 3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; 4) наличие нормативных (резервных) запасов топлива на источниках тепловой энергии до 01.09.2016 года; 5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения; 6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 8) обеспечение качества теплоносителей; 9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении; 11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготавления и топливоподачи; соблюдение водно-химического режима; отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; 12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления; 14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 7, 9,10. |
| 2 | 2.1.Организации социальной сферы: ГБУЗ ЯНАО «ТЦРБ» филиал Ханымейской участковой больницы, МБДОУ «ДС ОВ «Улыбка» п. Ханымей, МБДОУ «ДС «Солнышко», МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «ООШ № 2», Ханымейский филиал МАОУ «МУК» г. Тарко-Сале, МБОУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ХДШИ», МБУК ДК «Строитель» МО п. Ханымей, МАУ ДО ДЮСШ «Хыльмик», МБУК «ХИКМ», МБУК «Библиотека п.Ханымей»; ГКУ ПС ЯНАО «ОПС ЯНАО по Пуровскому району» ПЧ по охране п. Ханымей, ПП по п. Ханымей ОМВД России по Пуровскому району, МКУ «Пуровская телерадиокомпания «Луч» филиал в п. Ханымей; 2.2.Организации, осуществляющие управление, техническое обслуживание и содержание жилищного фонда:ООО «Лидер», ТСЖ «Школьный», ООО СК «СеверСтрой», ООО «ЖилФонд». | с 08.06.2016 г. по 21.08.2016 г. | В целях оценки готовности потребителей энергетических ресурсов к работе в осенне-зимний период комиссией должны быть проверены: 1) мероприятия по подготовке к отопительному периоду и их выполнение; 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 12) наличие пломб на расчетных шайбах; 13) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 14) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; 15) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 16) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. №103. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей энергетических ресурсов акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 12, 13,16. |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к постановлению Администрации поселка от «08_» июня____2016 г. № 113 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация об устранении предписаний надзорных органов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | п. Ханымей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование муниципального образования) |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование предприятия, в отношении которого выдано предписание) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование надзорного органа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | №, дата предписания |  | Всего пунктов в предписании | Из них не устранено | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | № пункта | Содержание |  |  | Срок устранения | Информация об использовании. Причины неисполнения |
|  | Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О., номер телефона, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к постановлению Администрации поселка от «08_» июня____2016 г. № 113 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Информация о погашении задолженности организации жилищно-коммунального комплекса за поставленные топливно-энергетические ресурсы муниципального образования поселок Ханымей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |
| № п/п | Наимено-вание организа-ции ЖКХ | Наимено-вание поставщика ТЭР | Наиме-нование ТЭР |  | Общая задолженность за ТЭР, ВСЕГО на 01.07.2015 |  | в том числе |  |  |  | Общая задолженность за ТЭР, ВСЕГО на 01.07.2015 |  | в том числе |  |  | Общая задолжен-ность за ТЭР, ВСЕГО на 01.07.2015 | в том числе |  | График погашения просроченной задолженности за ТЭР (дата, номер) | Сумма задолженности, на которую заключен график погашения | Сумма погашенной задолженности в соответствии с графиком погашения на текущую дату | Предпринятые меры по снижению задолженности / причины увеличения задолженности* |
|  |  |  |  |  |  |  | текущая |  | простро-ченная |  |  |  | текущая |  | просро-ченная |  | текущая | просро-ченная |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * В столбце 17 указываются принятые меры на уровне муниципального образования и организаций ЖКХ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |