Приложение

к распоряжению Главы поселка

Ханымей от 16.01.2017 № 010

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

Организатор конкурса Администрация поселка Ханымей

Ханымей 2018 год

Открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами проводится в соответствии с правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (утв. постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. № 75), распоряжением Главы поселка Ханымей от 16.01.2018 года № 010

- Акты о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся объектом конкурса:

Лот №1 – приложение № 1.

- Реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:

Расч. счет № 40 302 810 000 005 000 029

Банк: РКЦ Тарко-Сале г. Тарко-Сале

ИНН 8911021313 КПП 891101001

БИК 047191000

Получатель – УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу (Департамент финансов и казначейства района, Администрация МО п. Ханымей, 954010009).

- Порядок проведения осмотров заинтересованными лицами и претендентами объекта конкурса и график проведения таких осмотров:

Каждые 5 (пять) рабочих дней с даты опубликования извещения о проведении конкурса, но не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе специализированная организация, организующая проведение осмотра по поручению организатора конкурса - Администрация поселка Ханымей организует осмотр претендентами и другими заинтересованными лицами объекта конкурса. Осмотры проводятся по письменному заявлению претендента и (или) заинтересованного лица. Претендент и (или) заинтересованное лицо направляет письменную заявку в Администрацию поселка Ханымей по адресу: ул. Школьный, № 3, п. Ханымей, Пуровского района, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629877, телефон, факс: 8-(34997) 2-79-65, с указанием своей контактной информацией, а так же адрес многоквартирного дома (группы домов) являющегося объектом конкурса и подлежащего осмотру. В рабочий день, следующий за днем поступления письменной заявки, с 8-30 до 12-30 и 14-00 до 17-00 для претендента или заинтересованного лица, совместно с представителем Администрации п. Ханымей, проводится осмотр объектов конкурса по индивидуальному графику. Местом сбора претендентов, заинтересованных лиц, представителей является здание Администрации п. Ханымей расположенное по адресу: ул. Школьная, № 3, поселок Ханымей, Пуровский район, Ямало-Ненецкий автономный округу.

- Перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемый организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг:

Лот № 1 – приложение № 2.

- Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги:

Плата за содержание и ремонт жилого помещения вноситься ежемесячно до 10 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным.

Размер оплаты за выполненные работы и оказанные услуги для населения установленный организатором конкурса по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома складывается из платежей граждан (собственников помещений), проживающих в многоквартирном доме.

- Требования к участникам конкурса:

1) соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом:

а) соответствие предмету конкурса основных видов деятельности претендента (определенных на основании его учредительных документов);

2) в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации;

3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу;

5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

6) внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается соответствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной документации.

- Форма заявки на участие в конкурсе и инструкция по ее заполнению:

Инструкция по заполнению заявки – Приложение № 3,

Форма заявки на участие в конкурсе – Приложение № 4.

- Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договоры управления многоквартирным домом и предоставить обеспечение исполнения обязательств:

Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств.

Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса направляет подписанные им проекты договоров управления многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме для подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае если победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса, не представил организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверенную копию договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита либо безотзывную банковскую гарантию), он признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом.

В случае признания победителя конкурса уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом организатор конкурса предлагает заключить договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг. При этом заключение договора управления многоквартирным домом таким участником конкурса является обязательным.

В случае признания участника конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом организатор конкурса вправе обратиться в суд с требованием о понуждении этого участника заключить такой договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

В случае если единственный участник конкурса признан уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса вправе обратиться в суд с требованием о понуждении его заключить такой договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются победителю конкурса и участнику конкурса, в течение 5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного победителем конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств.

- Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирным домом:

Обязательства сторон по договору управления многоквартирным домом могут быть изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам помещений в многоквартирном доме счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.

- Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств:

Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств, должен составлять не более 30 дней с даты окончания срока направления собственникам помещений в многоквартирном доме подписанных управляющей организацией проектов договоров управления многоквартирным домом. Собственники помещений в многоквартирном доме, уклонившиеся от подписания договора, могут быть на основании  ст.445 ГК РФ понуждены судом по требованию управляющей организации к его подписанию.

- Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5% размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирном доме.

Обеспечение заявки производится на 	Расч. счет № 40 302 810 000 005 000 029

Банк: РКЦ Тарко-Сале г. Тарко-Сале

ИНН 8911021313 КПП 891101001

БИК 047191000

Получатель – УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу (Департамент финансов и казначейства района, Администрация МО п. Ханымей, 954010009).

В назначении платежа выбирается: ЛС 954010009 (95400000000000000180) Обеспечение заявки на участие в конкурсе (Пост. РФ № 75 от 06.02.2006г. (дата проведения конкурса)

Лот № 1 – 229,74 руб.

- Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом, предусматривающий право собственников оплачивать фактически выполненные работы и оказанные услуги:

Собственники оплачивают фактически выполненные работы и оказанные услуги по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в соответствии с Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006           № 491.

- Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном доме контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления многоквартирным домом:

Контроль осуществляется путем:

- получения от управляющей организации не позднее 3 рабочих дней с даты обращения информации о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ;

Управляющая организация обязана предоставлять по запросу собственника помещения в многоквартирном доме и лица, принявшего помещения, в течение 3 рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом;

- собственник помещения в многоквартирном доме и лица, принявшего помещения, за 15 дней до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом имеют право ознакомиться с расположенным в помещении управляющей организации, а также на досках объявлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом управляющей организации о выполнении договора управления многоквартирным домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями;

- Срок действия договоров управления многоквартирным домом, а также условия продления срока действия указанных договоров на 3 месяца:

Договор заключается сроком на 1 (один) год. Управляющая организация направляет  собственнику помещения в многоквартирном доме один экземпляр договора управления, подписанный управляющей организацией. Права и обязанности у собственников помещений и управляющей организации возникают с указанной в договоре даты.

Срок действия договоров управления многоквартирным домом, продлевается на 3 месяца, если:

- большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе способа непосредственного управления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности;

- товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом;

- другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению;

- другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирным домом в соответствии с настоящими Правилами, не приступила к выполнению договора управления многоквартирным домом.

- Проект договора управления многоквартирным домом:

Проект договора – Приложение № 5.

16. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение 2 рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором конкурса или по его поручению специализированной организацией на официальном сайте и направляются заказными письмами с уведомлением всем лицам, которым была предоставлена конкурсная документация.

Приложение № 1

к конкурсной документации по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

Утверждаю:

Глава Администрации

поселка Ханымей

(должность, ф.и.о. руководителя органа

А.Е. Лешенко

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

629877, ЯНАО, Пуровский р-н

почтовый индекс и адрес, телефон,

п. Ханымей, ул.Школьная, 3

факс, адрес электронной почты)

| “ | 16 | ” | 01 | 201 | 8 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  п. Ханымей ул. Мира д. 41

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки  жилой

4. Год постройки  1979

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта  не установлен

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей   1

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  2

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

7

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  		куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  		кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 189,4 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	кв. м

20. Количество лестниц  		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  	1,090 га

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Сборно-щитовые блоки | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | Деревянные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Металлическая | удовлетворительное |
| 6. Полы | Деревянные, линолеум | удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойные, глухие, остекленные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | простые | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Простая | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Обшивка металлом | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Есть |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Есть |  |
| телефонные сети и оборудование | Есть |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция | Есть |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Есть |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение | Есть |  |
| Водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Есть |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | Крыльца деревянные |  |

Ведущий инженер отдела по ЖКХ Администрации поселка Ханымей

(должность, ф.и.о. уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | М.Н. Канашкова |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

| “ | 16 | ” | 01 | 201 | 8 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  п. Ханымей ул. Мира д. 55

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки  жилой

4. Год постройки  не установлен

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта  не установлен

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей   1

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  2

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

7

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  		куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  		кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 84,7кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	кв. м

20. Количество лестниц  		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  	1,067 га

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Сборно-щитовые блоки | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | Деревянные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Мягкая | удовлетворительное |
| 6. Полы | Деревянные, линолеум | удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойные, глухие, остекленные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | простые | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Простая | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Обшивка металлом | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Есть |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Есть |  |
| телефонные сети и оборудование | Есть |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция | Есть |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Есть |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение | Есть |  |
| Водоотведение | Есть |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Есть |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | Крыльца деревянные |  |

Ведущий инженер отдела по ЖКХ Администрации поселка Ханымей

(должность, ф.и.о. уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | М.Н. Канашкова |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

| “ | 16 | ” | 01 | 201 | 8 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  п. Ханымей ул. Первопроходцев д. 25

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки  жилой

4. Год постройки  2010 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта  не установлен

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей   1

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  2

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  558	куб. м

19. Площадь:

- а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	195,8	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 122,6кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  		кв. м

20. Количество лестниц  		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  	кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  		0,0874 га

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

89:05:030201:506

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Сборные ж/б сваи уложенные по периметру | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Керамзитобетонные блоки | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | Керамзитобетонные блоки | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Деревянные, утепленные | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Металлическая | удовлетворительное |
| 6. Полы | Линолеум | удовлетворительное |
| 7. Проемы | Стеклопакет 2-хстворчатый | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | простые | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Простая | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Обшивка металлом | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | Есть |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | Есть |  |
| телефонные сети и оборудование | Есть |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция | Есть |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Есть |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| Водоотведение | Местная канализация |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | Есть |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | Крыльца деревянные |  |

Ведущий инженер отдела по ЖКХ Администрации поселка Ханымей

(должность, ф.и.о. уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | М.Н. Канашкова |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

| “ | 16 | ” | 01 | 201 | 8 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

| Приложение № 2 к конкурсной документации по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами Утверждаю: Глава Администрации поселка Ханымей _______________А.Е. Лешенко 629877, Ямало-Ненецкий АО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Школьная, 3, тел./факс (34997) 27-9-65 , 27-9-61 – контактный, е-mail: hanimeyadm@mail.ru " 16" января 2018 года |
| --- |
| Перечень |
| обязательных услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом конкурса |
| Жилые дома в деревянном исполнении с неполным уровнем благоустройства (по адресу Мира 41, 55) |
| Площадь жилых комнат 315,7 м кв. |
|  | 315,7 |
| №п/п | Наименование статьи | Периодичность | Годовая плата, руб. | Стоимость на 1 кв м общей площади (рублей месяц) с НДС |
| 1. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |
| 1.1 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов |
|  | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента | 2 раза в год | 1401,71 | 0,37 |
|  | Разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование, составление плана мероприятий по устранению причин нарушений и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций | по мере необходимости | Утвержденная и согласованная смета расходов | Дополнитель-ная смета |
|  | При выявлении нарушений гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента - восстановление их работоспособности |  |  |  |
| 1.2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен (фасада, перегородок) многоквартирных домов |
|  | Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами; | 2 раза в год | 1174,40 | 0,31 |
|  | Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен | 2 раза в год |  |  |
|  | Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты | 2 раза в год |  |  |
|  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ, устранение нарушения | по мере необходимости | Утвержденная и согласованная смета расходов | Дополнитель-ная смета |
| 1.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов |
|  | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний | 2 раза в год | 2083,62 | 0,55 |
|  | Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями | 2 раза в год |  |  |
|  | Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) | 2 раза в год |  |  |
|  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | по мере необходимости | Утвержденная и согласованная смета расходов | Дополнитель-ная смета |
| 1.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов |
|  | Проверка кровли на отсутствие протечек | 1 раз в год | 1553,24 | 0,41 |
|  | Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | 1 раз в год |  |  |
|  | Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод | 1 раз в год |  |  |
|  | Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи | по мере необходимости | Утвержденная и согласованная смета расходов | Дополнитель-ная смета |
|  | При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение | по мере необходимости | 12198,65 | 3,22 |
|  | В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ | по мере необходимости | Утвержденная и согласованная смета расходов | Дополнитель-ная смета |
| 2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
| 2.1 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), теплоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, разводящих трубопроводов | 2 раза в год | 9546,77 | 2,52 |
|  | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем (при наличии технической возможности) | постоянно |  |  |
|  | Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | по мере необходимости |  |  |
|  | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе | по мере необходимости |  |  |
|  | Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 раз в год |  |  |
|  | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, ХВС и ГВС | 1 раз в год |  |  |
|  | Удаление воздуха из системы отопления | по мере необходимости |  |  |
| 2.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирных домах |
|  | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 2 раза в год | 1969,97 | 0,52 |
|  | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, очистка клемм и соединений в общедомовом ПУ электроэнергии | 2 раза в год | 909,22 | 0,24 |
| 3 | Работы при устранении аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения | постоянно | 2803,42 | 0,74 |
| 3.1 | Аварийно-диспетчерская служба (прием и регистрация заявок от населения, ведение учета выполненных работ по устранению аварий, взаимодействие с организациями по устранению аварий, принятие мер по локализации засоров канализации, устранение аварийных повреждений систем водопровода, отопления, канализации путем отключения инженерных сетей установки хомутов, содержание закрепленной за аварийных службой телефон т.п.) | постоянно | 2159,39 | 0,57 |
| 4 | Начисление и сбор за ЖКУ (ЕРИЦ – 5 %) | постоянно | 1790,02 | 0,47 |
|  | ИТОГО: |  | 35800,39 | 9,45 |
| 5 | Работы по обеспечению вывоза твердых и жидких бытовых отходов* (работы выполняются с периодичностью и стоимостью, установленной в договоре со специализированной организацией) |

| Перечень |
| --- |
| обязательных услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом конкурса |
| Жилой дом в блочном исполнении (утепленный) с неполным уровнем благоустройства (по адресу ул. Первопроходцев 25) |
| Площадь жилых комнат 195,8 м кв. |
|  | 195,8 |
| № п/п | Наименование статьи | Периодичность | Годовая плата, руб. | Стоимость на 1 кв м общей площади (рублей месяц) с НДС |
| 1. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |
| 1.1 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов |
|  | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента | 2 раза в год | 1292,28 | 0,55 |
|  | Разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование, составление плана мероприятий по устранению причин нарушений и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций | по мере необходимости | Утвержденная и согласованная смета расходов | Дополнитель-ная смета |
|  | При выявлении нарушений гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента - восстановление их работоспособности |  |  |  |
| 1.2 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен (фасада, перегородок) многоквартирных домов |
|  | Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами; | 2 раза в год | 1174,8 | 0,50 |
|  | Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен | 2 раза в год |  |  |
|  | Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты | 2 раза в год |  |  |
|  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ, устранение нарушения | по мере необходимости | Утвержденная и согласованная смета расходов | Дополнитель-ная смета |
| 1.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов |
|  | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний | 2 раза в год | 2302,61 | 0,98 |
|  | Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями | 2 раза в год |  |  |
|  | Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) | 2 раза в год |  |  |
|  | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | по мере необходимости | Утвержденная и согласованная смета расходов | Дополнитель-ная смета |
| 1.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов |
|  | Проверка кровли на отсутствие протечек | 1 раз в год | 2537,57 | 1,08 |
|  | Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | 1 раз в год |  |  |
|  | Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод | 1 раз в год |  |  |
|  | Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи | по мере необходимости | Утвержденная и согласованная смета расходов | Дополнитель-ная смета |
|  | При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение | по мере необходимости | 2302,61 | 0,98 |
|  | В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ | по мере необходимости | Утвержденная и согласованная смета расходов | Дополнитель-ная смета |
| 2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |
| 2.1 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), теплоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах |
|  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, разводящих трубопроводов | 2 раза в год | 3524,4 | 1,50 |
|  | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем (при наличии технической возможности) | постоянно |  |  |
|  | Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | по мере необходимости |  |  |
|  | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации | 2 раза в год |  |  |
|  | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе | по мере необходимости |  |  |
|  | Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 раз в год |  |  |
|  | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, ХВС и ГВС | 1 раз в год |  |  |
|  | Удаление воздуха из системы отопления | по мере необходимости |  |  |
| 2.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирных домах |
|  | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 2 раза в год | 1503,74 | 0,64 |
|  | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, очистка клем и соединений в общедомовом ПУ электроэнергии | 2 раза в год | 563,90 | 0,24 |
| 3 | Работы при устранении аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения, | постоянно | 2796,02 | 1,19 |
| 3.1 | Аварийно-диспетчерская служба (прием и регистрация заявок от населения, ведение учета выполненных работ по устранению аварий, взаимодействие с организациями по устранению аварий, принятие мер по локализации засоров канализации, устранение аварийных повреждений систем водопровода, отопления, канализации путем отключения инженерных сетей установки хомутов, содержание закрепленной за аварийных службой телефон т.п.) | постоянно | 1339,27 | 0,57 |
| 4 | Начисление и сбор за ЖКУ (ЕРИЦ – 5 %) | постоянно | 966,86 | 0,41 |
|  | ИТОГО: |  | 19337,2 | 8,23 |
| 5 | Работы по обеспечению вывоза твердых и жидких бытовых отходов* (работы выполняются с периодичностью и стоимостью, установленной в договоре со специализированной организацией) |

Приложение № 3

к конкурсной документации по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

Инструкция по заполнению и оформлению заявки

Все пробелы в форме заявки на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, по установленной форме, должны быть надлежащим образом заполнены в соответствии с указаниями находящимися ниже пробела. Сведения  и предложения претендента, могут быть впечатаны в форму, допускается заполнять форму от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами. Заявка должна быть подписана лицом  уполномоченным на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку, и скреплена печатью.  К заявке в обязательном порядке прикладываются документы, указанные в форме заявки. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц) или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей) должна быть предоставлена в оригинале, остальные документы могут быть предоставлены в копиях заверенных нотариально. Заявка, с прилагаемыми документами, должна быть прошита в один том, на прошивке скреплена печатью и заверена подписью лица  уполномоченного на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку.

Заявки подаются в письменном виде, в запечатанных конвертах. На конверте указывается наименование или Ф.И.О. претендента подавшего заявку, его почтовый адрес и номер телефона, наименование конкурса, номер соответствующего лота. На каждый лот  подается отдельная заявка. В случае подачи заявок на участие в конкурсе в отношении нескольких лотов одним претендентом, такие заявки подаются в следующем порядке. Все заявки на участие в конкурсе в отношении нескольких лотов подаются претендентом в отдельных конвертах.  Каждая  заявка содержит соответствующий комплект документов.

Приложение № 4

к конкурсной документации по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

Заявка

на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления

многоквартирными домами

1. Заявление об участии в конкурсе

_____________________________________________________________________________________,

(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или ф.и.о. физического лица, данные документа удостоверяющего личность)

_____________________________________________________________________________________,

(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя)

_____________________________________________________________________________________

(номер телефона)

заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для

управления    многоквартирными  домами по Лоту №_____

Средства, внесенные в  качестве  обеспечения  заявки  на  участие  в

конкурсе, просим возвратить на счет: ____________________________________________________

(реквизиты банковского счета)

2. Предложения претендента

по условиям договора управления многоквартирным домом

__________________________________________________________________________________

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора управления многоквартирным домом способа внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения  и коммунальные услуги)

Внесение  собственниками  помещений   в   многоквартирном   доме   и нанимателями жилых помещений по договору  социального  найма  и  договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения  и  платы  за  коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет ______________________________________________________________________________________.

(реквизиты банковского счета претендента)

К заявке прилагаются следующие документы:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц  (для юридического  лица) или  выписка   из   Единого     государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя):

___________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

2) документ,  подтверждающий  полномочия   лица   на   осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального  предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе:

___________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

___________________________________________________________________________________;

3) документы, подтверждающие внесение денежных  средств  в  качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:

___________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

4) копии   документов, подтверждающих  соответствие предмету конкурса основных видов деятельности претендента (определенных на основании его учредительных документов)

____________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний отчетный период предшествующий конкурсу:

___________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

_________________________               ______________                   ______________________

(должность, ф.и.о. руководителя                          (подпись)                                                 (ф.и.о.)

организации или ф.и.о.

индивидуального предпринимателя)

"_____" ______________________ 20___ г.

М.П.

Приложение № 5

к конкурсной документации по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

Договор

управления многоквартирными домами № _____

| п. Ханымей | «___ » __________ 20__ г. |
| --- | --- |

Муниципальное образование поселок Ханымей, в лице Главы муниципального образования поселок Ханымей Лешенко Адриана Евгеньевича, действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,

и ___________________________________________________________ в лице ___, действующего на основании ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, заключили настоящий договор о нижеследующем:

## 1. Предмет Договора

1.1. По Договору Управляющая организация, действующая на основании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (далее – лицензия) № _____, выданной "____" ____________ 20____ г. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(орган, выдавший лицензию)

по заданию Заказчика в течение согласованного срока, указанного в п. 7.1. Договора, за плату обязуется выполнять работы и оказывать услуги по управлению МКД, оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в МКД, предоставлять коммунальные услуги Собственникам и лицам, пользующимся помещениями в МКД, осуществлять иную направленную на достижение целей управления МКД деятельность.

1.2. Оказание прочих услуг Собственникам осуществляется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации на основании отдельных соглашений.

## 2. Обязанности и права Сторон

2.1. Обязанности Управляющей организации:

2.1.1. Осуществлять управление МКД в соответствии с условиями Договора, обязательными требованиями законодательства Российской Федерации и обязательными требованиями законодательства Ямало-Ненецкого автономного округа.

2.1.2. Предоставлять услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества Заказчика. Перечень таких работ и услуг определяется подписываемым Сторонами Приложением № 2 к конкурсной документации по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, являющимся неотъемлемой частью Договора. Состав общего имущества Собственников определяется Приложением № 6 к конкурсной документации по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, являющимся неотъемлемой частью Договора.

2.1.3. Провести оценку технического состояния МКД и находящегося в нем общего имущества Заказчика не позднее 30 календарных дней со дня подписания Договора. О дате и времени проведения оценки технического состояния МКД подлежит извещению председатель совета МКД, в случае отсутствия совета МКД – собственник помещения в МКД, находящегося в муниципальной собственности, а в случае отсутствия таких помещений – Собственники.

Оценка технического состояния МКД проводится при обязательном участии одного из лиц, указанных в абзаце 1 настоящего пункта.

По результатам оценки технического состояния МКД составляется акт, подписываемый Управляющей организацией, а также лицом, указанным в абзаце 2 настоящего пункта. Акт составляется в 2-х экземплярах, один из которых хранится у Управляющей организации, второй – у лица, указанного в абзаце 2 настоящего пункта, подписавшего акт.

Составленный акт является основанием для формирования и внесения предложений Управляющей организацией Собственникам о перечне и стоимости работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД.

2.1.4. Готовить и представлять первоначально, не позднее 60 календарных дней с момента заключения Договора, а впоследствии не позднее первого квартала каждого календарного года и по мере объективной необходимости предложения Собственникам по вопросам содержания, текущего и капитального ремонта общего имущества в МКД для их рассмотрения общим собранием Собственников.

В целях подтверждения необходимости оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных проектом перечня услуг и работ Заказчика, обязана представить акт обследования технического состояния МКД, составление которого предусмотрено пунктом 2.1.3 Договора, а также иные документы, содержащие сведения о выявленных дефектах (неисправностях, повреждениях), и при необходимости - заключения экспертных организаций.

Предложения по вопросам содержания, текущего и капитального ремонта общего имущества в МКД должны также включать предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые возможно проводить в МКД, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий.

Предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности доводятся Управляющей организацией до Заказчика ежегодно не позднее первого квартала каждого календарного года.

В целях доведения предложений по вопросам содержания, текущего и капитального ремонта общего имущества в МКД, предложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Управляющая организация направляет их председателю совета МКД (либо иному лицу, уполномоченному общим собранием Заказчика, в случае отсутствия совета МКД), а также собственнику помещения, находящегося в муниципальной собственности, заказным письмом или вручает их под роспись. В случае отсутствия указанных лиц, Управляющая организация  направляет предложения любому лицу из числа Заказчика заказным письмом или вручает их под роспись. Одновременно Управляющая организация размещает на доске объявлений МКД информацию о месте и порядке ознакомления Заказчика с данными предложениями. Управляющая организация не вправе отказать Собственнику в ознакомлении с данными предложениями (включая право делать копии, фото, выписки из них).

2.1.5. Планировать, выполнять работы и оказывать услуги по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в МКД самостоятельно либо посредством обеспечения выполнения работ и оказания услуг третьими лицами, привеченными Управляющей организацией на основании заключаемых договоров. При этом Управляющая организация обязана заключить договоры оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в МКД, которые она не имеет возможности или не вправе выполнить (оказать) самостоятельно.

2.1.6. Осуществлять контроль выполнения работ и оказания услуг по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в МКД привлеченными Управляющей организацией третьими лицами, приемку результатов выполнения работ и оказания услуг этими лицами. Факт приемки результатов выполнения работ и оказания услуг в этих случаях фиксируется составлением письменного акта приемки, подписываемого Управляющей организацией и соответствующим третьим лицом. Составленный акт приемки относится к категории технической документации и иной документации, связанной с управлением МКД.

2.1.7. Принимать и хранить техническую документацию на МКД и иные связанные с управлением МКД документы. Управляющая организация не вправе уничтожать такие документы. В случае отсутствия, утраты или порчи технической документации на МКД и иных связанных с управлением МКД документов Управляющая организация должна принять исчерпывающие меры к их восстановлению. Все неустранимые сомнения, вызванные отсутствием, утратой или порчей такой документации, Управляющая организация не вправе толковать в свою пользу при исполнении своих обязательств перед Собственниками. Управляющая организация также обязана хранить передаваемые ей Собственниками копии протоколов общих собраний Собственников и иных документов о проведении указанных собраний.

2.1.8. Бесплатно на основании письменных заявлений предоставлять Собственникам, а также Заказчику (по требованию) для ознакомления техническую документацию на МКД, иные связанные с управлением МКД документы, в том числе копии протоколов общих собраний Собственников и иных документов о проведении указанных собраний, в случае, если они передавались Управляющей организации.

На основании письменных заявлений Заказчика бесплатно выдавать заверенные копии Договора.

Указанные в абзаце 1 настоящего пункта документы предоставляются для ознакомления, а копия Договора выдается не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления в Управляющую организацию соответствующего заявления.

2.1.9. В случае принятия общим собранием Собственников решения о смене способа управления МКД, истечения Договора или досрочного расторжения Договора, передать по акту приема-передачи в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации, техническую документацию на МКД и иные связанные с управлением МКД документы организации, выбранной Собственниками для управления МКД, органу управления товарищества Заказчика жилья или кооператива либо, в случае непосредственного управления Собственниками, одному из Собственников, указанному в решении собрания о выборе способа управления МКД, или, если такой собственник не указан, председателю совета МКД или Заказчику (при наличии в МКД помещений, находящихся в муниципальной собственности), а при отсутствии в МКД помещений, находящихся в муниципальной собственности, любому Собственнику в этом доме.

2.1.10. Осуществлять сбор, обновление и хранение информации о Собственниках и нанимателях помещений в МКД, а также о лицах, использующих общее имущество в МКД на основании договоров, включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.

2.1.11. Готовить и представлять Собственникам предложения о передаче объектов общего имущества Заказчика в пользование иным лицам на возмездной основе на условиях, наиболее выгодных для Собственников, помещений в этом доме, в том числе с использованием механизмов конкурсного отбора.

В интересах Заказчика и на основании соответствующих решений общего собрания Собственников вступать в правоотношения с третьими лицами в целях обеспечения использования общего имущества Собственников третьими лицами на возмездной основе. Договоры, заключенные между Управляющей организацией и третьими лицами на предмет использования общего имущества Собственников, не утвержденные на общем собрании Собственников помещений в МКД, считаются недействительными.

Денежные средства, полученные Управляющей организацией от третьих лиц в результате передачи им в пользование общего имущества Собственников, после вычета установленных действующим законодательством Российской Федерации налогов, направлять на финансирование работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД. В этом случае сумма, подлежащая выставлению Собственникам в платежных документах за выполненные Управляющей организацией работы и услуги по содержанию общего имущества Собственников подлежит уменьшению, с обязательным указанием в платежном документе на основания такого уменьшения.

2.1.12. Предоставлять Собственникам и пользователям помещений в МКД коммунальные услуги, соответствующие обязательным требованиям качества, приведенным в Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. Перечень предоставляемых Управляющей организацией коммунальных услуг приводится в Приложении № 3. В целях обеспечения предоставления Собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальных услуг Управляющая организация обязана заключить соответствующие договоры энергоснабжения (купли-продажи, поставки электрической энергии (мощности), теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, поставки газа (в том числе поставки бытового газа в баллонах) с ресурсоснабжающими организациями, а также договоры на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных систем (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

2.1.13. Вести претензионную, исковую работу при выявлении нарушений, допущенных привлеченными третьими лицами, обязательств, вытекающих из договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества Заказчика.

2.1.14. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или Договором, осуществлять взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению МКД.

2.1.15. Оформлять платежные документы и ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за расчетным, направлять (вручать) их Собственникам и пользователям помещений в МКД. Платежные документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ним законодательством Российской Федерации. Не допускается использование платежных документов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в качестве оферты услуг и работ, не включенных Сторонами в обязательства Управляющей организации по Договору.

2.1.16. Своевременно и в полном объеме рассчитываться с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения (в случае отсутствия прямых расчетов за коммунальные услуги между собственниками помещений и РСО), в целях обеспечения предоставления в установленном порядке Собственникам и пользователям помещений в МКД коммунальной услуги соответствующего вида. Не допускается использование Управляющей организацией денежных средств, полученных от Заказчика и пользователей помещений в МКД за оказание коммунальных услуг, в иных целях.

2.1.17. Вести претензионную и исковую работу в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги (в случае отсутствия прямых расчетов за коммунальные услуги между собственниками помещений и РСО или заключённых договоров цессии между управляющей организацией и РСО), предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации.

2.1.18. Ежегодно в течение первого квартала текущего года представлять Собственникам, Заказчику достоверный отчет о выполнении Договора за предыдущий календарный год, оформленный в письменной форме.

Ежегодный отчет Управляющей организации о выполнении Договора размещается Управляющей организацией на досках объявлений в каждом подъезде МКД, а также направляется председателю совета МКД, собственнику помещения, находящегося в муниципальной собственности, а в случае их отсутствия, каждому собственнику помещения в МКД заказным письмом или вручается каждому собственнику помещения в МКД под роспись.

В ежегодный отчет включаются следующие сведения:

1) адрес МКД;

2) объем выполненных работ и услуг по Договору, с разбивкой по их видам и с раздельным указанием сведений о понесенных Управляющей организацией расходах и полученных доходах в связи с выполнением указанных работ и услуг;

3) о случаях и объемах (в рублях) перерасчета Собственникам платы за некачественное выполнение или невыполнение Управляющей организацией работ и услуг по Договору, с разбивкой по их видам;

4) о третьих лицах, привлеченных Управляющей организацией для выполнения соответствующих работ и услуг по Договору, с обязательным указанием наименования, адреса места нахождения и ИНН третьего лица;

5) о случаях невыполнения (ненадлежащего выполнения) третьими лицами обязательств перед Управляющей организацией, с указанием объема невыполненных обязательств и информацией о проведенной претензионной и исковой работе в целях компенсации понесенных расходов;

6) о размере задолженности Собственников перед Управляющей организацией по Договору, о проведенной претензионной и исковой работе в целях взыскания задолженности;

7) о действующих в отчетный период тарифах с указанием периода их действия, если в течение отчетного периода изменялся их размер;

8) о количестве рассмотренных Управляющей организацией заявлений, жалоб и претензий, поступивших от Собственников, Заказчика, жильцов помещений в МКД.

К отчету прилагаются заверенные Управляющей организацией копии актов приемки выполненных работ за отчетный период.

2.1.19. Принимать и рассматривать обращения любого из Заказчика и пользователей помещений в многоквартирном доме в порядке, предусмотренном законодательством РФ или Договором.

2.1.20. Организовать и обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание МКД, в том числе путем заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию.

2.1.21. Составлять по требованию Заказчика акты по фактам несвоевременного и (или) некачественного предоставления коммунальных услуг и выполнения работ (оказания услуг) по содержанию и ремонту общего имущества Собственников в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ.

При предоставлении в расчетном периоде потребителю коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также при несвоевременном и (или) некачественном выполнении работ (оказании услуг) по содержанию и ремонту общего имущества, обязана уменьшить размер платы за коммунальную услугу, содержание и ремонт за расчетный период, вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты такой услуги (работы).

2.1.22. Обеспечивать устранение недостатков коммунальных услуг, недостатков услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКД в сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.1.23. Производить осмотры МКД, жилых и нежилых помещений в нем, инженерно-технического оборудования, подготовку к сезонной эксплуатации в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Привлекать для участия в проведении осмотров председателя совета МКД (или членов совета МКД, уполномоченных председателем совета МКД на основании простой письменной доверенности), а в случае отсутствия совета МКД – иное лицо, уполномоченное общим собранием Собственников, а также собственника помещения, находящегося в муниципальной собственности.

В этих целях Управляющая организация заблаговременно (не менее чем за 5 рабочих дней) уведомляет указанных лиц о дате и времени проведения осмотра, путем вручения соответствующего уведомления под роспись либо направляет заказным письмом, а также размещает указанную информацию на доске объявлений МКД.

2.1.24. Обеспечить наличие в каждом подъезде МКД доски объявлений. Доска объявлений размещается в месте, приближенном к источнику освещения помещения общего пользования.

2.1.25. Информировать Собственников путем размещения на досках объявлений в каждом подъезде МКД сообщений о плановых перерывах предоставления коммунальных услуг, предстоящем ремонте общего имущества в МКД, Заказчика – направлением соответствующего уведомления, в установленные законодательством сроки.

2.1.26. Прекратить предоставление коммунальных услуг, оказание услуг и выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества Собственников, управление МКД и предъявление за эти услуги и работы платежных документов Собственникам с даты расторжения Договора по основаниям, установленным жилищным или гражданским законодательством Российской Федерации.

2.1.27. С даты прекращения действия Договора расторгнуть с ресурсоснабжающими организациями договоры (при наличиии), заключенные Управляющей организацией в целях обеспечения предоставления коммунальных услуг Собственникам и пользователям помещений в МКД.

2.1.28. Нести риски и отвечать за последствия, связанные с неполучением по месту своего нахождения, указанному в Договоре и ЕГРЮЛ, корреспонденции, направляемой Собственниками в адрес Управляющей организации.

2.1.29. Проводить прием Собственников и иных нанимателей помещений, рассматривать поступающие от них жалобы, претензии  и предложения по вопросам, связанным с исполнением обязательств и реализацией прав по Договору.

2.1.30. Обеспечить ведение регистрационного учета граждан, проживающих в помещениях МКД, оформление учетно-регистрационных документов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа, осуществлять выдачу по заявлениям Заказчика или граждан, зарегистрированных в жилых помещениях в МКД, справок о состоянии лицевых счетов и т.д., если иное не предусмотрено законодательством РФ.

2.1.31. Осуществлять иные действия, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации.

2.2. Обязанность Заказчика:

2.2.1. Передавать Управляющей организации для хранения копии протоколов общих собраний Заказчика и иной документации о проведении указанных собраний, а также направлять копии указанных документов собственнику помещений МКД, находящихся в муниципальной собственности.

Лицом, ответственным за передачу Управляющей организации для хранения копии протоколов общих собраний Заказчика и иной документации о проведении таких собраний, является инициатор соответствующего собрания. Передача документации, предусмотренной абзацем 1 настоящего пункта, осуществляется любым способом, позволяющим отследить факт их получения Управляющей организацией.

Инициатор общего собрания Собственников обязан хранить документацию (оригиналы) о проведении соответствующего собрания.

2.2.2. С момента возникновения права собственности на помещение в МКД своевременно и полностью вносить Управляющей организации плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Основанием для внесения платы является представленный платежный документ.

2.2.3. Соблюдать правила пожарной безопасности, правила пользования жилыми помещениями и другие требования действующего законодательства Российской Федерации.

2.2.4. Представлять Управляющей организации информацию о лицах (ф.и.о., контактные телефоны, адреса), имеющих доступ в помещение Собственника, в случае его временного отсутствия на случай проведения аварийных работ.

2.2.5. Информировать Управляющую организацию об увеличении или уменьшении количества лиц, проживающих (в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших изменений.

2.2.6. По требованию Управляющей организации и в согласованные с Собственником сроки представить в Управляющую организацию копию свидетельства регистрации права собственности на помещения и предъявить оригинал для сверки. Указанная обязанность возникает у Собственника, заключившего Договор, однократно.

2.2.7. Председатель совета МКД, орган местного самоуправления (при наличии в МКД помещений, находящихся в муниципальной собственности) или иное лицо из числа Собственников с участием Заказчика не позднее одного месяца со дня получения предложений Управляющей организации, предусмотренных подпунктом 2.1.4 Договора, обязаны инициировать общее собрание Собственников МКД, включив в повестку общего собрания рассмотрение предложений Управляющей организации.

Собственники обязаны рассмотреть на общем собрании предложения Управляющей организации, включенные в повестку.

Споры по вопросам об утверждении общим собранием Собственников предложений Управляющей организации, предусмотренных подпунктом 2.1.4 Договора, могут быть разрешены в судебном порядке.

2.2.8. Собственники нежилых помещений в МКД представляют Управляющей организации информацию о наличии у них договоров с ресурсоснабжающими организациями на предмет поставки коммунальных ресурсов и условиях такого договора о порядке расчетов.

2.2.9. Соблюдать действующие в соответствующем муниципальном образовании правила содержания домашних животных, не допуская порчи и загрязнения общего имущества Заказчика.

2.2.10. Не допускать проведения незаконной перепланировки и (или) переоборудования помещений, находящихся в муниципальной собственности. В случае проведения (после получения всех предусмотренных действующим законодательством разрешений) перепланировки и (или) переоборудования помещений, в тридцатидневный срок уведомить о данном факте Управляющую организацию.

2.2.11. Осуществлять иные действия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Управляющая организация имеет право:

2.3.1. Если это не противоречит законодательству Российской Федерации, самостоятельно определять порядок и способ выполнения работ, необходимых для выполнения обязательств по настоящему Договору, привлекать сторонние организации, имеющие необходимые навыки, оборудование, лицензии и другие разрешительные документы, к выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.

2.3.2. Допускать перерывы в обеспечении Собственников коммунальными услугами для проведения ремонтных и профилактических работ на срок, не превышающий установленную законодательством продолжительность.

2.3.3. Требовать внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.4. Требовать допуска в занимаемое Собственником помещение работников или представителей Управляющей организации (в том числе работников аварийных служб), в заранее согласованное время, для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования и выполнения необходимых ремонтных работ, а для ликвидации аварий - в любое время.

2.3.5. Приостанавливать или ограничивать в случаях и порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД, подачу потребителю коммунальных ресурсов.

Приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг не является расторжением договора, содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг.

2.3.6. Осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.4. Собственник имеет право:

2.4.1. Требовать надлежащего исполнения Управляющей организацией ее обязанностей по Договору.

2.4.2. Получать в необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего качества, безопасные для его жизни, здоровья и не причиняющие вреда его имуществу.

2.4.3. Быть в порядке и случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, полностью или частично освобожденным от оплаты жилищно-коммунальных услуг в период временного отсутствия по месту постоянного жительства или за период непредоставления коммунальных услуг.

2.4.4. На беспрепятственный доступ к документам, предусмотренным п. 2.1.7 Договора, на основании письменного заявления.

2.4.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

## 3. Контроль и приемка выполненных работ

## по содержанию и ремонту общего имущества МКД по Договору.

## 3.1. Контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему договору управления осуществляется советом МКД или непосредственно Собственниками (их представителями).

## 3.2. Контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по Договору осуществляется в следующих формах:

## 3.2.1. Предоставление Управляющей организацией информации по запросу председателя (иного уполномоченного лица) совета МКД не позднее 5 рабочих дней с даты обращения:

## -	о состоянии и содержании переданного в управление общего имущества Собственников;

## -	о возможности для контрольных осмотров общего имущества Собственников помещений в МКД;

## -	о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ по Договору;

## -	об использовании денежных средств, поступивших в результате осуществления деятельности по предоставлению общего имущества Собственников помещений в МКД  в пользование третьим лицам (сдача в аренду, предоставление в пользование и т.д.);

## -	о состоянии расчетов Управляющей организации с Собственниками и ресурсоснабжающими организациями, размере задолженности за истекший расчетный период (месяц или год);

## 3.2.2. Участие председателя совета МКД (иного уполномоченного лица) совместно с Управляющей организацией:

## -	в осмотрах общего имущества Собственников помещений в МКД;

## -	в проверках технического состояния инженерных систем и оборудования с целью подготовки предложений по их ремонту;

## -	в приемке всех видов работ по содержанию и текущему ремонту, а также по подготовке МКД к сезонной эксплуатации;

## -	в проверке объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения соответствующей экспертизы);

## -	в снятии показаний коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов.

## Управляющая организация уведомляет любым способом, позволяющим определить получение такого уведомления, председателя совета МКД, собственника помещения, находящегося в муниципальной собственности, а в случае их отсутствия, любое лицо от представителей Заказчика о дате, времени и месте проведения мероприятий, из числа указанных в п. 2.2., за 5 (пять) рабочих дней до их проведения.

## 3.2.3. По итогам проведения мероприятий из числа указанных в пункте 3.2.2 Договора составляется акт, подписываемый Управляющей организацией и лицом, указанным в пункте 3.2.2 Договора.

## 3.3. Результат выполненных Управляющей организацией работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД по Договору подлежит приемке Собственниками, о чем составляется акт по форме согласно приложению № 4 к Договору.

## 3.4. Ежеквартально акт приемки выполненных работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД по Договору составляется Управляющей организацией и подписывается председателем совета МКД, собственником помещений в МКД, находящихся в муниципальной собственности, а в случае отсутствия совета МКД и муниципальных помещений хотя бы одним собственником жилого помещения в МКД. Председатель совета МКД, собственник помещений в МКД, находящихся в муниципальной собственности, а при отсутствии совета МКД и муниципальных помещений, собственник жилого помещения в МКД, которому направлен для подписания акт приемки, в случае отказа от его подписания направляет в адрес Управляющей организации письменное обоснование причин такого отказа.

## 3.5. Советом МКД совместно с Управляющей организацией составляются акты о нарушении условий Договора. Акт о нарушении составляется по требованию любой из Сторон Договора в случае:

## -	неправомерных действий Собственников;

## -	необеспечения необходимого качества услуг и работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества Собственников;

## -	нарушения требований к качеству предоставления коммунальных услуг;

## -	причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственников и (или) проживающих в помещении МКД граждан;

## -	причинения вреда общему имуществу Собственников.

## 3.6. Акт, предусмотренный пунктом 3.5 Договора  должен содержать следующую информацию:

## -	дату и время его составления;

## -	дату, время и характер,  продолжительность нарушения, его причины и последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственников (нанимателей);

## -	при наличии возможности - фотографирование или видеосъемка повреждений имущества;

## -	разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта;

## -	подписи членов комиссии и Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя).

## 4. Порядок определения цены договора, размера платы за

## содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги

4.1. Цена договора определяется Сторонами договора в размере стоимости работ и услуг по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, что составляет плату за содержание и ремонт жилого помещения.

4.2.	Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения составляет ___ руб. в месяц за 1 кв.м. общей площади помещения в МКД.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, указанный в абзаце 1 настоящего пункта установлен на весь период действия договора, если иное не предусмотрено законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа. За три месяца до истечения указанного срока Управляющая организация обязана направить Собственникам предложения об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на будущий период, которые включают финансовое обоснование предлагаемых услуг и работ по каждому виду (с подробным расчетом), их объемы, стоимость, периодичность и (или) график (сроки) оказания, в том числе с указанием на стоимость услуг и работ, выполняемых подрядчиками Управляющей организации.

В этих целях Управляющая организация направляет предложения председателю совета МКД (либо иному лицу, уполномоченному общим собранием Заказчика в случае отсутствия совета МКД), а также собственнику помещения, находящегося в муниципальной собственности заказным письмом или вручает их под роспись. В случае отсутствия указанных лиц, Управляющая организация  направляет предложения любому лицу от представителей Заказчика заказным письмом или вручает их под роспись. Одновременно Управляющая организация размещает на доске объявлений МКД информацию о месте и порядке ознакомления Собственников с данными предложениями. Управляющая организация не вправе отказать Собственнику в ознакомлении с данными предложениями (включая право делать копии, фото, выписки из них).

Собственники с учетом предложений Управляющей организации обязаны провести общее собрание на предмет установления размера платы на будущий период на основании утвержденных на общем собрании перечней работ и услуг. Если новый размер платы Собственниками не утвержден, Управляющая организация вправе обратиться в орган местного самоуправления за установлением размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для данного МКД. В период до установления органом местного самоуправления размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, применяется ранее действующий размер платы за содержание и ремонт жилого помещения.

4.3. Управляющая организация обязана информировать в письменной форме Заказчика об изменении размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги не позднее чем за тридцать дней до даты представления платёжных документов, на основании которых будет вноситься плата за жилое помещение и коммунальные услуги в ином размере, путём размещения соответствующей информации в платежном документе, выставляемом Собственникам.

4.4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

4.5. Изменение размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги в случае оказания услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, производится в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

4.6. Собственники вносят плату за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги на основании:

1) платежных документов (в том числе платежных документов в электронной форме, размещенных в системе, в порядке, установленном жилищным законодательством), представленных не позднее первого числа месяца, следующего за истекшим месяцем;

2) информации о размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги, задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, размещенной в системе или в иных информационных системах, позволяющих внести плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Информацией о размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги и задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг являются сведения о начислениях в системе, сведения, содержащиеся в представленном платежном документе по адресу электронной почты потребителя услуг или в полученном посредством информационных терминалов платежном документе.

4.7. В случае несвоевременного или неполного внесения платы за жилое помещение, собственник обязан уплатить Управляющей организации пени в размере, определённом п.14.ст.155  Жилищного кодекса РФ.

## 5. Ответственность

5.1. Собственники несут ответственность за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Управляющая организация несет ответственность по настоящему Договору в объеме принятых обязательств с момента вступления Договора в силу.

5.3. Управляющая организация несет ответственность за действия и бездействие третьих лиц, привлеченных ею в целях исполнения обязательств по Договору.

5.4. В случае нарушения Собственником сроков внесения платежей, установленных разделом 3 настоящего Договора, Управляющая организация вправе взыскать с него пени в размере, установленном действующим законодательством.

5.5. Стороны самостоятельно друг перед другом, а в случаях, предусмотренных законом, перед третьими лицами несут ответственность за качество и сроки исполнения обязательств по Договору, а также иных обязательств, связанных с управлением МКД, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## 6. Особые условия

6.1. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью. Приложение действительно при условии подписания его Сторонами. Отсутствие в приложении к Договору подписей Сторон означает недействительность соответствующего приложения и отсутствие достигнутого между Сторонами согласия по нему.

6.2. Условия Договора, ущемляющие права Заказчика по сравнению с правилами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, ничтожны.

6.3. Условия Договора подлежат исполнению, в том числе частичному, соответствующей Стороной, если такие условия (части условий) не противоречат законодательству Российской Федерации на момент исполнения соответствующего обязательства по Договору.

## 7. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора.

7.1. Договор заключен сроком на 1_ год.

При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора по окончании срока его действия он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие предусмотрены Договором.

В случае отказа от пролонгации Договора Управляющая организация не позднее, чем за 2 месяца до истечения срока действия Договора, уведомляет о своем отказе председателя совета МКД либо Заказчика путем направления заказным письмом или вручения под роспись уведомления об отказе от пролонгации Договора.

7.2. Управляющая организация не вправе в одностороннем порядке изменить условия Договора или отказаться от его исполнения.

7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Заказчика и Собственников МКД. Основанием для расторжения Договора по инициативе Заказчика является поступление в адрес Управляющей организации от председателя совета МКД либо лица из числа Собственников, уполномоченного общим собранием Собственников помещений в МКД, а в случае их отсутствия от любого представителя Заказчика письменного уведомления о принятом на общем собрании Собственников решении с приложением копии этого решения. В этом случае Договор прекращает свое действие по истечение двух месяцев со дня получения Управляющей организации уведомления, предусмотренного настоящим пунктом Договора.

7.4. Договор может быть досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон. Соглашение Сторон о расторжении Договора считается действительным при условии его утверждения на общем собрании Собственников.

7.5. Стороны обязаны завершить финансовые расчеты не позднее одного месяца с момента расторжения настоящего Договора.

7.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 8. Заключительные положения

8.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров, а при невозможности достижения соглашения - в судебном порядке.

8.2. Все изменения и дополнения к Договору осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, утверждаемого на общем собрании Собственников, являющегося неотъемлемой частью Договора.

8.3. Настоящий Договор является обязательным для всех Собственников с момента его подписания Сторонами.

8.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр подлежит хранению у собственника квартиры № _________ в МКД (председателя совета МКД, или иного лица, уполномоченного общим собранием Заказчика помещений, в случае отсутствия совета МКД) второй экземпляр – в органе местного самоуправления, третий экземпляр – у Управляющей организации.

9. Перечень приложений к Договору:

Приложение № 1 - Акт обследования МКД (к конкурсной документации по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами).

Приложение № 2 - Перечень работ по содержанию многоквартирного дома и текущему ремонту (к конкурсной документации по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами).

Приложение № 3 - Характеристика общего имущества многоквартирного дома (к конкурсной документации по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами).

## 10. Юридический адрес и реквизиты

Управляющая организация:

______________________________________________________________________________________.

(наименование Управляющей организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Адрес места нахождения: ________________________________________________________________.

Тел./факс: _____________________________________________________________________________.

ИНН ____________________________________________________________________

Расчетный счет N ______________________________________________________________________.

Кор. счет N ____________________________________________________________________________.

БИК _____________________________________________________________________________.

Свидетельство о государственной регистрации

Аварийно-диспетчерская служба: тел. ________________________________________.

Руководитель           _____________

(подпись)              М.П.

«Заказчик»

______________________________________

Руководитель           _____________

(подпись)              М.П.

| Приложение № 6 к конкурсной документации по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами |
| --- |
| Характеристика объекта конкурса |  |  |
| № п/п | Название улицы | № дома | Год постройки | материал стен | площадь кровли | количество | общая полезная площадь помеще-ний, кв м | в том числе | Площадь подвалов, кв м | площадь техподполья, кв м | Жилая площадь помещений, кв м | площадь уборки лестничных клеток и коридоров, кв м | площадь асфальтно-бетонных покрытий, кв м | площадь уборки без покрытий, кв м | площадь зеленных насаждений, кв м | объем здания, м куб | кадастровый номер | площадь застройки, м кв |
|  |  |  |  |  | мягкая | шифер-ная, метал-лическая | этажей | подъез-дов | квар-тир |  | общая полезная площадь жилых помещений, кв м | площадь нежилых помещений, кв м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | ул.Мира | 41 | 1979 | сборно-щитовые | x | x | 1 |  | 2 | 231 | 189,4 | 41,6 |  |  | не уст. |  |  |  |  | не уст. | 89:05:030201:3303 | 1083 |
| 2 | ул.Мира | 55 | не уст. | сборно-щитовые | x |  | 1 |  | 2 | 84,7 | 84,7 | 0 |  |  | не уст. |  |  |  |  | не уст. | 89:05:030201:3302 | 1104 |
|  | Итого по ул.Мира |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 315,7 | 274,1 | 41,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Первопроходцев | 25 | 2010 | блочная конст-рукция |  | x | 1 |  | 2 | 195,8 | 195,8 | 122,6 |  |  | 195,8 |  |  |  |  | 558 | 89:05:030201:506 | 874 |
|  | Итого по ул. Первопроходцев |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 195,8 | 195,8 | 122,6 |  |  | 195,8 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  | 511,5 | 469,9 | 164,2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 7

к конкурсной документации по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

Извещение о проведении конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

| Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании которых проводится конкурс. | - Жилищный кодекс РФ; - постановление Правительства РФ от 06 февраля 2006 года №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом». Распоряжение Администрации поселка Ханымей от 16.012018 г. № 010 |
| --- | --- |
| Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер телефона организатора конкурса | Администрация поселка Ханымей. 629877, ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Школьный, д. 3. телефон (34997) 2-79-65, 2-79-61. E-mail: hanуmey@pur.yanao.ru |
| Характеристика объекта конкурса, включая адрес многоквартирного дома, год постройки, этажность, количество квартир, площадь жилых, нежилых помещений и помещений общего пользования, виды благоустройства, серию и тип постройки, а также кадастровый номер (при его наличии) и площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | Конкурс проводится по 1 (одному) лоту. Перечень домов, входящих в лот, характеристика объектов конкурса указаны в конкурсной документации: Лот № 1– приложение № 1 |
| Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом (далее - обязательные работы и услуги) | Наименование обязательных работ и услуг, указанных в конкурсной документации: Лот № 1 – приложение № 2 |
| Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, рассчитанной организатором конкурса в зависимости от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, степени износа, этажности, наличия лифтов и другого механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, материала стен и кровли, других параметров, а также от объема и количества обязательных работ и услуг (без учета стоимости дорогостоящих расходных материалов) | Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, указан в конкурсной документации: Лот № 1 – приложение № 2 |
| Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | Холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, отопление. |
| Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором конкурса за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена | www.torgi.gov.ru, http://www.hanimey.ru, раздел «Муниципальный заказ», «Торги», «Конкурс на управление домами». Срок предоставления конкурсной документации: в рабочие дни с понедельника по пятницу, в рабочее время с 8.30 до 18.00 (время местное), кроме обеденного перерыва с 12.30 до 14.00 (время местное). Конкурсная документация в электронном виде предоставляется по адресу: 629877, ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Школьный, 3 приемная Администрации п. Ханымей. Конкурсная документация предоставляется по письменному обращению заинтересованного лица, в бумажном виде (кроме приложений), в электронном виде полностью, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления обращения. В бумажном виде приложения не предоставляются связи с большим объемом. Плата за предоставление конкурсной документации не установлена. |
| Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе | С 8:30 18.01.2018 г. до 9:00 19.02.2018 г. заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: 629877, ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Школьный, 3 приемная Администрации п. Ханымей. В момент до начала вскрытия конвертов заявки на участие в конкурсе подаются по адресу 629877, ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Школьный, 3 Зал заседаний Администрации п. Ханымей. Заявки подаются в письменном виде, в запечатанных конвертах. |
| Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе | 629877, ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Школьный, 3 Зал заседаний Администрации п. Ханымей. Дата и время вскрытия конвертов: 19.02.2018 г. 9 ч. 00м. (время местное). Дата и время рассмотрения: 20.02.2018 г. 10 ч. 00 м. (время местное). |
| Место, дата и время проведения конкурса | 629877, ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Школьный, 3 Зал заседаний Администрации п. Ханымей. Дата и время проведения конкурса: 20.02.2018 г. 11 ч. 00 м. (время местное) |
| Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе | Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (5 %) Лот № 1 – 229,74 |
| Размер обеспечения исполнения обязательств для победителя конкурса | Лот №1 – 2297,4 |