муниципальное образование поселок ханымей

администрация

постановление

| 10 |  | декабря | 201 | 8 | г. |  | № 177 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»

по развитию системы теплоснабжения на территории муниципального образования поселок Ханымей до 2030 года

В соответствии с Федеральными законами: от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.10.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразования в сфере теплоснабжения»; приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; актуализированной Схемой теплоснабжения муниципального образования поселок Ханымей на 2019 год, утвержденной постановлением Администрации поселка от 13.04.2018 года N 041, Администрация муниципального образования поселок Ханымей п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» по развитию системы теплоснабжения на территории муниципального образования поселок Ханымей до 2030 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в общественно-политической газете «Северный луч» и размещению на официальном сайте муниципального образования поселок Ханымей.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования поселок Ханымей.

Глава Администрации поселка 							А.Е. Лешенко

Приложение

к постановлению Администрации поселка

от 10 декабря 2018 года № 177

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе по развитию системы теплоснабжения на территории муниципального образования

поселок Ханымей до 2030 года

- Общие положения

1.1. Техническое задание на разработку инвестиционной программы АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе по развитию системы теплоснабжения на территории  муниципального образования поселок Ханымей до 2030 года (далее по тексту – Техническое задание), Инвестиционная программа разработано на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 27.10.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразования в сфере теплоснабжения»;

- приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- актуализированной Схемы теплоснабжения муниципального образования поселок Ханымей на 2019 год, утвержденного постановлением Администрации поселка от 13.04.2018 № 041 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения  муниципального образования поселок Ханымей на 2019 год».

- Цели  разработки и реализации инвестиционной программы

  - Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования поселка Ханымей.

  - Программа должна представлять собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселок Ханымей в целях повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса, внедрения ресурсосберегающих технологий, обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг.

  - При разработке инвестиционной программы необходимо определить значения целевых показателей инвестиционной программы на период реализации программы. При необходимости в программу могут быть включены дополнительно показатели оценки обеспечения экологических требований.

  - При формирования требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселок Ханымей применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48 (таблица 1).

Таблица 1

Перспективные показатели Программы

| № п/п | Ожидаемые результаты Программы |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению, % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 2 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки Обеспечение сбалансированности систем теплоснабжения | Потребление тепловой энергии, Гкал |
|  |  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 3 | Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе | Величина новых нагрузок, Гкал/час |
| 4 | Показатели качества поставляемого коммунального ресурса | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день |
| 5 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций) Обеспечение сбалансированности услугами теплоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКУД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории МО, % |
|  |  | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД, % |
|  |  | Доля объемов тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % |
| 6 | Показатели надежности системы теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
| 7 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса Повышение эффективности работы систем теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/Гкал |
|  |  | Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал |
|  |  | Удельный расход воды, м3/Гкал |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
|  | Показатели эффективности потребления тепловой энергии | Удельное теплопотребление в многоквартирных домах, на 1 м2 |
|  |  | Удельное теплопотребление бюджетными организациями, на 1 м2 |
|  | Показатели воздействия на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объемов выбросов, т |

- Задачи разработки Инвестиционной программы

При разработке инвестиционной программы должны быть определены следующие задачи:

  - Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

  - Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

  - Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации, новому строительству систем коммунальной инфраструктуры.

  - Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

  - Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

  - Определение необходимой финансовой потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы.

- Требования к  инвестиционной программе и расчет эффективности программы

Инвестиционная программа разрабатывается на основании утвержденной схемы теплоснабжения в соответствии с документами территориального планирования, в т.ч. размещения объектов теплоснабжения в границах поселения.

При разработке программы должны быть учтены следующие принципы:

- целевой-мероприятия и решения инвестиционной программы должны соответствовать целям Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселок Ханымей на период до 2030 года.

- плановый – формирование инвестиционной программы в рамках перспективного плана развития систем коммунальной инфраструктуры;

- системности – формирование инвестиционной программы по развитию и модернизации системы теплоснабжения в увязке с программами комплексной застройки муниципального образования и инвестиционными программами предприятий других отраслей коммунальной инфраструктуры.

Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы

Реализация мероприятий инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов:

1. Технологических:

- достижение безаварийного теплоснабжения потребителей;

- достижение технологических показателей по развитию системы теплоснабжения;

2. Социальных:

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части теплоснабжения) потребителей муниципального образования поселок Ханымей.

3. Экономических:

- снижение потерь тепловой энергии;

- снижение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии;

- снижение удельного расхода электрической энергии на выработку тепловой энергии.

Ожидаемые результаты должны быть определены в конкретных значениях технических и экономических показателей на год завершения выполнения программы.

Требования к содержанию инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна включать следующие разделы:

- паспорт инвестиционной программы;

- цели, задачи и результаты реализации программы;

- анализ существующих проблем системы теплоснабжения;

- перечень и технологические обоснование мероприятий по развитию системы теплоснабжения, обслуживаемой организацией коммунального комплекса;

- этапы реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения – организационный план;

- финансовое потребности теплоснабжающей организации, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы – финансовый план;

- источники финансирования мероприятий;

- расчет показателей эффективности программы;

- оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы;

- оценка рисков реализации программы;

- показатели мониторинга инвестиционной программы;

- предложения о размерах тарифов на подключение к системе теплоснабжения и инвестиционной составляющей тарифов для потребителей.

4.1. Паспорт инвестиционной программы

Паспорт инвестиционной программы должен содержать (приложение к Техническому заданию):

- наименование инвестиционной программы;

- цели и задачи инвестиционной программы, соответствующие техническому заданию;

- сроки и тапы реализации инвестиционной программы;

- перечень инвестиционных проектов (основных мероприятий инвестиционной программы);

- объемы и источники финансирования инвестиционной программы;

- ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы;

Систему организации и контроля за исполнением инвестиционной программы.

4.2. Цели, задачи и результаты реализации программы

Данный раздел должен быть представлен в виде целевых индикаторов (таблица 1) характеризующих состояние систем коммунальной инфраструктуры, которое необходимо обеспечить за счет реализации инвестиционной программы.

4.3. Анализ существующих проблем системы теплоснабжения

В данном разделе приводится анализ основных проблем системы теплоснабжения.

Анализ существующих проблем системы теплоснабжения должен включать анализ основных производственных показателей, особенностей, влияющих на работу системы коммунальной инфраструктуры климатического, технологического, экологического характера.

Рекомендуется анализ следующих показателей:

- удельный расход топлива организации (изменение показателей удельных расходов топлива вследствие реализации инвестиционной и производственной программы);

- потери тепловой энергии (расчет потерь тепловой энергии теплоснабжающей организации за предыдущие 3 года и в перспективе по итогам реализации инвестиционных и производственных программ);

- системные проблемы объектов (организаций), связанные с созданием резерва топлива, эксплуатацией.

4.4. Перечень и описание мероприятий по развитию системы теплоснабжения, обслуживаемой теплоснабжающей организацией

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения должны быть сформированы с учетом предложений по решению существующих проблем и особенностей эксплуатации системы теплоснабжения, достижения целевых показателей, определенных настоящим техническим заданием.

Мероприятия инвестиционной программы должны иметь адресную и временную характеристику (таблица 2).

Таблица 2

Перечень мероприятий инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятия, адрес объекта | Описание работ | Технологическое обоснование | Срок ввода в эксплуатацию | Выполнение целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

4.5. Этапы реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения – организационный план

В данном разделе должен быть представлен организационный план инвестиционной программы, составленный в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселок Ханымей до 2020 года. В организационном плане отражаются все мероприятия инвестиционной программы, сроки их выполнения с разбивкой по периодам реализации (таблица 3):

- по первому году реализации программы – по кварталам;

- по последующему периоду реализации программы – по годам.

Таблица 3

Организационный план реализации инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятия, адрес объекта | Ед. изм. | Период реализации |  |  |  |  |  |  | Выполнение целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем работ, всего | 201..г. |  |  |  | ….г.г. | 2030г. |  |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.6. Финансовые потребности организации, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы – финансовый план

Объем финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия программы рекомендуется обосновать локальными сметными расчетами, технико-экономическими обоснованиями, расчетом затрат с приложением копий счетов на приобретение оборудования и оказание работ, услуг.

Финансовый план инвестиционной программы составляется в соответствии с разработанным организационным планом по реализации мероприятий, предусмотренных настоящей программой (таблица 4).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы могут определяться на основе:

- укрупнённых показателей стоимости строительства и модернизации;

- действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие).

Таблица 4

Финансовый план реализации инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятия, адрес объекта | Ед. изм. | Стоимость мероприятий по этапам реализации, млн.руб. |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования по этапам реализации, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем работ, всего | 201..г. |  |  |  | ….г.г. | 2030г. |  |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прибыль |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заемные средства |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта РФ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет МО |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетный фонд |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | инвестиционная составляющая в тарифе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плата за технологическое присоединение |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прочие |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | прибыль |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | амортизация |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заемные средства |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта РФ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет МО |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетный фонд |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | инвестиционная составляющая в тарифе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плата за технологическое присоединение |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прочие |

В финансовые потребности организации рекомендуется включать весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы. К таким расходам могут относиться:

- проектно-изыскательские работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пусконаладочные работы;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

Размер средств, необходимых для выплаты организацией дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы, рекомендуется включать в объем финансовых потребностей.

4.7. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы

Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

- собственные средства организации;

- прибыль;

- амортизация;

- инвестиционная составляющая в тарифе;

- плата за технологическое присоединение;

- бюджетные средства, в том числе – софинансирование из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета;

- внебюджетные источники.

Определение объема финансовых потребностей, необходимых для осуществления финансирования указанных мероприятий включает следующее: разработку плана финансирования работ с указанием источников финансирования, а также предварительный расчет платы за технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов организации для потребителей и инвестиционной составляющей в тарифе на услуги организации для потребителей.

В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы (таблица 5).

Таблица 5

Финансовый план реализации инвестиционной программы

| Наименование источников финансирования | Распределение по этапам реализации, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 201..г. |  |  |  | ….г.г. | 2030г. | Всего |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |  |  |
| Прибыль |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |
| Заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет субъекта РФ |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиционная составляющая в тарифе |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за технологическое присоединение |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |

В случае использования привлеченных (кредитных) средств для финансирования мероприятий инвестиционной программы к проекту инвестиционной программы прикладываются документы, обосновывающие процентную ставку за пользование привлеченными средствами, а также план привлечения и возврата заемных средств (с указанием возврата заемных средств и платежей за их использование).

4.8. Расчет показателей эффективности программы

Раздел «Расчет показателей эффективности программы» должен содержать расчет и оценку следующих показателей:

- чистый доход;

- индекс доходности инвестиций;

- срок окупаемости.

Основными принципами оценки эффективности инвестиционных проектов являются:

- рассмотрение проекта в течение всего периода функционирования объекта;

- моделирование денежных потоков, учитывающих все поступления и выплаты денежных средств за расчетный период;

- учет влияния инфляции.

Чистый доход

Чистый доход (ЧД) показывает накопленный эффект (сальдо денежного потока) за расчетный период и рассчитывается по формуле:

ЧД = , где

ЧД – чистый доход;

– денежный поток на каждом расчетном шаге.

Инвестиционный проект эффективен при условии ЧД>0.

Необходимо в обосновывающих расчетах добиваться положительного значения ЧД.

Индекс доходности инвестиций

Индекс доходности инвестиций – критерий эффективности инвестиционного проекта, определяемый как частное от деления приведенной стоимости, связанных  с его реализацией будущих денежных потоков на приведенную стоимость первоначальных инвестиций. Индекс доходности также является одним из показателей, на основании которого производят сравнение различных проектов и принимают решение о финансировании.

Индекс доходности инвестиций характеризует (относительную) «отдачу проекта» на вложенные в него средства. Он может вычисляться как для дисконтированных, так и для недисконтированных  денежных потоков.

ИДи = , где

ИДи – индекс доходности инвестиций;

И – накопленный объем инвестиций.

Инвестиционный проект эффективен, при условии ИД>1/

Срок окупаемости

Цель расчета срока окупаемости (СО) состоит в определении продолжительности периода, в течение которого проект будет работать «на себя»: СО, при котором инвестиции будут погашены суммой годовых доходов.

СО=ЧЛПГО, где

ЧЛПГО – число лет, предшествующих году окупаемости;

НСННГО – невозмещенная стоимость на начало года окупаемости;

ПНВГО – приток наличности в года окупаемости.

Расчет производится путем постепенного вычитания из общего объема капитальных затрат суммы денежного потока результатов от реализации проекта за очередной интервал планирования. Время, когда остаток становится отрицательным, означает искомый «срок окупаемости». Если этого не произошло, значит, срок окупаемости превышает установленный срок реализации инвестиционного проекта и регулирующий орган не может допустить проект к расчёту предельного индекса роста тарифа.

Необходимо доказать, что срок окупаемости, характеризующий период времени, за который инвестируемый капитал возвращается за счет прибыли от реализации продукции, услуг, применим для выполнения инвестиционного проекта.

При этом необходимо учитывать, что показатель СО достаточно хорошо характеризует риск проекта.

Расчет показателей эффективности проекта отражается в единой таблице (таблица 6).

Таблица 6

Расчет показателей эффективности инвестиционной программы

| Показатели | Ед.изм. | Период инвестирования |  |  |  | Итого 201..-2030 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало 201..г. | Конец 201..г. | Конец …..г. | Конец 2030г. |  |
| Валовый доход от реализации проекта |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиционные затраты |  |  |  |  |  |  |
| Чистый доход от реализации проекта |  |  |  |  |  |  |
| Чистый доход от реализации проекта нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |
| Индекс доходности, % |  |  |  |  |  |  |
| Срок окупаемости |  |  |  |  |  |  |

4.9. Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы

Оценка эффективности мероприятий инвестиционной программы

Оценка экономического и социального эффекта инвестиционной программы производится в разрезе мероприятий программы и с расшифровкой по периодам (этапам) реализации программы (таблица 7, 8).

Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий программы производится во взаимосвязи с ожидаемыми результатами от реализации мероприятий программы.

Таблица 7

Расчет экономического эффекта

от реализации мероприятий инвестиционной программы

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Период инвестирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 201.. г. | ……г. | 2030 г. | Итого 201..-2030 г.г. |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение … (показатель) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Снижение затрат на ….. |  |  |  |  |  |
| Итого по п. 1 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение … (показатель) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Снижение затрат на ….. |  |  |  |  |  |
| Итого по п. 1 |  |  |  |  |  |  |
| Итого экономический эффект: |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8

Описание социального эффекта

от реализации мероприятий инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание социального эффекта от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1. | … |  |
| 2. | … |  |

Показатели эффективности должны учитывать социально-экономические последствия реализации инвестиционного проекта для общества в целом, в том числе «внешние» эффекты в смежных отраслях экономики, экологические и социальные эффекты. В случае, если эффекты невозможно оценить количественно, необходимо описать качественную оценку их влияния.

4.10. Оценка рисков реализации программы

Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывов в реализации инвестиционной программы производится в разрезе основных обстоятельств, обусловливающих их возникновение:

- выполнение инвестиционной программы не в полном объеме;

- несоблюдение сроков реализации мероприятий;

- недостаточное финансовое обеспечение;

- недоиспользование (невостребованность) вновь введенных производственных мощностей.

По каждому из видов рисков необходимо привести возможные финансовые, организационные последствия для потребителей, бюджета и т.д. В данном разделе инвестиционной программы предусматривается мероприятия, позволяющие исключить или снизить возможные риски.

4.11. Показатели мониторинга инвестиционной программы

Система показателей мониторинга инвестиционной программы разработана в соответствии системой целевых показателей реализации инвестиционной программы (таблица 9).

Анализ и разработка целевых значений показателей мониторинга производится на основании данных анализа фактического состояния системы теплоснабжения и разработанных мероприятий развития. Целевые значения показателей мониторинга устанавливаются с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы.

Таблица 9

Образец показателей мониторинга инвестиционной программы

| Наименование целевого индикатора | Ед.изм. | Фактические значения |  |  | Прогнозное значение | Значение индикатора по годам реализации программы |  |  | Целевые значение индикатора на момент окончания действия программ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 201.. г. | 201.. г. | ….г. | 2030 г. |  |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс нового строительства сетей | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень использования производственных мощностей | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Величина новых нагрузок | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели качества поставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | Час/день |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории МО | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля объемов тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надежность систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | ед./км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Износ коммунальных систем | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля ежегодно заменяемых сетей | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива | Кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход воды | м3/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели эффективности потребления электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное теплопотребление в многоквартирных домах | Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное теплопотребление бюджетными организациями | Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем выбросов | т |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.12. Срок разработки инвестиционной программы

Срок разработки инвестиционной программы и предоставления ее на рассмотрение органов местного муниципального образования поселок Ханымей –шесть месяцев со дня утверждения настоящего технического задания.

4.13. Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается и утверждается в порядке, установленным Федеральным законом от 27.10.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Приложение

к Техническому заданию

ПАСПОРТ

инвестиционной программы

| Наименование Программы | Полное наименование программы |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Перечень нормативных правовых актов |
| Цель Программы | Перечень целей программы (по каждому пункту привести конкретные значения целей) |
| Задачи Программы | Перечень задач программы |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 201..-2030г.г. 1 этап:__________гг. 2 этап:__________гг. |
| Основные мероприятия Программы | Перечень основных мероприятий |
| Объем и источники финансирования Программы | Финансовые источники реализации Инвестиционной программы – ___________млн. рублей: - за счет платы за технологические присоединение – _____________млн. рублей; - за счет инвестиционной составляющей в тарифе – _____________млн. рублей; - бюджетное финансирование – _________млн. рублей; - ___________________– ____________ млн. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Технологические результаты: - Экономические результаты: - Социальные результаты: (по каждому пункту привести конкретные значения ожидаемых результатов) |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Программа реализуется на территории муниципального образования поселок Ханымей Реализация мероприятий, |