муниципальное образование поселок ханымей

администрация

постановление

| 16 |  | октября | 201 | 8 | г. | № 139 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении актуализированной Программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования поселок Ханымей

на 2019 – 2030 годы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом муниципального образования поселок Ханымей, постановлением Администрации муниципального образования поселок Ханымей от 13.04.2018 года № 041 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования поселок Ханымей на 2019 год», постановлением Администрации муниципального образования поселок Ханымей от 23.04.2018 года № 050 «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования поселок Ханымей на 2018 год», в целях обеспечения надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования поселок Ханымей, Администрация муниципального образования поселок Ханымей п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить актуализированную Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселок Ханымей на 2019 - 2030 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования поселок Ханымей.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационно-политической газете Пуровского района «Северный луч».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации поселка							А.Е. Лешенко

Приложение к постановлению Администрации муниципального образования п.Ханымей от 16.10.2018 г. № 139

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования п. Ханымей на 2019-2030 годы (актуализация на 2019 год)

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

Заказчик:

Администрация МО п. Ханымей

Исполнитель:

ООО «ЛЕКС-Консалтинг»

Основание:

договор № 10-05/28 от 06.03.2018 г.

Представитель исполнителя:

_____________А. П. Сандалов

М.П.

Тюмень

2018 год

# Содержание

1.	Паспорт Программы	6

2.	характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры	7

2.1.	Анализ существующего состояния системы теплоснабжения	7

2.1.1.	Институциональная структура теплоснабжения	7

2.1.2.	Характеристика системы теплоснабжения	7

2.1.3.	Балансы мощности и ресурса	10

2.1.4.	Доля поставки ресурса по приборам учета	13

2.1.5.	Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности	13

2.1.6.	Надежность работы системы	16

2.1.7.	Качество поставляемого ресурса	16

2.1.8.	Воздействие на окружающую среду	18

2.1.9.	Анализ финансового состояния организации коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы	20

2.1.10.	Анализ структуры тарифов на тепловую энергию	21

2.1.11.	Технические и технологические проблемы в системе	22

2.2.	Анализ существующего состояния системы водоснабжения	23

2.2.1.	Институциональная структура водоснабжения	23

2.2.2.	Характеристика системы водоснабжения	23

2.2.3.	Балансы мощности и ресурса	25

2.2.4.	Доля поставки ресурса по приборам учета	26

2.2.5.	Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности	26

2.2.6.	Надежность работы системы	27

2.2.7.	Качество поставляемого ресурса	27

2.2.8.	Воздействие на окружающую среду	27

2.2.9.	Анализ финансового состояния организации коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы	27

2.2.10.	Анализ структуры тарифов на холодную воду	28

2.2.11.	Технические и технологические проблемы в системе	29

2.3.	Анализ существующего состояния системы водоотведения	29

2.3.1.	Институциональная структура водоотведения	29

2.3.2.	Характеристика системы водоотведения	30

2.3.3.	Балансы мощности и ресурса	33

2.3.4.	Доля поставки ресурса по приборам учета	33

2.3.5.	Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности	33

2.3.6.	Надежность работы системы	33

2.3.7.	Качество поставляемого ресурса	34

2.3.8.	Воздействие на окружающую среду	34

2.3.9.	Анализ финансового состояния организации коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы	34

2.3.10.	Анализ структуры тарифов на водоотведение	35

2.3.11.	Технические и технологические проблемы в системе	36

2.4.	Анализ существующего состояния системы электроснабжения	37

2.4.1.	Институциональная структура электроснабжения	37

2.4.2.	Характеристика системы электроснабжения	37

2.4.3.	Балансы мощности и ресурса	39

2.4.4.	Доля поставки ресурса по приборам учета	40

2.4.5.	Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности	40

2.4.6.	Надежность работы системы	40

2.4.7.	Качество поставляемого ресурса	40

2.4.8.	Воздействие на окружающую среду	41

2.4.9.	Анализ финансового состояния организации коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы	42

2.4.10.	Анализ структуры тарифов на электрическую энергию	50

2.4.11.	Технические и технологические проблемы в системе	50

2.5.	Анализ существующего состояния системы утилизации (захоронения) ТКО	50

2.5.1.	Институциональная структура утилизации ТКО	50

2.5.2.	Характеристика системы утилизации ТКО	51

2.5.3.	Зона действия источников ресурсов. Резервы и дефициты мощности по зонам действия источников ресурсов	51

2.5.4.	Балансы мощности и ресурса, ожидаемые резервы и дефициты мощности с учетом будущего спроса	52

2.5.5.	Анализ показателей надежности системы утилизации (захоронения) ТКО, имеющиеся проблемы и направления их решения	52

2.5.6.	Воздействие на окружающую среду	52

2.5.7.	Анализ финансового состояния организации коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы	52

2.5.8.	Анализ структуры тарифов на утилизацию ТКО	52

2.5.9.	Технические и технологические проблемы в системе	52

2.6.	Анализ существующего состояния системы газоснабжения	52

2.6.1.	Институциональная структура газоснабжения	52

2.6.2.	Характеристика системы газоснабжения	53

2.6.3.	Зона действия источников ресурсов. Резервы и дефициты мощности по зонам действия источников ресурсов	53

2.6.4.	Балансы мощности и ресурса, ожидаемые резервы и дефициты мощности с учетом будущего спроса	53

2.6.5.	Анализ показателей надежности системы газоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения	53

2.6.6.	Воздействие на окружающую среду	53

2.6.7.	Анализ финансового состояния организации коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы	53

2.6.8.	Анализ структуры тарифов (цен) на газ	53

2.6.9.	Технические и технологические проблемы в системе	53

2.7.	Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	54

2.7.1.	Анализ существующей программы энергоресурсосбережения	54

2.7.2.	Анализ состояния выполнения программы в части установки приборов учета и в части реализации энергосберегающих мероприятий, в том числе выполнение целевых показателей программы	54

3.	план (перспективы) развития поселения и план прогнозируемой застройки	56

3.1.Общая характеристика	56

3.2.Прогноз численности населения	57

3.3.Прогноз развития промышленности	58

3.4.Прогноз изменения доходов населения	62

3.5.Прогноз застройки	64

4.	прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы	65

4.1.	Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению	65

4.2.	Прогноз спроса на услуги по водоснабжению	68

4.3.	Прогноз спроса на услуги по водоотведению	70

4.4.	Прогноз спроса на услуги по электроснабжению	72

4.5.	Прогноз спроса на услуги по утилизации ТКО	74

4.6.	Прогноз спроса на услуги по газоснабжению	76

5.	перечень (программа) мероприятий (инвестиционных проектов) и целевых показателей	78

5.1. Перечень мероприятий	78

5.2. Перечень целевых показателей	90

6.	анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов	101

7.	источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения	113

8.	Управление Программой	179

8.1. Ответственность за реализацию Программы	179

8.2 План-график работ по реализации Программы	180

8.3 Порядок предоставления отчетности по реализации Программы	183

8.4 Условия раскрытия информации в сфере оказания коммунальных услуг	183

8.5 Порядок и сроки корректировки Программы	186

8.6 Условия проведения разъяснительной работы и агитационной работы	186

# Паспорт Программы

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселок Ханымей на 2019-2030 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы: | Администрация муниципального образования поселок Ханымей |
| Соисполнитель Программы: | Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» |
| Цели Программы: | Обеспечение сбалансированности, надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования поселок Ханымей до 2030 года |
| Задачи Программы: | Основными задачами Программы являются: инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры; повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Сроки и этапы реализации Программы: | 2019-2030 годы |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Необходимый объем финансирования Программы – 1 603 813 тыс. рублей, в том числе: за счет бюджетных средств – 1 323 412,1 тыс. руб.; за счет собственных средств предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) – 111 480,1 тыс. руб.; за счет платы за подключение – 111 671,0 тыс. руб; за счет средств частных инвесторов (в том числе по договору концессии) – 57 247,7 тыс. руб. Объем финансирования, предусмотренный за счет бюджетных средств будет уточняться с учетом возможностей на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | обеспечение перспективного спроса на коммунальные ресурсы; повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры; улучшение экологической ситуации; повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. |

# характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

# Анализ существующего состояния системы теплоснабжения

# Институциональная структура теплоснабжения

Теплоснабжающая организация: Решением Департамента цен и тарифов ЯНАО № 39-т от 24.04.2014 МУП «Пуровские коммунальные системы» исключено из реестра регулируемых организаций. С 01.05.2014 года основным поставщиком тепловой энергии (теплоснабжающей организацией – далее ТСО) является Филиал акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло».

Объекты теплоснабжения находятся в собственности Администрации Пуровского района. Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» участок № 4 п. Ханымей эксплуатирует объекты теплоснабжения на основании договора аренды.

Система договоров с потребителями: в соответствии с действующим законодательством ТСО заключает договоры на поставку тепловой энергии с бюджетными, прочими потребителями и населением. Также возможно заключение договоров с собственниками помещений в многоквартирных домах в случаях и порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Порядок расчетов за коммунальные услуги: Расчеты по договорам с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляются напрямую на расчетный счет ТСО. Расчеты с населением осуществляются следующими способами оплаты:

- через расчетный центр - филиал АО «ЕРИЦ ЯНАО» в Пуровском районе;

- через отделения Почты России;

- через отделения и банкоматы Сбербанка.

# Характеристика системы теплоснабжения

В муниципальном образовании поселок Ханымей уровень обеспеченности тепловой энергией на нужды теплоснабжения жилищного фонда составляет 100%, на нужды горячего водоснабжения – 82%.

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» является единственной теплоснабжающей организацией поселка Ханымей, обеспечивающей теплоснабжение существующей жилой, общественной застройки и прочих потребителей.

Источником тепловой энергии является котельная ДЕ-16/14 Филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло», установленной мощностью 39 Гкал/ч.

Характеристики котлов приведены в таблице 2.1.2.1.

Таблица 2.1.2.1. Характеристики котлов котельной ДЕ-16/14

| № | Марка котла | Тип котла (водогрейный/паровой/ утилизатор) | Год ввода в эксплуатацию | Режим работы (сезонный - С/ круглогодичный - К/ пиковый - П) | Тип системы (открытая - О/ закрытая - З) | Установленная мощность, Гкал/час | Вид топлива основное/резерв | КПД % пасп. /факт. | Удельный расход топлива пасп. /факт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДЕВ-16/14 ГМ | водогрейный | 1994 | П | З | 9,1 | газ/ нефть | 90/92,6 | 158,1/152,7 |
| 2 | ДЕВ-16/14 ГМ | водогрейный | 1994 | С | З | 9,1 | газ/ нефть | 90/91,6 | 158,1/155,9 |
| 3 | ДЕВ-16/14 ГМ | водогрейный | 1994 | С | З | 9,1 | газ | 90/91,9 | 158,1/154,9 |
| 4 | ДЕВ-16/14 ГМ | водогрейный | 2004 | С | З | 9,1 | газ | 90/94,5 | 158,1/152,8 |
| 5 | "Witermo" | водогрейный | 2005 | К | О | 2,6 | газ | н. д./91,7 | 158,1/161,3 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 39 |  |  |  |

Система теплоснабжения муниципального образования поселок Ханымей закрытая, однако, в жилых домах с отсутствием централизованного горячего водоснабжения имеются случаи несанкционированного разбора горячей воды из системы отопления.

Схема тепловых сетей – четырехтрубная, тупиковая. Температурный график работы тепловой сети 95 / 70ºС (таблица 2.1.2.2.).

Таблица 2.1.2.2. График температур сетевой воды «Котельной ДЕ – 16»

| Температура наружного воздуха, ° С | При скорости ветра в м/с |
| --- | --- |
|  | V до 5 м/с | V=6 м/с | V=8 м/с | V=10 м/с | V=12 м/с | V=14 м/с | V=16 м/с | V=18 м/с |
|  | Т1 | Т2 | Т1 | Т1 | Т1 | Т1 | Т1 | Т1 | Т1 |
| -47 | 95,0 | 70,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| -46 | 94,8 | 69,9 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| -45 | 94,6 | 69,8 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| -44 | 94,3 | 69,6 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| -43 | 94,0 | 69,4 | 94,8 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| -42 | 93,0 | 68,8 | 93,8 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| -41 | 92,1 | 68,2 | 92,8 | 94,2 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| -40 | 91,1 | 67,6 | 91,8 | 93,2 | 94,6 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| -39 | 90,1 | 67,0 | 90,8 | 92,2 | 93,6 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| -38 | 89,1 | 66,4 | 89,8 | 91,2 | 92,5 | 93,9 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| -37 | 88,1 | 65,8 | 88,8 | 90,1 | 91,5 | 92,9 | 94,2 | 95,0 | 95,0 |
| -36 | 87,1 | 65,2 | 87,8 | 89,1 | 90,5 | 91,8 | 93,1 | 94,5 | 95,0 |
| -35 | 86,1 | 64,6 | 86,8 | 88,1 | 89,4 | 90,7 | 92,1 | 93,4 | 94,7 |
| -34 | 85,1 | 64,0 | 85,8 | 87,1 | 88,4 | 89,7 | 91,0 | 92,3 | 93,6 |
| -33 | 84,1 | 63,4 | 84,7 | 86,0 | 87,3 | 88,6 | 89,9 | 91,1 | 92,4 |
| -32 | 83,1 | 62,8 | 83,7 | 85,0 | 86,2 | 87,5 | 88,8 | 90,0 | 91,3 |
| -31 | 82,1 | 62,2 | 82,7 | 83,9 | 85,2 | 86,4 | 87,7 | 88,9 | 90,1 |
| -30 | 81,1 | 61,5 | 81,7 | 82,9 | 84,1 | 85,3 | 86,6 | 87,8 | 89,0 |
| -29 | 80,0 | 60,9 | 80,6 | 81,8 | 83,0 | 84,3 | 85,5 | 86,7 | 87,9 |
| -28 | 79,0 | 60,3 | 79,6 | 80,8 | 82,0 | 83,2 | 84,3 | 85,5 | 86,7 |
| -27 | 78,0 | 59,6 | 78,6 | 79,7 | 80,9 | 82,1 | 83,2 | 84,4 | 85,5 |
| -26 | 77,0 | 59,0 | 77,5 | 78,7 | 79,8 | 81,0 | 82,1 | 83,2 | 84,4 |
| -25 | 75,9 | 58,4 | 76,5 | 77,6 | 78,7 | 79,9 | 81,0 | 82,1 | 83,2 |
| -24 | 74,9 | 57,7 | 75,5 | 76,6 | 77,7 | 78,7 | 79,8 | 80,9 | 82,0 |
| -23 | 73,9 | 57,1 | 74,4 | 75,5 | 76,6 | 77,6 | 78,7 | 79,8 | 80,9 |
| -22 | 72,8 | 56,4 | 73,4 | 74,4 | 75,5 | 76,5 | 77,6 | 78,6 | 79,7 |
| -21 | 71,8 | 55,8 | 72,3 | 73,3 | 74,4 | 75,4 | 76,4 | 77,5 | 78,5 |
| -20 | 70,7 | 55,1 | 71,2 | 72,2 | 73,3 | 74,3 | 75,3 | 76,3 | 77,3 |
| -19 | 69,7 | 54,4 | 70,2 | 71,2 | 72,2 | 73,1 | 74,1 | 75,1 | 76,1 |
| -18 | 68,6 | 53,8 | 69,1 | 70,1 | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 74,9 |
| -17 | 67,5 | 53,1 | 68,0 | 69,0 | 69,9 | 70,9 | 71,8 | 72,8 | 73,7 |
| -16 | 66,5 | 52,4 | 66,9 | 67,9 | 68,8 | 69,7 | 70,7 | 71,6 | 72,5 |
| -15 | 65,4 | 51,7 | 65,9 | 66,8 | 67,7 | 68,6 | 69,5 | 70,4 | 71,3 |
| -14 | 64,3 | 51,0 | 64,8 | 65,7 | 66,5 | 67,4 | 68,3 | 69,2 | 70,1 |
| -13 | 63,2 | 50,3 | 63,7 | 64,5 | 65,4 | 66,3 | 67,1 | 68,0 | 68,9 |
| -12 | 62,1 | 49,6 | 62,6 | 63,4 | 64,3 | 65,1 | 65,9 | 66,8 | 67,6 |
| -11 | 61,1 | 48,9 | 61,5 | 62,3 | 63,1 | 63,9 | 64,7 | 65,6 | 66,4 |
| -10 | 59,9 | 48,2 | 60,3 | 61,1 | 61,9 | 62,7 | 63,5 | 64,3 | 65,1 |
| -9 | 58,8 | 47,5 | 59,2 | 60,0 | 60,8 | 61,6 | 62,3 | 63,1 | 63,9 |
| -8 | 57,7 | 46,8 | 58,1 | 58,9 | 59,6 | 60,4 | 61,1 | 61,9 | 62,6 |
| -7 | 56,6 | 46,1 | 57,0 | 57,7 | 58,4 | 59,2 | 59,9 | 60,6 | 61,4 |
| -6 | 55,5 | 45,3 | 55,8 | 56,5 | 57,3 | 58,0 | 58,7 | 59,4 | 60,1 |
| -5 | 54,3 | 44,6 | 54,7 | 55,4 | 56,1 | 56,8 | 57,4 | 58,1 | 58,8 |
| -4 | 53,2 | 43,8 | 53,5 | 54,2 | 54,9 | 55,5 | 56,2 | 56,9 | 57,5 |
| -3 | 52,1 | 43,1 | 52,4 | 53,0 | 53,7 | 54,3 | 54,9 | 55,6 | 56,2 |
| -2 | 50,9 | 42,3 | 51,2 | 51,8 | 52,4 | 53,1 | 53,7 | 54,3 | 54,9 |
| -1 | 49,7 | 41,5 | 50,0 | 50,6 | 51,2 | 51,8 | 52,4 | 53,0 | 53,6 |
| 0 | 48,6 | 40,7 | 48,8 | 49,4 | 50,0 | 50,6 | 51,1 | 51,7 | 52,3 |
| +1 | 47,4 | 39,9 | 47,6 | 48,2 | 48,7 | 49,3 | 49,8 | 50,4 | 50,9 |
| +2 | 46,2 | 39,1 | 46,4 | 47,0 | 47,5 | 48,0 | 48,5 | 49,0 | 49,6 |
| +3 | 45,0 | 38,3 | 45,2 | 45,7 | 46,2 | 46,7 | 47,2 | 47,7 | 48,2 |
| +4 | 43,7 | 37,5 | 44,0 | 44,5 | 44,9 | 45,4 | 45,9 | 46,4 | 46,8 |
| +5 | 42,5 | 36,7 | 42,7 | 43,2 | 43,6 | 44,1 | 44,5 | 45,0 | 45,4 |
| +6 | 41,3 | 35,8 | 41,5 | 41,9 | 42,3 | 42,8 | 43,2 | 43,6 | 44,0 |
| +7 | 40,0 | 34,9 | 40,2 | 40,6 | 41,0 | 41,4 | 41,8 | 42,2 | 42,6 |
| +8 | 38,7 | 34,0 | 38,9 | 39,3 | 39,7 | 40,0 | 40,4 | 40,8 | 41,2 |
| где: | Т1 - температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети, |
|  | Т2 - температура воды в обратном трубопроводе от отопительных систем. |

Общая протяженность тепловых сетей Филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» в двухтрубном исчислении составляет 33231 м. Информация о составе тепловых сетей представлена в таблице 2.1.2.3.

Таблица 2.1.2.3. Характеристика тепловых сетей п. Ханымей

| № п/п | Наружный диаметр, мм | Протяженность в двухтрубном исчислении, км |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС |
| 1 | 32 |  | 0,45 |
| 2 | 39 |  | 1,4975 |
| 3 | 45 | 0,320 | 2,8125 |
| 4 | 57 | 4,870 | 3,026 |
| 5 | 75 | 0,480 | 2,2235 |
| 6 | 89 | 1,656 | 2,1945 |
| 7 | 108 | 2,119 | 0,61 |
| 8 | 159 | 5,266 |  |
| 9 | 219 | 2,637 |  |
| 10 | 273 | 1,240 |  |
| 11 | 325 | 1,400 |  |
| 12 | 426 | 0,430 |  |
| ИТОГО | 20,418 | 12,814 |
| ВСЕГО в том числе | 33,231 |
| надземная | 4,691 |
| подземная | 28,541 |

Тепловые сети п. Ханымей имеют значительный износ, сети срок службы, которых менее 10 лет составляют 6%, сети срок службы, которых свыше 20 лет составляют 94% соответственно (рисунок 2.1.2.1.).

Из общей протяженности ветхие сети, подлежащие срочной замене, составляют 17,583 км.

Рисунок 2.1.2.1. Долевой состав тепловых сетей по сроку службы

Характеристики сетей с распределение срока службы по диаметрам представлены в таблице 2.1.2.4.

Таблица 2.1.2.4. Характеристика тепловых сетей п. Ханымей

| Показатели | Общая протяженность | Dy до 50 мм | Dy свыше 50 до 100 мм | Dy свыше 100 до 150 мм | Dy свыше 150 до 200 мм | Dy свыше 200 до 250 мм | Dy свыше 250 до 300 мм | Dy свыше 300 до 400 мм | Dy свыше 400 до 500 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая протяженность сетей, в том числе со сроком эксплуатации | 33,231 | 5,08 | 12,45 | 4,12 | 5,88 | 2,64 | 1,24 | 1,40 | 0,43 |
| До 10-ти лет | 1,990 | 0,204 | 1,511 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,275 | 0,000 | 0,000 |
| Свыше 20-ти лет | 31,241 | 4,875 | 10,942 | 4,119 | 5,876 | 2,637 | 0,965 | 1,400 | 0,429 |
| Из общей протяженности ветхие (подлежат замене) | 17,583 | 0,989 | 6,449 | 1,823 | 4,612 | 2,57 | 1,24 | 1,4 | 0,429 |

# Балансы мощности и ресурса

Объемы потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды в 2017 г. составили 3,652,38 тыс. Гкал в год в том числе собственные нужды предприятия (участки водоснабжения и водоотведения, а также прочие подразделения предприятия) 2321,902 тыс. Гкал, собственные нужды цеха (производство тепловой энергии) 1,330 тыс. Гкал.

Расход воды на производство тепловой энергии в 2017 г. составил 38,771 тыс. м³.

При текущем уровне потребления тепловой мощности на собственные нужды тепловая мощность «нетто» котельной ДЕ-16/14 составляет 29,9 Гкал/ч.

Баланс тепловой энергии за 2016 год (факт), а также 2017 г. (план) приведен в таблице 2.1.3.1.

Рисунок    2.1.3.1.  Долевое распределение потребителей тепловой энергии

На рисунке 2.1.3.1 представлено долевое распределение объемов потребления тепловой энергии на уровне фактического потребления 2017 года. На диаграмме видим, что крупнейшим потребителем является население (47%) значительную долю расхода составляю тепловые потери (32%).

Таблица 2.1.3.1 Баланс тепловой энергии за 2016-2017 г. г. (факт)

| № п/п | Распределение | 2016 год (факт) | 2017 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего ТЭ | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего ТЭ | Отопление | Вентиляция | ГВС |
|  |  | Факт | Факт | Факт | Факт | Факт | Факт | Факт | Факт |
| 1 | Выработано | 63804,026 | 49602,715 | 57,992 | 14143,319 | 59858,002 | 46404,298 | 0,000 | 13453,704 |
| 2 | Получено со стороны | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Собственные нужды цеха | 1625,208 | 1532,056 | 0,000 | 93,152 | 1330,480 | 1238,453 | 0,000 | 92,027 |
| 3.1. | котельные (хоз. бытовые нужды) | 3,934 | 0,000 | 0,000 | 3,934 | 3,847 | 0,000 | 0,000 | 3,847 |
| 3.2. | технологические нужды | 1621,274 | 1532,056 | 0,000 | 89,218 | 1326,633 | 1238,453 | 0,000 | 88,180 |
| 4 | Отпущено всего | 62178,818 | 48070,659 | 57,992 | 14050,167 | 58527,522 | 45165,845 | 0,000 | 13361,677 |
| 4.1. | Потери | 21839,653 | 11118,132 | 0,000 | 10721,521 | 18272,004 | 8516,495 | 0,000 | 9755,509 |
| 5. | Полезный отпуск | 40339,165 | 36952,527 | 57,992 | 3328,646 | 40255,518 | 36649,350 | 0,000 | 3606,168 |
| 5.1. | Реализовано потребителям всего | 37831,707 | 34627,002 | 57,992 | 3146,713 | 37933,616 | 34575,480 | 0,000 | 3358,136 |
| 5.1.1. | Бюджетным учреждениям, в т.ч.: | 4791,320 | 4439,881 | 57,992 | 293,447 | 5530,412 | 5278,393 | 0,000 | 252,019 |
| 5.1.2. | Прочим потребителям | 4348,933 | 4158,436 | 0,000 | 190,497 | 4257,612 | 4001,039 | 0,000 | 256,573 |
| 5.1.3. | Населению: | 28691,454 | 26028,685 | 0,000 | 2662,769 | 28145,592 | 25296,048 | 0,000 | 2849,544 |
| 5.2. | Собственные нужды предприятия за вычетом собственных нужд цеха и потерь | 2507,458 | 2325,525 | 0,000 | 181,933 | 2321,902 | 2073,870 | 0,000 | 248,032 |

# Доля поставки ресурса по приборам учета

По состоянию на 01.01.2018 г. доля поставки тепловой энергии на нужды отопления по приборам учета составляет:

- Население – 11,53%;

- Бюджетные организации – 100%;

- Прочие организации – 100%.

доля поставки тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения по приборам учета составляет:

- Население в том числе:

      - Общедомовые приборы учета – 29,831%;

      - Индивидуальные приборы учета – 95,2%;

- Бюджетные организации – 84%;

- Прочие организации – 92,73%.

# Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности

Дефицит мощности источников тепловой энергии по состоянию на 01.01.2018 г. отсутствует

Правилами землепользования и застройки муниципального образования муниципального образования поселок Ханымей предусмотрены следующие территориальные зоны:

- общественно-деловые;

- жилые;

- производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- рекреационные;

- сельскохозяйственного использования;

- планировочных ограничений;

- специального назначения.

Централизованное теплоснабжение охватывает жилые и общественно-деловые зоны муниципального образования поселок Ханымей и осуществляется от котельной ДЕ-16/14 (рис. 2.1.5.1).

В перспективе до 2030 года покрытие перспективных приростов тепловой нагрузки на централизованное теплоснабжение также будет осуществляться от действующей котельной ДЕ-16/14. Зона действия котельной незначительно изменится за счет освоения новых территорий под индивидуальную жилую застройку (рис. 2.1.5.2).

Рисунок 2.1.5.1 Существующая зона действия котельной ДЕ-16/14 п. Ханымей

Рисунок 2.1.5.2 Перспективная зона действия котельной ДЕ-16/14 п. Ханымей

# Надежность работы системы

Результаты расчета по участкам магистралей от котельной выявили наличие вероятностей отказа теплоснабжения потребителей, присоединенных к тепловым камерам, выше нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003 (вероятность безотказной работы тепловых сетей относительно каждого потребителя не должна быть ниже Pj ≥ 0,9).

Основное снижение вероятности безотказной работы до значения ниже нормативного происходит из-за значительного срока эксплуатации трубопровода на данном ряде участков.

По данным Филиала акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» участок №4, по состоянию на 25.01.2018 года, количество повреждений за год в расчете на 100 км тепловых сетей составило 0,805 ед., в том числе по диаметрам:

- Dy до 50 мм – 0,134 ед.;

- Dy свыше 50 до 100 мм – 0,461 ед.;

- Dy свыше 100 до 150 мм – 0,044 ед.;

- Dy свыше 150 до 200 мм – 0,118 ед.;

- Dy свыше 200 до 250 мм – 0,046 ед.

# Качество поставляемого ресурса

Качество предоставления услуг по теплоснабжению регламентировано Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов". Показатели качества приведены в таблице 2.1.7.1

Таблица 2.1.7.1. Показатели качества услуг теплоснабжения

| Требования к качеству коммунальных услуг | Допустимая продолжительность перерывов или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества | Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества |
| --- | --- | --- |
| Горячее водоснабжение |
| Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года | Допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: 8 ч (суммарно) в течение одного месяца; 4 ч единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали – 24 ч; для проведения 1 раз в год профилактических работ в соответствии с пунктом 10 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам | За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимый период перерыва подачи воды, размер ежемесячной платы снижается на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам |
| 2.Обеспечение температуры горячей воды в точке разбора: не менее 60 0C - для открытых систем централизованного теплоснабжения; не менее 50 0C – для закрытых систем централизованного теплоснабжения; не более 75 0C – для любых систем теплоснабжения | Допустимое отклонение температуры горячей воды в точке разбора: в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не более чем на 5 0C; в дневное время (с 6.00 до 23.00 час.) не более чем на 3 0C | За каждые 3 0C снижения температуры свыше допустимых отклонений размер платы снижается на 0,1 % за каждый час превышения (суммарно за расчетный период) допустимой продолжительности нарушения; при снижении температуры горячей воды ниже 40 0C оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду |
| 3.Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды санитарным нормам и правилам | Отклонение состава и свойств горячей воды от санитарных норм и правил не допускается | При несоответствии состава и свойств воды санитарным нормам и правилам плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от учетных показаний) |
| 4. Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора от 0,03 МПа (0,3 кгс/см2) до 0,45 МПа (4,5 кгс/см2) | Отклонение давления не допускается | За каждый час (суммарно за расчетный период) подачи воды: при давлении, отличающемся от установленного до 25%, размер ежемесячной платы снижается на 0,1%; при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от учетных показаний) |
| Отопление |
| 5. Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода | Допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 час (суммарно) в течение одного месяца; не более 16 ч единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 12 0C до нормативной; не более 8 ч единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 10 0C до 12 0C; не более 4 ч единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 8 0C до 10 0C | За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимую продолжительность перерыва отопления, размер ежемесячной платы снижается на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам |
| 6.Обеспечение температуры воздуха в жилых помещениях не ниже +18 0C (в угловых комнатах +20 0C), в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92 0C) – 31 0C и ниже +20 (+22) 0C; в других помещениях – в соответствии с ГОСТ Р 51617-2000. Допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) не более 3 0C. Допустимое превышение нормативной температуры не более 4 0C | Отклонение температуры воздуха в жилом помещении не допускается | За каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении (суммарно за расчетный период) размер ежемесячной платы снижается: на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета за каждый градус отклонения температуры; на 0,15% размера платы, определенной исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (при отсутствии приборов учета), за каждый градус отклонения температуры |
| 7.Давление во внутридомовой системе отопления: с чугунными радиаторами не более 0,6 МПа (6 кгс/см2); с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами – не более 1 МПа (10 кгс/см2); с любыми отопительными приборами – не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем | Отклонение давления более установленных значений не допускается | За каждый час (суммарно за расчетный период) периода отклонения установленного давления во внутридомовой системе отопления при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) |

По состоянию на 01.01.2018 г. качество теплоснабжения потребителей п. Ханымей  соответствует нормативному в части качества горячей воды, подаваемой потребителям.

# Воздействие на окружающую среду

Согласно информации, предоставленной филиалом «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло», по большинству загрязняющих веществ, выбросы за 2016-2017 гг. не превышают разрешенных к выбросу в атмосферный воздух объемов предусмотренных проектом ПДВ.

Сравнительный анализ данных (таблица 2.1.8.1.), выявил превышение разрешенных объёмов по отдельным показателям, таким как: диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо), марганец и его соединения (в пересчете на -  марганца (IV) оксид), углерода оксид, бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен), пыль неорганическая: 70-20% SiO2.

В таблице 2.1.8.1. приведены сравнительные показатели разрешенных и фактических выбросов в атмосферу загрязняющих веществ по данным филиала «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» за 2014-2015 годы.

| Наименование загрязняющего вещества | Используемый критерий | Значение критерия, мг/м3 | Класс опасности | Суммарный разрешенный выброс вещества, т/год | Фактический выброс, т/год | Отклонение | Превышение, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2014 год | 2015 год | 2014 год | 2015 год |
| диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | ПДК с/с | 0,04 | 3 | 0,011422 | 0,145124 | 0,1935 | 0,133702 | 0,182078 | 12,71 | 16,94 |
| Марганец и его соединения (в пересчете на - марганца (IV) оксид) | ПДК м/р | 0,01 | 2 | 0,000414 | 0,00525 | 0,007 | 0,004836 | 0,006586 | 12,68 | 16,91 |
| Азота диоксид (Азот (IV)оксид) | ПДК м/р | 0,2 | 3 | 23,172354 | 6,4547012 | 10,801681 | -16,717653 | -12,370673 | 0,00 | 0,00 |
| Аммиак | ПДК м/р | 0,2 | 4 | 0,357492 | 0,0183188 | 0,0244248 | -0,3391733 | -0,3330672 | 0,00 | 0,00 |
| Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДК м/р | 0,4 | 3 | 3,863906 | 1,0385701 | 1,7415143 | -2,8253359 | -2,1223917 | 0,00 | 0,00 |
| Углерод (Сажа) | ПДК м/р | 0,15 | 3 | 0,000506 | 0 | 0 | -0,000506 | -0,000506 | 0,00 | 0,00 |
| Сера диоксид-Ангидрид сернистый | ПДК м/р | 0,5 | 3 | 0,028548 | 0,004545 | 0,007622 | -0,024003 | -0,020926 | 0,00 | 0,00 |
| Дигидросульфид (Сероводород) | ПДК м/р | 0,008 | 2 | 0,028802 | 0,0015765 | 0,0021876 | -0,0272255 | -0,0266144 | 0,00 | 0,00 |
| Углерод оксид | ПДК м/р | 5 | 4 | 2,339141 | 16,79683 | 28,14007 | 14,457689 | 25,800929 | 7,18 | 12,03 |
| Гексан | ПДК м/р | 60 | 4 | 0,001351 | 0 | 0 | -0,001351 | -0,001351 | 0,00 | 0,00 |
| Метан | ОБУВ | 50 |  | 1,884403 | 0,2838203 | 0,5234773 | -1,6005828 | -1,3609257 | 0,00 | 0,00 |
| Бензол | ПДК с/с | 0,3 | 2 | 0,000018 | 0 | 0 | -0,000018 | -0,000018 | 0,00 | 0,00 |
| Ксилол | ПДК м/р | 0,2 | 3 | 0,000006 | 0 | 0 | -0,000006 | -0,000006 | 0,00 | 0,00 |
| Метилбензол (Толуол) | ПДК м/р | 0,6 | 3 | 0,000011 | 0 | 0 | -0,000011 | -0,000011 | 0,00 | 0,00 |
| Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен) | ПДК м/р | 0,000001 | 1 | 0,000008 | 0,00001 | 0,00001 | 0,000002 | 0,000002 | 1,25 | 1,25 |
| Формальдегид | ПДК м/р | 0,035 | 2 | 0,024833 | 0 | 0 | -0,024833 | -0,024833 | 0,00 | 0,00 |
| Смесь природных меркаптанов (в пересчете на этилмеркаптан) | ПДК м/р | 0,00005 | 4 | 0,001291 | 0 | 0 | -0,001291 | -0,001291 | 0,00 | 0,00 |
| Бензин (нефтяной, малосернистый) | ПДК м/р | 5 | 4 | 0,006462 | 0 | 0 | -0,006462 | -0,006462 | 0,00 | 0,00 |
| Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | ПДК м/р | 0,3 | 3 | 0,00007 | 0,00089 | 0,00118 | 0,00082 | 0,00111 | 12,71 | 16,86 |
| Всего |  |  |  | 31,721038 | 24,74964 | 41,44267 | -6,9714 | 9,721629 | 0,00 | 1,31 |

Таблица 2.1.8.1. Сравнительные показатели разрешенных и фактических выбросов в атмосферу загрязняющих веществ по п. Ханымей

# Анализ финансового состояния организации коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы

В соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета филиал открытого акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» не составляет отчетность отдельно по филиалу, в связи с этим анализ финансового состояния выполнен в целом по акционерному обществу «Ямалкоммунэнерго» (далее – АО «Ямалкоммунэнерго»).

Проведение анализа финансового состояния, а также анализа структуры тарифов, сопоставление утвержденной структуры тарифов с фактическими показателями финансово-хозяйственной деятельности производится с целью выявления наличия (отсутствия) возможности финансирования части мероприятий настоящей Программы за счет собственных средств организации – тарифных источников, прибыли, через привлечение заемных средств и т.д.

Основным видом экономической деятельности АО «Ямалкоммунэнерго» является оказание услуг по теплоснабжению, доля выручки от данного вида деятельности по итогам 2016 года составила 57% в общем объеме выручки организации.

Результирующая оценка финансового состояния АО «Ямалкоммунэнерго» представлена в таблице 2.1.9.1.

Таблица 2.1.9.1. Оценка финансового состояния АО «Ямалкоммунэнерго»

| № | Значение показателей в отчетном году (норматив) | Значение показателей в отчетном (2014) году | Оценка динамики показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | рентабельность активов общая > 0, % | 0,07 | динамика положительная |
| 2 | рентабельность активов чистая > 0, % | 0,10 | динамика положительная |
| 4 | рентабельность продаж чистая > 0, % | 0,07 | динамика положительная |
| 5 | дефицит (профицит) денежных средств, краткосрочных финансовых вложений, краткосрочной дебиторской задолженности, тыс. руб. | -1231419,00 | наличие дефицита денежных средств, краткосрочных финансовых вложений, краткосрочной дебиторской задолженности по отношению к краткосрочным обязательствам |
| 6 | дефицит (профицит) запасов по отношению к краткосрочным обязательствам, тыс. руб. | -2 123 888 | наличие дефицита запасов по отношению к краткосрочным обязательствам |
| 7 | просроченная кредиторская задолженность, тыс. руб. | 233 890 | наличие просроченных обязательств |
| 8 | просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб. | 119 172 | наличие просроченной дебиторской задолженности |
| 9 | чистые активы > уставный капитал (тыс. руб.) | 104 465 > 100 000 | динамика положительная, условие соблюдается |
| 10 | оборотный капитал > 0 (тыс. руб.) | 2 958 876 > 0 | динамика положительная, условие соблюдается |

АО «Ямалкоммунэнерго» по типу финансовой устойчивости характеризуется, как предприятие с кризисным финансовым состоянием: имеющиеся источники средств на 96,79% сформированы за счет заемного капитала, наблюдается дефицит денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и краткосрочной дебиторской задолженности. Имеется просроченная кредиторская и дебиторская задолженности. По результатам 2015-2016 гг. деятельность предприятия прибыльная, но с низкими показателями рентабельности.

Детальные расчеты анализа финансово-хозяйственной деятельности АО «Ямалкоммунэнерго» представлены в п. 3.1 Обосновывающих материалов к Программе.

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

В таблице 2.1.9.2 представлены тарифы в сфере теплоснабжения, установленные в период 2015-2018 гг.

Таблица 2.1.9.2. Тарифы в сфере теплоснабжения, установленные АО «Ямалкоммунэнерго», оказывающим свои услуги на территории МО п. Ханымей

| № | Наименование организации | 2015 год, руб./Гкал | 2016 год, руб./Гкал | 2017 год, руб./Гкал | 2018 год, руб./ Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.07.15г. | с 01.07.16г. | с 01.07.17г. | с 01.07.18г. |
| 1 | АО "Ямалкоммунэнерго" (для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения) | 3 031,00 | 3 223,00 | 3 372,00 | 3 513,00 |
| 2 | АО "Ямалкоммунэнерго" (льготные тарифы для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения) | 1 020,34 | 1 066,10 | не установлен | не установлен |
| 3 | АО "Ямалкоммунэнерго" (население) | 1 204,00 | 1 258,00 | 1306,00 | 1351,71 |

# Анализ структуры тарифов на тепловую энергию

Фактически сложившаяся в 2016 году структура себестоимости услуги теплоснабжения, поставляемой АО «Ямалкоммунэнерго» (филиал в Пуровском районе «Тепло») потребителям,  графически представлена на рисунке 2.1.10.1.

Рисунок 2.1.10.1. Структура себестоимости услуги теплоснабжения, поставляемой АО «Ямалкоммунэнерго» (филиал в Пуровском районе «Тепло») потребителям

Наибольший удельный вес в себестоимости услуги теплоснабжения занимают расходы на топливо (26,01%), оплата труда ОПП (23,39%), прочие расходы (11,84%).

Исходные данные для проведения вышеуказанного анализа представлены в п. 3.1 Обосновывающих материалов к Программе.

АО «Ямалкоммунэнерго» (филиал в Пуровском районе «Тепло») подано предложение об установлении тарифов на тепловую энергию на период до 2018 года (таблица 2.1.9.3).

Таблица 2.1.9.3. Данные о расчетной величине тарифа на тепловую энергию на период до 2018 года

| № | Показатели | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетная величина тарифов, руб./Гкал. | 4 763 | 4968 | 5181 |
| 2 | Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период, тыс. руб. | 217 691,10 | 227 051,82 | 236 815,05 |
| 3 | Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя), тыс. Гкал. | 45,7 | 45,7 | 45,7 |

В соответствии с предложенными показателями необходимая валовая выручка, а также расчетная величина тарифов в период 2016-2018 гг. увеличится на 8,78%.

# Технические и технологические проблемы в системе

Основными проблемами развития системы теплоснабжения муниципального образования поселок Ханымей являются:

- в сфере организации качественного теплоснабжения:

- высокий уровень износа тепловых сетей, 94,02% составляют сети со сроком службы более 20 лет, из них 62,45% ветхие которые нуждаются в срочной замене.

Большой износ сетей повышает вероятность возникновения аварий, а высокий уровень потерь приводит к увеличению тарифа на тепловую энергию и снижению эффективности работы организации;

- необходимость замены компенсирующих устройств на магистральных тепловых сетях;

- низкое качество воды после очистки в собственной системе водоподготовки котельной, содержание в ней примесей и активного кислорода, и, как следствие, высокая коррозия трубопроводов;

- низкий уровень оснащенности коммерческими приборами учета тепловой энергии жилых домов, составляющих основную долю тепловой нагрузки (47%);

- в сфере организации надежного и безопасного теплоснабжения:

- отсутствие системы комплексного мониторинга и диагностики состояния трубопроводов системы теплоснабжения;

- отсутствие системы диспетчеризации;

- в сфере развития системы теплоснабжения:

- большой износ оборудования котельной (3 котла имеют износ близкий к 100%);

- большая разница в установленной и располагаемой тепловой мощности котлов, определенной по результатам режимно-наладочных испытаний, потери располагаемой тепловой мощности – 8%;

- высокий уровень потерь в тепловых сетях – 31,22% (факт 2017 года);

- отсутствие ресурсосберегающего оборудования (экономичных газовых горелок, снижающих удельный расход газа) приводит к повышенному расходу топлива на производство тепловой энергии и увеличению тарифа.

- наличие несанкционированного разбора горячей воды из системы отопления, что приводит к повышенному расходу воды на подпитку тепловой сети;

- отсутствие утвержденной инвестиционной программы у Филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» по развитию системы теплоснабжения муниципального образования поселок Ханымей.

# Анализ существующего состояния системы водоснабжения

# Институциональная структура водоснабжения

Организация водопроводно-канализационного хозяйства (далее – организация ВКХ): Решением Департамента цен и тарифов ЯНАО № 39-т от 24.04.2014 МУП «Пуровские коммунальные системы» исключено из реестра регулируемых организаций. С 01.05.2014 года организацией ВКХ является Филиал акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло».

Объекты водоснабжения находятся в собственности Администрации Пуровского района. Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» участок № 4 п. Ханымей эксплуатирует объекты водоснабжения на основании договора аренды.

Система договоров с потребителями: в соответствии с действующим законодательством организация ВКХ заключает договоры на предоставление услуг водоснабжения с исполнителями коммунальных услуг по ОДН, бюджетными и прочими, населением. Также возможно заключение договоров с собственниками помещений в многоквартирных домах в случаях и порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Порядок расчетов за коммунальные услуги: Расчеты по договорам с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляются напрямую на расчетный счет организации ВКХ. Расчеты с населением осуществляются следующими способами оплаты:

- через расчетный центр - филиал АО «ЕРИЦ ЯНАО» в Пуровском районе;

- через отделения Почты России;

- через отделения и банкоматы Сбербанка.

# Характеристика системы водоснабжения

Источниками водоснабжения для целей питьевого водоснабжения являются скважины НБ – 214/1, НБ – 215/2, НБ – 210/4 (расположены на водозаборе), для целей технического водоснабжения котельной скважины НБ – 213/2 и НБ – 212/1 (расположены на территории котельной). Технические характеристики скважин приведены в таблице 2.2.2.1. Также имеются две скважины в мкр. МПС производительностью 10 м3/ч.

Таблица 2.2.2.1 Характеристики скважин котельной и водозабора

| № | Наименование скважины | Расположение скважины | Дебет, м3/ч | Динамический уровень, м | Статический уровень, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НБ – 213/2 | Территория котельной | 30 | 27 | 5 |
| 2 | НБ – 212/1 | Территория котельной | 30 | 26 | 6 |
| 3 | НБ – 214/1 | Водозабор площадка № 1 | 25 | 35 | 6 |
| 4 | НБ – 215/2 | Водозабор площадка № 2 | 25 | 35 | 6 |
| 5 | НБ – 210/4 | Водозабор площадка № 2 | 38 | 35 | 2,5 |
| 6 | НБ – 216/3 | Водозабор площадка № 2 | 25 | 32 | 2,5 |

На скважинах МПС и котельной установлены насосы ЭЦВ 6-10-110. На скважинах водозабора ЭЦВ 6-16-100. Насосное оборудование водозабора по состоянию на 01.03.2016 г. находится в удовлетворительном состоянии.

Необходимо отметить, что вода, поступающая в сеть со скважин мкр. МПС не содержит песка, а вода, подаваемая в сеть со скважин водозабора, имеет в своем объеме взвешенные вещества. В период отключения более 2 ч.,  запуск скважных насосов приводит к значительной нагрузке на крыльчатку рабочего колеса насоса, из-за большого количества песка в воде. По информации эксплуатирующего персонала один из рабочих насосов вышел из строя по причине перегрузки при его пуске.

Необходимо проведение проектно-изыскательских работ по обустройству новой скважин на водозаборе.

На водозаборе имеются два резервуара по 2000 м3. Один под исходную воду со скважин, второй под чистую воду. По состоянию на 01.01.2018 г. резервуары находятся в удовлетворительном состоянии, проведение реконструкции не требуется.

В системе водоснабжения п. Ханымей имеются насосные станции первого, второго и третьего подъема.

Станции первого подъема представлены скважными насосами и входят в состав водозаборных сооружений. Основная задача насосных станции первого объема обеспечить подъем воды из скважин и обеспечить подачу воды в резервуары.

На скважинах МПС и котельной установлены насосы ЭЦВ 6-10-110. На скважинах водозабора установлены насосы ЭЦВ 6-16-100. Насосное оборудование водозабора по состоянию на 01.01.2018 г. находится в удовлетворительном состоянии.

Станции второго и третьего подъема представлены сетевыми насосами. Технические характеристики насосных станций второго и третьего подъема представлены в таблице 2.2.2.2.

Таблица 2.2.2.2  Технические характеристики насосных станций второго и третьего подъем

| № | Наименование насоса | Мощность двигателя, кВт | Производительность, м3/час | Напор, м | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосная станция второго подъема |
| 1 | 3MD 50-200 «Ebara» | 9,2/11 кВт | 50 | 200 | Хорошее |
| 2 | 3MD 50-160 «Ebara» | 5,5 кВт | 50 | 160 | Хорошее |
| Насосная станция третьего подъема |
| 3 | NB-65-200/219 | 30 кВт | 100 | 70 | Хорошее |

На станции третьего подъема установлен частотный преобразователь. Фактическая средняя мощность 8 кВт. При заборе из гидрантов мощность поднимается до максимума.

Распределение воды осуществляется по системе трубопроводов разделенных по функциональному назначению для воды не прошедшей очистку и очищенной питьевой воды.

Протяженность водопроводных сетей в п. Ханымей по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 19,404 км. Сети имеют значительный износ (более 70%) и нуждаются в реконструкции.

# Балансы мощности и ресурса

Общий водный баланс подачи и реализации воды за 2017 г. приведен в таблице 2.1.1. Объем поднятой воды в 2017г. составил 335,3810 тыс. м3. Весь объем поднятой воды в 2016 г. прошел очистку. Расход воды на собственные нужды цеха составил 79,950тыс. м3. Всего в сеть было подано 178,610 тыс. м3. Объем потерь составил 76,820 тыс. м3.

Больший объем потребления воды приходится на холодную воду. Структура водопотребления в разбивке на холодную и горячую воду приведена в таблице 2.1.1 и на рисунке 2.1.1.

Таблица 2.2.3.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды за 2017 год

| № п/п | Распределение | План | Факт | в т.ч. По счетчикам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | ХВС | ГВС | Всего | ХВС | ГВС |
| 1 | Поднято воды всего (принято стоков) | 335380,60 | 313615,00 | 246377,08 | 67237,92 | 235782,35 | 193498,54 | 42283,81 |
|  | Пропущено воды через отчистку | 335380,60 | 313615,00 | 246377,08 | 67237,92 | 235782,35 | 193498,54 | 42283,81 |
| 2 | Потери в сетях | 76820,60 | 52210,60 | 37632,48 | 14578,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Собственные нужды цеха | 79950,00 | 72552,00 | 72531,00 | 21,00 | 71682,00 | 71661,00 | 21,00 |
| 3.1 | хоз. бытовые | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | станция обезжелезивания (хоз. бытовые) | 401,50 | 548,00 | 527,00 | 21,00 | 548,00 | 527,00 | 21,00 |
| 3.3 | технологические | 79548,50 | 72004,00 | 72004,00 | 0,00 | 71134,00 | 71134,00 | 0,00 |
| 4 | Отпущено всего | 178610,00 | 188852,40 | 136213,60 | 52638,80 | 164100,35 | 121837,54 | 42262,81 |
| 4.1 | Реализовано потребителям | 142160,00 | 157760,40 | 105310,60 | 52449,80 | 133008,35 | 90934,54 | 42073,81 |
| 4.1.1 | Бюджетным учреждениям | 12020,00 | 10484,37 | 6818,66 | 3665,72 | 10223,80 | 6731,38 | 3492,43 |
| 4.1.2 | Прочим потребителям | 11310,00 | 13717,60 | 9985,65 | 3731,96 | 13559,69 | 9967,49 | 3592,20 |
| 4.1.3 | Населению (жилой фонд): в т.ч. | 118830,00 | 133558,43 | 88506,30 | 45052,13 | 109224,86 | 74235,67 | 34989,18 |
|  | (жилой фонд) многоквартирные | 0,00 | 119478,35 | 78712,61 | 40765,74 | 97214,70 | 65562,43 | 31652,27 |
|  | (жилой фонд) одноквартирные | 0,00 | 14080,08 | 9793,69 | 4286,39 | 12010,16 | 8673,25 | 3336,91 |
| 4.2 | Собственные нужды предприятия (за минусом нужд цеха и потерь) | 36450,00 | 31092,00 | 30903,00 | 189,00 | 31092,00 | 30903,00 | 189,00 |
| 4.2.1 | Участок теплоснабжения | 36028,73 | 30800,00 | 30746,00 | 54,00 | 30800,00 | 30746,00 | 54,00 |
| 4.2.2 | Участок водоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 | Участок канализации | 199,77 | 79,00 | 18,00 | 61,00 | 79,00 | 18,00 | 61,00 |
| 4.2.4 | Прочие подразделения филиала | 162,00 | 161,00 | 107,00 | 54,00 | 161,00 | 107,00 | 54,00 |
| 4.2.5 | Общехозяйственные нужды филиала | 59,50 | 52,00 | 32,00 | 20,00 | 52,00 | 32,00 | 20,00 |

Рисунок 2.1.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды за 2017 г.

# Доля поставки ресурса по приборам учета

Данные об уровне обеспеченности приборами учета потребления воды по состоянию на 01.01.2018 г. представлены в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1. Уровень обеспеченности потребителей приборами учета воды.

| Вид потребителя | Количество приборов учета установленных, шт. | Количество приборов учета необходимые для установки, шт. | Уровень обеспеченности, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ХВС | ГВС | ХВС | ГВС | ХВС | ГВС |
| Население | 1358 | 1123 | 95 | 339 | 93,46 | 76,81 |
| Бюджетные организации | 36 | 28 | 1 | 9 | 97,30 | 75,68 |
| Прочие потребители | 67 | 45 | 2 | 24 | 97,10 | 65,22 |

# Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности

В муниципальном образовании организована централизованная система водоснабжения. Вода подается потребителям из подземных источников, пройдя предварительную подготовку для использования в качестве хозяйственно-бытовых и технических (в качестве теплоносителя) целей. Таким образом, можно выделить две эксплуатационные зоны:

- Зона технической воды

- Зона питьевой воды.

Каждая зона водоснабжения представляет собой единый комплекс инженерно-технических сооружений, разделенных по назначению:

- Подъем воды

- Транспортировка воды до станции водоподготовки

- Очистка и подготовка воды для дальнейшего использования в питьевых или технических целях

- Транспортировка воды потребителям.

Зоны технической и питьевой воды соединены между собой запорной арматурой, которая при нормальном режиме работы закрыта.

Зоны технической и питьевой воды находятся в эксплуатации у Филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло».

# Надежность работы системы

По состоянию на 01.01.2018 г. качество водоснабжения потребителей п. Ханымей соответствует нормативному в части качества горячей воды, подаваемой потребителям.

Количество порывов на инженерных сетях водоснабжения филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» участка № 4 в 2017 году составило 11 шт.

# Качество поставляемого ресурса

По качеству очистки воды необходимо отметить, что по органолептическим показателям:

- Качество воды из скважин - не соответствует нормативным требованиям.

- Качество воды из скважин, прошедшей очистку на станции очистки воды – соответствует нормативным требованиям.

- Качество воды в водопроводных сетях – соответствует нормативным требованиям. Качество воды, поступающей к потребителю –  соответствует нормативным требованиям.

По микробиологическим показателям контроль качества воды из скважин, воды прошедшей очистку и поступающей к потребителю производится.

# Воздействие на окружающую среду

В системе водоснабжения источником негативного воздействия являются промывные воды станции очистки воды, которые сбрасываются в болото без предварительной очистки.

Осуществлен монтаж системы доочистки промывных вод с последующим использованием воды в производственном цикле.

# Анализ финансового состояния организации коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы

Финансовый анализ состояния АО «Ямалкоммунэнерго» выявил низкую финансовую устойчивость предприятия, низкую обеспеченность собственными средствами, отсутствие необходимых средств для погашения текущих займов. Деятельность организации по итогам 2015-2016 гг. характеризуется как прибыльная, с низкими показателями рентабельности.

Более подробный анализ финансового состояния АО «Ямалкоммунэнерго» представлен в пункте 2.1.9. Программы, а также в п. 3.1 Обосновывающих материалов к Программе.

Цены (тарифы) в сфере холодного водоснабжения

В таблице 2.2.9.1 представлены тарифы в сфере холодного водоснабжения (на питьевое водоснабжение), установленные в период 2015-2018 гг., в таблице 2.2.9.2 представлены тарифы в сфере горячего водоснабжения, действующие на территории МО п. Ханымей.

Таблица 2.2.9.1. Тарифы в сфере холодного водоснабжения, установленные АО «Ямалкоммунэнерго», оказывающим свои услуги на территории МО п. Ханымей

| № | Наименование организации | 2015 год, руб./м3 | 2016 год, руб./м3 | 2017 год, руб./м3 | 2018 год, руб./м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.07.15г. | с 01.07.16г. | с 01.07.17г. | с 01.07.18г. |
| 1 | АО "Ямалкоммунэнерго" (питьевое водоснабжение, иные потребители) | 231,31 | 246,53 | 258,10 | 269,25 |
| 2 | АО "Ямалкоммунэнерго" (потребители, имеющие право на льготные тарифы) | 42,37 | 44,24 | - | - |
| 3 | АО "Ямалкоммунэнерго" (питьевое водоснабжение, население) | 50,00 | 52,20 | 54,00 | 56.16 |

Таблица 2.2.9.2. Тарифы в сфере горячего водоснабжения, установленные АО «Ямалкоммунэнерго», оказывающим свои услуги на территории МО п. Ханымей

| № | Наименование организации | 2015 год, руб./м3 | 2016 год, руб./м3 | 2017 год, руб./м3 | 2018 год, руб./м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.07.15г. | с 01.07.16г. | с 01.07.17г. | с 01.07.18г. |
| 1 | АО "Ямалкоммунэнерго" (иные потребители) | 439,69 | 468,11 | 489,93 | 510,77 |
| 2 | АО "Ямалкоммунэнерго" (потребители, имеющие право на льготные тарифы) | 106,91 | 111,67 | - | - |
| 3 | АО "Ямалкоммунэнерго" (население) | 126,15 | 131,77 | 136,61 | 142,07 |

# Анализ структуры тарифов на холодную воду

Фактически сложившаяся в 2017 году структура тарифа на питьевую воду, поставляемую АО «Ямалкоммунэнерго» (филиал в Пуровском районе «Тепло») потребителям,  графически представлена на рисунке 2.2.10.1.

Рисунок 2.2.10.1. Структура себестоимости услуги питьевой воды, поставляемой АО «Ямалкоммунэнерго» (филиал в Пуровском районе «Тепло») потребителям

Наибольший удельный вес в себестоимости услуги реализации питьевой воды занимают расходы на оплату труда и отчисления с оплаты ОПП (39,40%), прочие расходы (28,02%), расходы на оплату труда и отчисления с оплаты АУП (15,01%).

Исходные данные для проведения вышеуказанного анализа представлены в п. 3.2 Обосновывающих материалов к Программе.

АО «Ямалкоммунэнерго» (филиал в Пуровском районе «Тепло») подано предложение об установлении тарифов на питьевую воду на период до 2018 года (таблица 2.2.10.1).

Таблица 2.2.10.1. Данные о расчетной величине тарифа на питьевую воду на период до 2018 года

| № | Показатели | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетная величина тарифов, руб./м. куб. | 733,63 | 765,17 | 798,07 |
| 2 | Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период, тыс. руб. | 126 658,56 | 132 073,58 | 137 752,75 |
| 3 | Годовой объем отпущенной воды потребителям, тыс. м. куб. | 172,61 | 172,61 | 172,61 |

В соответствии с предложенными показателями необходимая валовая выручка, а также расчетная величина тарифов на питьевую воду в период 2017-2018 гг. увеличится на 8,78%.

# Технические и технологические проблемы в системе

Основная проблема в сетях ХВС – вторичное загрязнение оксидами железа из-за высокой агрессивности воды.

Вторая проблема в отмывке труб. По опытам видно, что повышение рН  приводит к частой отмывке труб от шлама.

Третий проблемой системы водоснабжения является глубокое заложение сетей. Они заложены на глубине 3 м, вблизи домов, отдельно от отопления, ремонт крайне проблематичен.

Инженерно-технический анализ системы водоснабжения выявил следующие технические проблемы:

- Высокий износ сетей водоснабжения.

- Глубокое заложение сетей.

- Пониженное значение показателя pH, и как следствие, пониженная коррозионная стойкость водопроводных труб.

# Анализ существующего состояния системы водоотведения

# Институциональная структура водоотведения

Организация водопроводно-канализационного хозяйства (далее – организация ВКХ): Решением Департамента цен и тарифов ЯНАО № 39-т от 24.04.2014 МУП «Пуровские коммунальные системы» исключено из реестра регулируемых организаций. С 01.05.2014 года организацией ВКХ является Филиал акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло».

Объекты водоотведения находятся в собственности Администрации Пуровского района. Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» участок № 4 п. Ханымей эксплуатирует объекты водоотведения на основании договора аренды.

Система договоров с потребителями: в соответствии с действующим законодательством организация ВКХ заключает договоры на предоставление услуг водоотведения с исполнителями коммунальных услуг, бюджетными и прочими потребителями, населения. Также возможно заключение договоров с собственниками помещений в многоквартирных домах в случаях и порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Порядок расчетов за коммунальные услуги: Расчеты по договорам с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляются напрямую на расчетный счет организации ВКХ. Расчеты с населением осуществляются следующими способами оплаты:

- через расчетный центр - филиал АО «ЕРИЦ ЯНАО» в Пуровском районе;

- через отделения Почты России;

- через отделения и банкоматы Сбербанка.

# Характеристика системы водоотведения

В п. Ханымей действуют канализационно-очистные сооружения, которые расположены в западной части поселка. Также имеются поля фильтрации, расположенные в юго-восточной части поселка. Ранее планировалось, что поля фильтрации будут эксплуатироваться в составе комплекса канализационно-очистных сооружений, но строительство комплекса не было завершено.

К централизованной системе водоотведения присоединен только микрорайон «МПС» и квартал «Школьный». Фактическая производительность КОС составляет 50 % от проектной мощности. Работает один аэротенк из двух. Стоки через КНС №1 и №2 перекачиваются неочищенными на поле фильтрации КОС в южной части п. Ханымей.

В состав станции очистки сточных вод входят:

- Приемное отделение  канализационно - насосной станции объемом 13 м3.

- Два насоса типа СМ-165/200 производительностью 50 м3/ч.

- Блок емкостей (аэротенки и контактные резервуары).

- Хлораторная установка.

Сети водоотведения п. Ханымей закольцованы отдельно в мкр. МПС и  в западной части поселка. Глубина заложения канализационных сетей -  до 6 м.  Протяженность сетей на 01.01.2018 г.  составляет  16,94 км.

Канализационная сеть п. Ханымей обеспечивает отведение сточных вод от потребителей по уличным коллекторам в перекачивающие канализационные станции, далее - на очистные сооружения и сброс их после очистки в реку Чучуяха (сточные воды от мкр. МПС и кв. Школьный),  и без очистки на рельеф (сточные воды от центральной часть поселка).

Ввиду того, что канализационные сети проложены в центральной части п. Ханымей глубже, чем в южной, не обеспечивается самотечный режим отведения сточных вод. Для перекачки сточных вод на поля фильтрации  используются канализационные насосные станции (КНС). Характеристика КНС приведена в таблице 2.3.2.1.

Техническое состояние КНС удовлетворительное. Из-за засорения и мусора нарушается работа насосных агрегатов и ломается крыльчатка насосов, вследствие чего эксплуатационному персоналу приходится раз в два года производить замену рабочих колес насосов. Установка насосных агрегатов с крыльчаткой, устойчивой к работе в загрязнённой среде позволит избежать частых замен засорения КНС и повысить надежность работы системы водоотведения.

Таблица 2.3.2.1 Характеристика существующих КНС

| Номер КНС | Адрес | Тип насоса | Мощность, кВт | Производительность, м3/час | Режим работы | Емкость | Режим работы | Тип автоматики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | ул. Заполярная | СМ | 37 | 100 | рабочий | Приемная емкость 25 м3 | работа по уровню | блок РОС 301 |
|  |  | СМ | 37 | 100 | резервный |  |  |  |
| №2 | ул. Заполярная | СМ | 37 | 100 | рабочий | Приемная емкость 25 м3 | работа по уровню | блок РОС 301 |
|  |  | СМ | 18,5 | 90 | резервный |  |  |  |
| №3 | ул. Республики | гном | 16 | 16 | рабочий | Приемная емкость 15 м3 | работа по уровню | блок РОС 301 |
| №4 | ул. Восточная | гном | 16 | 16 | рабочий | Приемная емкость 25 м3 | работа по уровню | блок РОС 301 |
| №5 | ул. Ханымейский тракт | СМ-7,5 | 7,5 | 50 | рабочий | Приемная емкость 12,5 м3 | работа по уровню | блок РОС 301 |

# Балансы мощности и ресурса

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения за 2017 г. приведен в таблице 2.3.3.1.

Таблица 2.3.3.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

| № п/п | Распределение | Водоотведение, м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |
| 1 | Принято стоков всего | 215672,00 | 224975,70 |
| 1.1. | в т.ч. на КОС | 169579,32 | 178511,56 |
| 1.2. | на рельеф | 46092,68 | 46464,14 |
| 2 | Собственные нужды цеха | 262,00 | 79,00 |
| 3 | Принято всего в том числе | 215410,00 | 224896,70 |
| 3.1. | Сторонние источники стоков | 132600,00 | 149155,70 |
| 3.1.1. | Бюджетные учреждения | 12050,00 | 10304,37 |
| 3.1.2. | Прочие объекты источники стоков | 8290,00 | 9238,85 |
| 3.1.3. | Население | 112260,00 | 129612,48 |
| 3.2. | Собственные нужды предприятия (за минусом нужд цеха цеха и потерь) | 82810,00 | 75741,00 |
| 3.2.1. | Участок теплоснабжения | 3147,37 | 2976,00 |
| 3.2.2. | Участок водоснабжения | 79443,14 | 72552,00 |
| 3.2.3. | Участок канализации | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4. | Прочие подразделения филиала | 160,00 | 161,00 |
| 3.2.5. | Общехозяйственные нужды филиала | 59,50 | 52,00 |

# Доля поставки ресурса по приборам учета

Приборы учета сточных вод у потребителей отсутствуют. Высокий уровень оснащенности приборами учета воды (96%) позволяет производить расчет объемов сточных вод на основании приборов учета воды с применением коэффициента равного 0,985.

# Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности

В зону централизованного водоотведения входят объекты, расположенные в микрорайоне «МПС» и квартале «Школьный». Отведение сточных вод от объектов, расположенных вдоль улиц  ул. Строителей, ул. Восточная, ул. Республики, ул. Заполярная и в микрорайоне Комсомольский, осуществляется централизовано на поля фильтрации в юго-западной части п. Ханымей.

В северо-восточной части п. Ханымей организована зона децентрализованного водоотведения (район ул. Мира и ул. Первопроходцев).

# Надежность работы системы

Система водоотведения характеризуется низким показателем надежности ввиду того, что в систему централизованного водоотведения зачастую потребители сбрасывают мусор, которые забивает коллекторы и приводит к частым засорам канализационных колодцев.

Количество засоров на инженерных сетях водоотведения филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» участка № 4 в 2017 году составило 31 шт.

# Качество поставляемого ресурса

По данным эксплуатирующей организации качество очистки сточных вод соответствует нормативам, поэтому воздействие сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду можно оценить как нейтральное.

# Воздействие на окружающую среду

По состоянию на 01.01.2018 г. качество очистки сточных вод на КОС соответствует нормативным требованиям.

Приемником очищенных сточных вод с КОС пос. Ханымей является безымянный болотный массив, расположенный на правобережье р. Чучуяха. Расстояние от места сброса до реки составляет 1 км. Очищенные сточные воды самотеком из отстойника отводятся в болото, прилегающее к руслу р. Чучуяха. Площадь болота составляет 3,3 км².

Болото находится за пределами зон санитарной охраны поверхностных и подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, не отнесено к особо охраняемым природным объектам, сведений о наличии родников, используемых в курортологии, либо для питьевого водоснабжения не имеется.

По данным Филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» качество очистки сточных вод соответствует нормативному, поэтому воздействие сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду можно оценить как нейтральное.

Утилизация осадков сточных вод на действующих очистных сооружениях производится посредством отведения активного ила из отстойной зоны на иловые площадки вымораживания. Сброс ила производится один раз в 7-10 дней. Подсушенный ил один раз в год убирается с помощью экскаватора и может использоваться (по согласованию с органами санитарного надзора) в качестве удобрения.

# Анализ финансового состояния организации коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы

Финансовый анализ состояния АО «Ямалкоммунэнерго» выявил низкую финансовую устойчивость предприятия, низкую обеспеченность собственными средствами, отсутствие необходимых средств для погашения текущих займов. Деятельность организации по итогам 2015-2016 гг. характеризуется как прибыльная, с низкими показателями рентабельности.

Более подробный анализ финансового состояния АО «Ямалкоммунэнерго» представлен в пункте 2.1.9. Программы, а также в п. 3.1 Обосновывающих материалов к Программе.

Цены (тарифы) в сфере водоотведения

В таблице 2.3.9.1 представлены тарифы в сфере водоотведения, установленные в период 2015-2018 гг.

Таблица 2.3.9.1. Тарифы в сфере водоотведения, установленные АО «Ямалкоммунэнерго», оказывающим свои услуги на территории МО п. Ханымей

| № | Наименование организации | 2015 год, руб./м3 | 2016 год, руб./м3 | 2017 год, руб./м3 | 2018 год, руб./м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.07.15г. | с 01.07.16г. | с 01.07.17г. | с 01.07.18г. |
| 1 | АО "Ямалкоммунэнерго" (иные потребители) | 90,83 | 96,13 | 100,76 | 105,24 |
| 2 | АО "Ямалкоммунэнерго" (потребители, имеющие право на льготные тарифы) | 46,61 | 48,73 | - | - |
| 3 | АО "Ямалкоммунэнерго" (население) | 55,00 | 57,50 | 59,50 | 61,88 |

# Анализ структуры тарифов на водоотведение

Фактически сложившаяся в 2017 году структура тарифа на водоотведение, осуществляемое АО «Ямалкоммунэнерго» (филиал в Пуровском районе «Тепло»), графически представлена на рисунке 2.3.10.1.

Рисунок 2.3.10.1. Структура себестоимости услуги водоотведения

Наибольший удельный вес в себестоимости услуги водоотведения занимают расходы на оплату труда и отчисления с оплаты ОПП (42,65%), прочие расходы (29,52%), расходы на оплату труда и отчисления с оплаты АУП (15,98%).

Исходные данные для проведения вышеуказанного анализа представлены в п. 3.3 Обосновывающих материалов к Программе.

АО «Ямалкоммунэнерго» (филиал в Пуровском районе «Тепло») подано предложение об установлении тарифов на водоотведение на период до 2018 года (таблица 2.3.10.1).

Таблица 2.3.10.1. Данные о расчетной величине тарифа на водоотведение на период до 2018 года

| № | Показатели | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетная величина тарифов, руб./м. куб. | 436,87 | 455,65 | 475,24 |
| 2 | Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период, тыс. руб. | 87 261,14 | 91 013,37 | 94 926,95 |
| 3 | Годовой объем сточных вод, принятых от потребителей, тыс. м. куб. | 199,74 | 199,74 | 199,74 |

В соответствии с предложенными показателями необходимая валовая выручка, а также расчетная величина тарифов на водоотведение в период 2016-2018 гг. увеличится на 8,78%.

# Технические и технологические проблемы в системе

Проблемой системы водоотведения также является очень большая глубина залегания (возле КНС 5,5 м), половина из них в грунтовых водах. В результате проседания ж/б колодцев чугунные трубы на участках: от КК-375 до КК-374, КК-305 до КК-306, КК-317 до КК-316, КК-377 до КК-376 были повреждены.

Инженерно-технический анализ системы водоотведения выявил следующие технические проблемы:

- высокий износ сетей водоотведения;

- отсутствие сетей водоотведения в северо-восточной части п. Ханымей;

- сброс неочищенной воды от центральной части п. Ханымей осуществляется на поля фильтрации объекта незавершенного строительства, (канализационные очистные сооружения), расположенного в юго-западной части п. Ханымей.

# Анализ существующего состояния системы электроснабжения

# Институциональная структура электроснабжения

Энергоснабжающие организации (далее – ЭСО):

Решением Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО № 35-т от 11.03.2015 МУП «Пуровские электрические сети» исключено из реестра регулируемых организаций. С 01.03.2015 года ЭСО является филиал АО «Распределительная сетевая компания Ямала» в Пуровском районе.

Подстанция «Ханымей 110/10-Ханымей» находится в собственности филиала АО «РЖД» «Сургутсткая дистанция электроснабжения», подстанция «Кедр» находится в собственности АО «Ноябрьские электрические сети».

Электрические сети муниципального образования поселок Ханымей находятся в собственности Администрации Пуровского района. Электрические сети муниципального образования п. Ханымей эксплуатирует АО «Распределительная сетевая компания Ямала» в Пуровском районе на основании договора аренды.

Система договоров с потребителями: в соответствии с действующим законодательством АО «Тюменская энергосбытовая компания» (ТЭК) заключает договоры энергоснабжения с исполнителями коммунальных услуг ТСЖ, бюджетными и прочими потребителями, населением. Заключение договоров с собственниками помещений в многоквартирных домах в случаях и порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Порядок расчетов за коммунальные услуги: Расчеты по договорам с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляются напрямую на расчетный счет ТЭК. Расчеты с населением осуществляются следующими способами оплаты:

- через расчетный центр - филиал АО «ЕРИЦ ЯНАО» в Пуровском районе;

- через отделения Почты России;

- через отделения и банкоматы Сбербанка.

# Характеристика системы электроснабжения

Система электроснабжения поселка Ханымей представляет собой совокупность электрических подстанций, понижающих и распределительных подстанций, питающих и распределительных линий и электроприемников, обеспечивающих снабжение электроэнергией технологических процессов коммунально-бытовых, промышленных и транспортных потребителей, расположенных на территории поселка. Электроэнергия потребляется жилыми и общественными зданиями, на наружное освещение, котельными, канализационными и водопроводными сооружениями и прочими потребителями.

Покупкой и продажей электроэнергии в поселке ведется АО «Тюменская энергосбытовая компания» (ТЭК).

Электроснабжение поселка Ханымей осуществляется сетевой организацией Филиал АО «Распределительная сетевая компания Ямала» в Пуровском районе от Тюменской энергосистемы через подстанции 110/35/10 кВ «Ханымей» и 110/35/10 кВ «Кедр».

Система электроснабжения поселка представляет собой веерную схему, с небольшим количеством распределительных подстанций и большим количеством трансформаторных подстанций.

Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется от 25 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с суммарной установленной мощностью 10 895 кВА, подключенных линиями 10 кВ к РУ-10 кВ подстанций «Ханымей» и «Кедр».

Сети 10 кВ, 6 кВ и 0,4 кВ проведены как воздушным методом, так и подземным в траншеях; сети уличного освещения - воздушным.  Протяженность линий 10 кВ – 3,79 км, в том числе 3,35 – воздушные линии, 0,44 – кабельные линии. Протяженность линий 6 кВ – 24,4 км, в том числе 24,48 – воздушные линии, 0,92 – кабельные линии. Протяженность линий 0,4 кВ – 33,4 км, в том числе 25,5 – воздушные линии, 7,9 – кабельные линии.

Для электрических сетей и трансформаторных подстанций поселка характерен большой физический (22,85% и 44% соответственно)  и моральный износ.

Основные показатели системы электроснабжения поселка Ханымей приведены в таблицах  2.4.2.1 и 2.4.2.2.

Таблица 2.4.2.1 Характеристики электрических сетей поселка Ханымей

| № п/п | Тип сетей | Протяженность линий (км) | Процент износа сетей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабельные линии 10 кВ | 0,44 | 21 |
| 2 | Кабельные линии 6 кВ | 0,91 | 11 |
| 3 | Кабельные линии 0,4 кВ | 9,82 | 30 |
| 4 | Воздушные линии 10 кВ | 3,35 | 25 |
| 5 | Воздушные линии 6 кВ | 21,54 | 35 |
| 6 | Воздушные линии 0,4 кВ на | 25,5 | 10 |
| 7 | Средний процент износа электросетей | - | 22,85 |

Таблица 2.4.2.2 Характеристики объектов электроснабжения поселка Ханымей

| № п/п | Наименование объекта | Мощность подстанции, кВА | Процент износа оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП №13 ПС «Кедр» | 400 кВА | 30 |
| 2 | КТП №16 ПС «Кедр» | 400 кВА | 20 |
| 3 | КТП №18 ПС «Кедр» | 250 кВА | 12 |
| 4 | КТП №19 ПС «Кедр» | 160 кВА | 30 |
| 5 | КТП №22 ПС «Кедр» | 250 кВА | 30 |
| 6 | КТП №14 ПС «Кедр» | 400 кВА | 60 |
| 7 | КТП №28 ПС «Кедр» | 250 кВА | 40 |
| 8 | КТП №30 ПС «Кедр» | 250 кВА | 40 |
| 9 | КТП №6 ПС «Кедр» | 630 кВА | 60 |
| 10 | КТП №7 ПС «Ханымей» | 100 кВА | 60 |
| 11 | КТП №6 ПС «Ханымей» | 250 кВА | 35 |
| 12 | КТП №17 ПС «Кедр» | 400 кВА | 40 |
| 13 | КТП №12 ПС «Кедр» | 400 кВА | 35 |
| 14 | КТП №26 ПС «Кедр» | 400 кВА | 64 |
| 15 | КТП №7 ПС «Кедр» | 400 кВА | 40 |
| 16 | КТП №10 ПС «Кедр» | 400 кВА | 54 |
| 17 | КТП №3 ПС «Кедр» | 400 кВА | 2 |
| 18 | КТП №4 ПС «Кедр» | 400 кВА | 80 |
| 19 | КТП №5 ПС «Кедр» | 400 кВА | 40 |
| 20 | КТП №8 ПС «Кедр» | 400 кВА | 45 |
| 21 | КТП №11 ПС «Кедр» | 400 кВА | 60 |
| 22 | КТП №1 ПС «Кедр» | 630 кВА | 50 |
| 23 | ТП №1 ПС «Ханымей» | 2*400 кВА | 61 |
| 24 | ТП №29 ПС «Кедр» | 2*630 кВА | 61 |
| 25 | Средний процент износа | - | 43,7 |

# Балансы мощности и ресурса

Объем покупки электрической энергии из центральной энергосистемы в 2016 г. составил 10,324 млн. кВт*ч. Расход электрической энергии на собственные нужды в 2016 г. составил 0,0181 млн. кВт*ч. Потери электрической энергии при транспортировке потребителям составили 1,135 млн. кВт*ч. Всего в 2016 г. было реализовано 9,170 млн. кВт*ч, в том числе населению 4,487 млн. кВт*ч, бюджетным организациям 1,069 млн. кВт*ч и прочим потребителям 3,615 млн. кВт*ч.

Фактический баланс потребления электрической энергии за 2016 г. и прогноз на 2017 г., приведены в таблице 2.4.3.1

Таблица 2.4.3.1 Баланс потребления электрической энергии за 2016 г.

| № | Показатели | Ед. изм. | 2016 г. (факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покупка электрической энергии | тыс. кВт*ч | 10323,894 |
| 2 | Собственные нужды | тыс. кВт*ч | 18,1 |
| 3 | Подано в сеть | тыс. кВт*ч | 10305,794 |
| 4 | Потери электрической энергии | тыс. кВт*ч | 1135,429 |
|  | то же, в % | % | 11,02 |
| 5 | Реализовано потребителям, всего в том числе: | тыс. кВт*ч | 9170,365 |
| 5.1. | население | тыс. кВт*ч | 4486,721 |
| 5.2. | бюджетные организации | тыс. кВт*ч | 1069,075 |
| 5.3. | прочие потребители | тыс. кВт*ч | 3614,569 |

На рисунке 2.4.3.1, представлено долевое распределение электрической энергии по потребителям. Можно отметить, что основным потребителем электрической энергии на территории п. Ханымей является население (43,46%), далее следуют прочие потребители (35,01%), потери составляют 11%.

Рисунок 2.4.3.1. Баланс потребления электрической энергии на территории п. Ханымей

# Доля поставки ресурса по приборам учета

Доля поставки электрической энергии по приборам учета по состоянию на 01.01.2018 г. составила 100%.

# Зона действия источников ресурсов и дефициты мощности

Зона электроснабжения охватывает всю территорию п. Ханымей. Дефицит мощности по состоянию на 01.01.2018 г. отсутствует.

# Надежность работы системы

Электроснабжение п. Ханымей по состоянию на 01.01.2018 г. осуществляется бесперебойно.

С целью повышения устойчивости функционирования системы электроснабжения поселка необходимо распределение потребителей поселка на категории по надежности электроснабжения.

Категория надежности электроснабжения электроприемники определяется по Правилам устройства электроустановок (далее – ПУЭ) 7 издания, СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», с учетом разделов действующих строительных норм и правил, таких как СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП II-35- 76 «Котельные установки» и других.

В поселке Ханымей, схема электроснабжения соответствует категорийности потребителей по надежности.

В рамках настоящей программы для обеспечения надежности электроснабжения потребителей поселка Ханымей, предусмотрена реконструкция линий электропередач и трансформаторных подстанций по мере достижения предельного нормативного срока службы.

# Качество поставляемого ресурса

Показатели качества электрической энергии, методы их оценки и нормы определяет Межгосударственный стандарт: «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» ГОСТ 13109-97. В таблице 2.4.7.1 приведены основные показатели качества электрической энергии и наиболее вероятные причины отклонения от нормативных показателей.

Таблица 2.4.7.1. Показатели качества электрической энергии

| Обозначение | Наименование ПКЭ | Наиболее вероятная причина |
| --- | --- | --- |
| Отклонение напряжения |
| δUy | установившееся отклонение напряжения | график нагрузки потребителя |
| Колебания напряжения |
| δUt | размах изменения напряжения | потребитель с резкопеременной нагрузкой |
| Pt | доза фликера |  |
| Несимметрия напряжений в трёхфазной системе |
| K2U | коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности | потребитель с несимметричной нагрузкой |
| K0U | коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности |  |
| Несинусоидальность формы кривой напряжения |
| KU | коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения | потребитель с нелинейной нагрузкой |
| KU(n) | коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения |  |
| Прочие |
| Δf | отклонение частоты | особенности работы сети, климатические условия или природные явления |
| ΔtП | длительность провала напряжения |  |
| Uимп | импульсное напряжение |  |
| KперU | коэффициент временного перенапряжения |  |

Качество поставляемой потребителям п. Ханымей электрической энергии соответствует ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

# Воздействие на окружающую среду

Одним из видов загрязнения окружающей среды является электромагнитное загрязнение. Главными их источниками являются электростанции и подстанции, телевизионные и радиолокационные станции, высоковольтные линии электропередач, электротранспорт и др.

Мерой воздействия электромагнитных полей является напряженность поля. Поля повышенной напряженности оказывают негативное воздействие на организм человека, вызывают расстройства нервной системы, головную боль, утомляемость, развитие неврозов, бессонницу и т.д.

В целях снижения отрицательного воздействия организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками электромагнитного загрязнения, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Защитные зоны от линий электропередачи напряжением 6, 35, 110, 220, 500 кВ устанавливаются в размере 10, 15, 20, 25, 30 метров в обе стороны от вертикальной проекции крайних проводов, в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160.

# Анализ финансового состояния организации коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы

В соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета филиал АО «Распределительная сетевая компания Ямала» в Пуровском районе не составляет отчетность отдельно по филиалу, в связи с этим анализ финансового состояния выполнен в целом по АО «Распределительная сетевая компания Ямала».

На момент разработки Программы бухгалтерская отчетность АО «Распределительная сетевая компания Ямала» за 2016 год отсутствует, анализ финансового состояния выполнен на основании бухгалтерской отчетности за предыдущие  годы (деятельность АО «Распределительная сетевая компания Ямала» ведет с 2014 года, непосредственно в п. Ханымей -  с 2015 года).

Проведение анализа финансового состояния, а также анализа структуры тарифов, сопоставление утвержденной структуры тарифов с фактическими показателями финансово-хозяйственной деятельности производится с целью выявления наличия (отсутствия) возможности финансирования части мероприятий настоящей Программы за счет собственных средств организации – тарифных источников, прибыли, через привлечение заемных средств и т.д.

Результирующая оценка финансового состояния АО «Распределительная сетевая компания Ямала» представлена в таблице 2.4.9.1.

Таблица 2.4.9.1. Оценка финансового состояния АО «Распределительная сетевая компания Ямала»

| № | Значение показателей в отчетном году (норматив) | Значение показателей в отчетном (2016) году | Оценка динамики показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | рентабельность активов общая > 0, % | 0,11 | динамика положительная |
| 2 | рентабельность активов чистая > 0, % | 0,08 | динамика положительная |
| 3 | дефицит (профицит) денежных средств, краткосрочных финансовых вложений, краткосрочной дебиторской задолженности, тыс. руб. | 28012,00 | наличие профицита денежных средств, краткосрочных финансовых вложений, краткосрочной дебиторской задолженности по отношению к краткосрочным обязательствам |
| 4 | дефицит (профицит) запасов по отношению к краткосрочным обязательствам, тыс. руб. | -13,310 | наличие дефицита запасов по отношению к краткосрочным обязательствам |
| 5 | просроченная кредиторская задолженность, тыс. руб. | 134784 | наличие просроченных обязательств |
| 6 | просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб. | 181310 | наличие просроченной дебиторской задолженности |
| 7 | чистые активы > уставный капитал (тыс. руб.) | 113 371 > 100 000 | динамика положительная, условие соблюдается |
| 8 | оборотный капитал > 0 (тыс. руб.) | 217 628 > 0 | динамика положительная, условие соблюдается |

АО «Распределительная сетевая компания Ямала» по типу финансовой устойчивости характеризуется, как абсолютно независимое от внешних источников предприятие: имеющиеся источники средств на 99,93% сформированы за счет собственного капитала, наблюдается профицит денежных средств и краткосрочной дебиторской задолженности. Просроченная кредиторская и дебиторская задолженности присутствуют. По результатам 2016 года деятельность предприятия прибыльная (чистая прибыль составила 12785 тыс. руб.), но с низкими показателями рентабельности (не более 1%).

Детальные расчеты анализа финансово-хозяйственной деятельности АО «Распределительная сетевая компания Ямала» представлены в п. 3.4 Обосновывающих материалов к Программе.

Тарифы (цены) в сфере электроснабжения

В таблице 2.4.9.2 представлены данные о стандартизированных тарифных ставках, ставках за единицу максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям акционерного общества «Распределительная сетевая компания Ямала» энергопринимающих устройств заявителей, на 2016 год.

Таблица 2.4.9.2. Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям

| № | Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | Наименование ставки | Единица измерения | Ставка платы (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Категория присоединения |
|  |  |  |  | Диапазон мощности, кВт |
|  |  |  |  | Уровень напряжения, кВ | До 15 кВт включительно | Свыше 15 до 150 кВт включительно | Свыше 150 до 670 кВт включительно |
| 1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства (в ценах текущего периода) | С1 | руб./кВт | от 0,4 до 10 | 1621,34 | 189,63 | 18,10 |

Данные о стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям АО «Распределительная сетевая компания Ямала» энергопринимающих устройств заявителей с присоединяемой мощностью (по одному источнику питания) до 15 кВт включительно, установленной на 2016 год, представлены в таблице 2.4.9.3.

Таблица 2.4.9.3. Стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям АО «Распределительная сетевая компания Ямала» энергопринимающих устройств заявителей с присоединяемой мощностью (по одному источнику питания) до 15 кВт включительно, на 2016 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Разбивка НВВ по каждому мероприятию (руб. без НДС) | Объем максимальной мощности (кВт) | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию (руб./кВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) на уровне напряжения от 0,4 до 10 кВ | 200 022,86 | 872,00 | 229,38 |
| 2. | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» | - | - | - |
| 3. | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» | - | - | - |
| 4. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ на уровне напряжения от 0,4 до 10 кВ | 592 259,67 | 872,00 | 679,20 |
| 5. | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | - | - | - |
| 6. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети на уровне напряжения от 0,4 до 10 кВ | 621 525,65 | 872,00 | 712,76 |

Данные о стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям АО «Распределительная сетевая компания Ямала» энергопринимающих устройств заявителей с присоединяемой мощностью (по одному источнику питания) свыше 15 до 150 кВт включительно, на 2016 год представлены в таблице 2.4.9.4.

Таблица 2.4.9.4. Стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) к электрическим сетям АО «Распределительная сетевая компания Ямала» энергопринимающих устройств заявителей с присоединяемой мощностью (по одному источнику питания) свыше 15 до 150 кВт включительно, на 2016 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Разбивка НВВ согласно приложению 1 по каждому мероприятию (руб. без НДС) | Объем максимальной мощности (кВт) | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию (руб./кВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) на уровне напряжения от 0,4 до 10 кВ | 20 993,00 | 747,00 | 28,10 |
| 2. | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» | - | - | - |
| 3. | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» | - | - | - |
| 4. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ на уровне напряжения от 0,4 до 10 кВ | 46 597,00 | 747,00 | 62,38 |
| 5. | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | - | - | - |
| 6. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети на уровне напряжения от 0,4 до 10 кВ | 74 066,00 | 747,00 | 99,15 |

Данные о стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) руб./кВт к электрическим сетям АО «Распределительная сетевая компания Ямала»  энергопринимающих устройств заявителей с присоединяемой мощностью (по одному источнику питания) свыше 150 кВт, на 2016 год представлены в таблице 2.4.9.5.

Таблица 2.4.9.5. Стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) руб./кВт к электрическим сетям АО «Распределительная сетевая компания Ямала»  энергопринимающих устройств заявителей с присоединяемой мощностью (по одному источнику питания) свыше 150 кВт, на 2016 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Разбивка НВВ согласно приложению 1 по каждому мероприятию (руб. без НДС) | Объем максимальной мощности (кВт) | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию (руб./кВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) на уровне напряжения от 0,4 до 10 кВ | 3 149,00 | 1 400,00 | 2,25 |
| 2. | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» |  |  |  |
| 3. | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» |  |  |  |
| 4. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ на уровне напряжения от 0,4 до 10 кВ | 12 418,00 | 1 400,00 | 8,87 |
| 5. | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | - | - | - |
| 6. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети на уровне напряжения от 0,4 до 10 кВ | 9 778,00 | 1 400,00 | 6,98 |

В таблице 2.4.9.6 представлены данные о единых котловых тарифах на услуги по передаче электрической энергии по сетям Тюменской области, ХМАО - Югры, ЯНАО, поставляемой прочим потребителям, на 2016 год

В таблице 2.4.9.7 представлены данные о единых котловых тарифах на услуги по передаче электрической энергии по сетям Тюменской области, ХМАО - Югры, ЯНАО, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2016 год.

Таблица 2.4.9.6. Единые котловые тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Тюменской области, ХМАО - Югры, ЯНАО, поставляемой прочим потребителям, на 2016 год

| N п/п | Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) | Единица измерения | Диапазоны напряжения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | BH-1 | BH | CH-I | CH-II | HH |
| 1 | Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 1 полугодие |
| 1.1 | Двухставочный тариф |
| 1.1.1 | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт·мес. | x |  | 744311,06 | 1110287,00 | 1237545,43 | 513716,51 |
| 1.1.2 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт·ч | x |  | 59,42 | 169,44 | 190,77 | 382,94 |
| 1.2 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | x | x | 1,08571 | 1,77919 | 1,93176 | 1,98659 |
| 1.3 | Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии | тыс. руб. | 2685465,27 | 300731,54 | 1965701,89 | 29284,47 | 217536,37 | 172211,00 |
| 1.4 | Ставка перекрестного субсидирования | руб./МВт·ч | x | 76,56 | 84,25 | 87,28 | 84,69 | 187,92 |
| 2 | Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) | 2 полугодие |
| 2.1 | Двухставочный тариф |
| 2.1.1 | - ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт·мес. | x |  | 817995,78 | 1246078,04 | 1347382,28 | 741643,08 |
| 2.1.2 | - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./МВт·ч | x |  | 55,28 | 157,76 | 177,74 | 357,73 |
| 2.2 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | x | x | 1,16718 | 1,91270 | 2,07672 | 2,13567 |
| 2.3 | Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии | тыс. руб. | 3940541,50 | 150371,89 | 3159167,85 | 46394,46 | 351947,16 | 232660,14 |
| 2.4 | Ставка перекрестного субсидирования | руб./МВт·ч | x | 38,28 | 135,28 | 138,09 | 138,19 | 235,06 |
| (в ред. распоряжения РЭК ТО, ХМАО, ЯНАО от 02.02.2016 N 3) |

Таблица 2.4.9.7. Единые котловые тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Тюменской области, ХМАО - Югры, ЯНАО, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2016 год

| N п/п | Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) | Единица измерения | 1 полугодие | 2 полугодие, в пределах соцнормы | 2 полугодие, свыше соцнормы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета НДС) |
| 1.1. | Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>. |
|  | Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) | руб./кВт·ч | 1,22435 | 0,15759 | 0,79245 |
| 1.2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>. |
|  | Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) | руб./кВт·ч | 0,18659 | 0,23019 | 0,23977 |
| 1.3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>. |
|  | Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) | руб./кВт·ч | 0,18659 | 0,23019 | 0,23977 |
| 1.4 | Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71 (1) Основ ценообразования: |
| 1.4.1 | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>. |
|  | Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) | руб./кВт·ч | 1,22435 | 0,15759 | 0,79245 |
| 1.4.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>. |
|  | Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) | руб./кВт·ч | 1,22435 | 0,15759 | 0,79245 |
| 1.4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>. |
|  | Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) | руб./кВт·ч | 1,22435 | 0,15759 | 0,79245 |
| 1.4.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>. |
|  | Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) | руб./кВт·ч | 1,22435 | 0,15759 | 0,79245 |

# Анализ структуры тарифов на электрическую энергию

Данные о фактической структуре и объеме затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) отсутствуют. Анализ структуры и объема затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) произведен на основе данных за 2015-2016 гг. (в целом по организации).

Структура затрат, предложенная АО «Распределительная сетевая компания Ямала» к установлению на 2016 год графически представлена на рисунке 2.4.10.1.

Рисунок 2.4.10.1. Структура затрат, предложенная АО «Распределительная сетевая компания Ямала» к установлению на 2016 год

Подконтрольные расходы в общей структуре затрат за 2016 год занимают 64,75%, наибольшую долю в подконтрольных расходах занимают расходы на оплату труда. Неподконтрольные расходы составляют 35,25% в структуре затрат.

Исходные данные для проведения вышеуказанного анализа представлены в п. 3.4 Обосновывающих материалов к Программе.

# Технические и технологические проблемы в системе

В ходе инженерно-технического анализа системы электроснабжения были выявлены следующие технические проблемы:

- Износ сетей электроснабжения.

- Высокий износ некоторых трансформаторных подстанций.

# Анализ существующего состояния системы утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов (ТКО)

# Институциональная структура утилизации ТКО

В настоящее время в п. Ханымей отсутствуют специализированные объекты для утилизации ТКО, деятельность по утилизации ТКО не ведется.

К полномочиям Администрации Пуровского района относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих районов.

К полномочиям ОМС МО п. Ханымей относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов.

Проектируемый полигон ТКО находится на межселенной территории. В связи с изменениями, внесенными в действующее законодательство Федеральным законом №458-ФЗ от 29.12.2014 года «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» необходимо определить оператора по обращению с ТКО.

Оператор по обращению с ТКО - индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

Потенциальным оператором по обращению с ТКО является ООО «Инновационные технологии». Данная организация предлагает разместить на территории, планируемой для строительства полигона, приемно-погрузочное оборудование (пресс) для дальнейшего перемещения отходов на сортировочный полигон.

# Характеристика системы утилизации ТКО

В соответствии с Постановлением администрации ЯНАО от 10 января 2008 г. № 4-А «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ямало-Ненецкого автономного округа», санитарная очистка населенных пунктов должна обеспечивать во взаимосвязи с системой канализации сбор и утилизацию бытовых и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований.

Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по транспортировке, обеззараживанию и переработке бытовых отходов следует принимать в соответствии со "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Удаление твердых коммунальных отходов должно обеспечивать санитарную очистку поселковой территории и создавать необходимые санитарно-экологические условия для существования муниципального образования п. Ханымей.

В настоящее время на территории п. Ханымей отсутствуют официально созданные объекты (полигон), используемые для утилизации (захоронения) ТКО. Имеются объекты накопленного экологического ущерба (НЭУ) за предыдущие годы по состоянию на 01.01.2018 года.

В объекты включены территории:

- мехколонны МК 55 - 10,7 га,

- котельной Горем-36 -  0,44 га и ее промзоны - 3,7 га,

- бывшего поселка МПС (хранилища) - 0,36 га.

# Зона действия источников ресурсов. Резервы и дефициты мощности по зонам действия источников ресурсов

По состоянию на 01.01.2018 г. полигон ТКО на территории п. Ханымей отсутствует, вследствие чего анализ резервов и дефицитов мощности не приводится.

# Балансы мощности и ресурса, ожидаемые резервы и дефициты мощности с учетом будущего спроса

Нормы образования отходов для населения в МКД – 2,41  м³/год (301,23 кг/год) на человека, для ИЖД – 3,03 м³/год (378,75 кг/год).  Таким образом, расчетный объем образования ТКО от населения на 2019 год составит – 11326,4 м3. Фактический вывоз ТКО за 2017 год составил – 8030 м3 с учетом КГО. Ожидаемые резервы мощности с учетом будущего спроса  > 20%.  Дефицита мощности не ожидается.

# Анализ показателей надежности системы утилизации (захоронения) ТКО, имеющиеся проблемы и направления их решения

Анализ показателей надежности системы утилизации (захоронения) ТКО не производится ввиду отсутствия действующего полигона ТКО.

# Воздействие на окружающую среду

Отсутствие полигона ТКО негативным образом сказывается на состоянии окружающей среды.

# Анализ финансового состояния организации коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы

В настоящее время оператор по обращению с ТКО определен приступит к исполнению своих обязанностей с 01.01.2019 года, в связи с чем анализ финансового состояния оператора по обращению с ТКО не производится.

# Анализ структуры тарифов на утилизацию ТКО

Тариф на утилизацию ТКО не установлен.

# Технические и технологические проблемы в системе

В ходе инженерно-технического анализа системы утилизации ТКО были выявлены следующие технические проблемы:

- отсутствие полигона ТКО.

- наличие несанкционированных свалок ТКО.

# Анализ существующего состояния системы газоснабжения

# Институциональная структура газоснабжения

В настоящее время в МО п. Ханымей природный газ поступает только для нужд котельной в целях оказания услуг теплоснабжения населения и прочих потребителей поселка.

Услуги по поставке газа для АО «Ямалкоммунэнерго» в целях оказания услуги теплоснабжения (природный газ является топливом для котельной) осуществляет ЗАО «Газпром межрегионгаз Север».

Газораспределительной организацией, осуществляющей транспортировку газа от поставщика газа (ЗАО «Газпром межрегионгаз Север») до потребителя (котельной АО «Ямалкоммунэнерго»), является ООО «Пургазсервис».

# Характеристика системы газоснабжения

Поселок Ханымей снабжается природным газом от магистрального газопровода высокого давления Новый Уренгой – Челябинск. Природный газ в магистрали имеет плотность 0,678 кг/м3 и низшую теплоту сгорания 7 892,8 ккал/нм3.

На данный момент потребителями услуг системы газоснабжения в поселке является только котельная, работающая на природном газе. После АГРС, расположенной в южной части поселка, газ поступает в котельную по трубопроводу диаметром 325 мм.

Жилые и многоквартирные дома поселка не газифицированы, пищеприготовление производится с использованием электрической энергии. Отопление и горячее водоснабжение жилого фонда осуществляется централизованно от действующей котельной.

# Зона действия источников ресурсов. Резервы и дефициты мощности по зонам действия источников ресурсов

В зону действия системы газоснабжения входит котельная п. Ханымей. Жилищный фонд по состоянию на 01.01.2018 г. не газифицирован.

# Балансы мощности и ресурса, ожидаемые резервы и дефициты мощности с учетом будущего спроса

В 2017 году объем поставки газа составил 10200 тыс. м3 в год, 100% потребления составила доля котельной на производство тепловой энергии для потребителей п. Ханымей. Дефицит мощности отсутствует.

# Анализ показателей надежности системы газоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Газоснабжение осуществляется бесперебойно и согласно нормативным требованиям к надежности газоснабжения.

# Воздействие на окружающую среду

Система газоснабжения не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

# Анализ финансового состояния организации коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы

На территории МО п. Ханымей в настоящее время отсутствуют организации, оказывающие регулируемый вид деятельности в сфере газоснабжения, газоснабжение населения и прочих потребителей не осуществляется, в связи с чем анализ финансового состояния организаций не производится. Тарифы (цены) для населения и прочих потребителей не установлены.

# Анализ структуры тарифов (цен) на газ

Тарифы (цены) для населения и прочих потребителей не установлены, в связи с чем анализ структуры тарифов (цен) на газ, поставляемый населению и прочим потребителям не производится.

# Технические и технологические проблемы в системе

В ходе инженерно-технического анализа системы газоснабжения были выявлены следующие технические проблемы:

- Отсутствие сетей газоснабжения для обеспечения коммунальных нужд населения.

# Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

# Анализ существующей программы энергоресурсосбережения

На территории МО п. Ханымей, действует долгосрочная целевая Программа по энергосбережению о повышении энергетической эффективности муниципального образования поселок Ханымей на 2010-2020 годы утвержденная постановлением Администрации поселка Ханымей № 36 от 12 июля 2010 года.

Программа разработана в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, определяющими требования к программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основными целями программы являются:

- сокращение расходной части бюджета на энергообеспечение муниципальных учреждений;

- экономия средств предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, за счет выявления нерационального использования энергоресурсов и повышения эффективности их использования;

- снижения потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде муниципального образования поселок Ханымей.

В целях приведения Программы в соответствие с требованиями приказов Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) от 30.06.2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации), от 30.06.2014 г. № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях» Администрацией муниципального образования поселок Ханымей постановлением от 08 мая 2015 года № 47 в программу внесены изменения, включающие в себя корректировку перечня мероприятий и целевых показателей.

Результатом выполнения программы является экономия ресурсов:

- тепловая энергия – 0,29 тыс. Гкал;

- электрическая энергия – 0,057 тыс. кВт*ч.

# Анализ состояния выполнения программы в части установки приборов учета и в части реализации энергосберегающих мероприятий, в том числе выполнение целевых показателей программы

Теплоснабжение

Учет потребления тепловой энергии на нужды теплоснабжения и горячего водоснабжения у потребителей ведется как с использованием общедомовых, так и с использованием индивидуальных приборов учета.

Состояние выполнения программы в части реализации установки приборов учета потребления тепловой энергии отражено в таблице 2.7.2.1.

Таблица 2.7.2.1. Оценка ситуации в части установки приборов учета тепловой энергии у потребителей

| Потребители | Требуется, шт. | Установлено, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
| Население | 0 | 339 | 22 | 1123 |
| Бюджетные организации | 14 | 9 | 23 | 28 |
| Прочие потребители | 34 | 24 | 35 | 45 |

Учет отпускаемой тепловой энергии организован на котельной ДЕ-16/14 с использованием прибора учета СПТ-943. Учет отпуска тепловой энергии ведется на каждом котле, экономайзер на выработке тепла также оборудован прибором учета СПТ-941.1. Ведется учет потребления тепловой энергии на собственные нужды предприятия.

Электроснабжение

По состоянию на 01.01.2018 г. все потребители услуг по электроснабжению обеспечены приборами учета электроэнергии в полном объеме.

В качестве энергосберегающих мероприятий потребители проводят замену ламп накаливания на ртутные газоразрядные и люминесцентные лампы, что способствует снижению уровня энергопотребления на нужды освещения.

Газоснабжение

По состоянию на 01.01.2018 года, на территории п. Ханымей, осуществляется поставка природного газа в котельную ДЕ-16/14, для производства тепловой энергии.

Характеристики прибора учета газа, установленного в котельной, приведены в таблице 2.7.2.2.

Таблица 2.7.2.2. Характеристики прибора учета газа котельной ДЕ-16/14

| № | Наименование газопотребляющего объекта и его адрес | Наименование объекта учета | Прибор учета тепловой энергии | Тип, марка | Заводской номер | Дата гос. поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ДЕ-16/14, п. Ханымей, мкр-н МПС | Котлы ДЕВ-16/14 ГМ (№1, №2, №3, №4); Котел Witermo № 5 | Датчик расхода (счетчик) | ИРВИС-РС4-Пл-16-ППС | 3448 | 16.06.2015 |
|  |  |  | Датчик давления | встроенный |  |  |
|  |  |  | Датчик температуры | встроенный |  |  |
|  |  |  | Вторичный преобразователь (корректор) | - | - | - |

В процессе реализации мероприятий по газификации п. Ханымей, предусмотренных настоящей программой, будет предусмотрена установка приборов учета потребления газа у населения.

Водоснабжение.

По состоянию на 01.01.2018 г. 96 % потребителей услуги водоснабжения обеспечены приборами учета.

В качестве энергосберегающих мероприятий схемой водоснабжения и водоотведения предусмотрены мероприятия направленные на снижение уровня потерь воды, что приведет к снижению удельного расхода электроэнергии до 1,432 кВт•ч/м³.

Водоотведение.

По состоянию на 01.01.2018 г. потребители услуги водоотведения не обеспечены приборами учета, объем водоотведения принимается равным объему водоснабжения.

# план (перспективы) развития поселения и план прогнозируемой застройки

# 3.1. Общая характеристика

Законом Ямало-Ненецкого автономного округа № 113-ЗАО от 20 декабря 2004 г. «О наделении статусом, определении административного центра и установлении границ муниципальных образований Пуровского района» утверждено картографическое описание границ муниципального образования (МО) Ханымей в рамках реализации реформы местного самоуправления. Площадь муниципального образования составляет 1495 га.

Генеральный план п. Ханымей утвержден Решением Собрания депутатов № 113 от 21.05.2010. В 2015-2017 гг. (распоряжение Администрации муниципального образования поселок Ханымей от 09.07.2015 №207 «О разработке проекта о внесении изменений в генеральный план и правил землепользования и застройки муниципального образования поселок Ханымей Пуровского района») выполнена актуализация Генерального плана. Ежегодно Администрация муниципального образования п. Ханымей формирует отчет о результатах социально-экономического развития за прошедший период и прогноз на последующие три года.

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития п. Ханымей на 2018 год и на период до 2022 года устойчивое социально-экономическое развитие поселка может быть обеспечено только в том случае, если стратегическим приоритетом развития будет являться социально значимая цель - повышение уровня благосостояния и качества жизни населения. Повышение уровня жизни населения обеспечивается за счет развития тех видов производства, в которых регион обладает высокой конкурентоспособностью. Таким образом, качество и высокие стандарты жизни являются следствием региональной конкурентоспособности. Достижение главной стратегической цели развития поселка возможно только на основе эффективного развития конкурентоспособных отраслей региональной экономики и, прежде всего, газовой и нефтяной промышленности, малого и среднего предпринимательства.

Современная территория поселка разделена на две части полосой железной дороги Тюмень - Сургут - Коротчаево. К северу от железной дороги располагается действующее поселковое кладбище, территория КОС и бывшая промзона (в настоящее время заброшенная). Селитебная территория расположена к югу от железной дороги и включает в себя жилую зону, коммунально-складскую и промышленную зоны поселка. Жилая зона поселка состоит из двух жилых образований, между которыми располагается коммунально-складская зона пристанционного микрорайона (МКР МПС - и пяти микрорайонов собственно поселка Ханымей).

# 3.2. Прогноз численности населения

Численность постоянного населения п. Ханымей по данным на 01.01.2018 составляет 4372 человек.

В период с 2005 – 2015 гг. произошло общее уменьшение численности населения в муниципальном образовании, которое составило 267 человек. Наибольшая убыль населения за рассматриваемый период наблюдалась на 01.01.2010 г., и составила 141 человек. Это может быть связано с тем, что, население старше трудоспособного возраста после окончания трудовой деятельности предпочитает выезжать на постоянное место жительства в регионы с благоприятными климатическими условиями.

Тем не менее, положительный естественный прирост населения, наблюдаемый в течение 2005-2015 гг., свидетельствует о результатах реализации целевых программ, направленных на увеличение рождаемости и улучшения демографической ситуации в стране и регионе.

Несмотря на стабильный показатель положительного естественного прироста в течение последних десяти лет, в муниципальном образовании в последующий период необходимо осуществлять планомерную работу по сокращению миграционной убыли населения.

Прогноз численности населения принят в соответствии с Генеральным планом муниципального образования п. Ханымей, утвержденным Решением Собрания Депутатов 2 созыва №113 от 21.05.2010 г.

Генеральным планом предусмотрено как развитие жилищного строительства, так и дальнейшее развитие производственного потенциала поселка. Создание новых рабочих мест, строительство жилья и обеспечение инженерной инфраструктурой способны привести к стабилизации численности населения, а также и дальнейшему приросту.

Таким образом, расчетная численность населения составит 4945 человек на I очередь и 5500 человек на расчетный срок (таблица 3.2.1).

Таблица 3.2.1. Прогноз численности населения п. Ханымей

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Исходный год (2015 г.) | I очередь (2025 г.) | Расчетный срок (2035 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения МО п. Ханымей | чел. | 4477 | 4945 | 5500 |

Данный оптимистический прогноз основан на совокупном действии нескольких факторов увеличения прироста населения:

- увеличение миграционного потока из стран СНГ, в том числе в рамках государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;

- внутриобластная миграция из бесперспективных сел и поселков со стагнирующей экономикой;

- увеличение рождаемости.

Для поддержания и развития существующих тенденций рождаемости необходимо полностью обеспечить население качественным образованием (детские сады, школы) и медицинским обслуживанием (педиатрия, терапия, женская консультация). В связи с этим, ключевой задачей развития территории становится формирование благоприятной среды жизнедеятельности постоянного населения и повышение миграционной привлекательности территории поселения.

# 3.3. Прогноз развития промышленности

Существующее положение

Промышленных предприятий на территории поселения нет.

Экономической базой развития поселка является эксплуатация железной дороги и железнодорожной станции «Ханымей», разработка месторождений и транспортировка углеводородного сырья. В поселке Ханымей зарегистрирована Пяко-Пуровская община коренных малочисленных народов Севера, основным видом деятельности, которой является: рыбодобыча, охотничий промысел, сбор дикоросов. Общине в пользование выделена территория площадью 298,7 тыс.га.

В настоящее время основной вид занятости трудоспособного населения поселка — это обслуживание объектов железнодорожного транспорта, структуры жизнеобеспечения, объектов воспитания и образования, здравоохранения и прочей непроизводственной сферы. Закончилось строительство коптильного цеха Пяко - Пуровской общины на территории промзоны. Часть населения работает на Губкинском ЛПУ (КС-03) в 32 км от поселка, а также на Вынгаяхинском и Ятыпуровском нефтяных месторождениях. Для доставки работающих организован ежедневный подвоз к месту работы.

Транспорт: транспортные перевозки пассажиров муниципального образования поселок Ханымей представляют индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги такси. Общее количество зарегистрированных предпринимателей – 17 ед. Работает школьный автобус.

Образование: на территории муниципального образования поселок Ханымей расположены муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №2» на 850 мест, детские сады (по проектируемой мощности) на 270 мест: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Улыбка», муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко», а также для всестороннего развития детей поселка имеются муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом Детского творчества», муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Хыльмик» на 315 мест, и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ханымейская детская школа искусств», где занимаются в различных кружках, секциях, студиях  более 150 детей.

Успешно развивается кадетское движение. Культурный досуг, молодежная политика и спорт: услуги досуга и массового отдыха населения на муниципальном уровне в муниципальном образовании поселок Ханымей представлены следующими  структурами - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом Культуры «Строитель» муниципального образования поселок Ханымей», муниципальное казенное учреждение культуры «Ханымейский историко-краеведческий музей», учреждение культуры «Библиотека посёлка Ханымей» и муниципальное казённое учреждение физической культуры и спорта «Стадион Нефтяник». Сданы в эксплуатацию объекта «Многофункциональный спортивный зал (крытый хоккейный корт) п. Ханымей.

Малое предпринимательство в сфере розничной торговли, бытовых услуг: розничная торговля в муниципальном образовании представлена торговыми предприятиями, занимающимися реализацией продовольственных и непродовольственных товаров. В поселке функционирует 23 магазина (1 аптека, 3 продовольственных,10 непродовольственных и 9 со смешанным ассортиментом), 16 торговых павильонов (4 - продовольственные товары, непродовольственные товары, смешанный ассортимент -  9, продукция общественного питания - 3). Предприятий оптовой торговли в поселении нет.

Предприятия общественного питания: 7 - общедоступные (6 кафе и 1 столовая, общее количество посадочных мест- 280). Одно кафе и закусочная относится к поселку Ханымей только территориально, и находится за 150 км от него (закусочная «Дальнобойщик» и кафе «Трактир»). Также имеются 12 предприятий общественного питания при производственных предприятиях и образовательных учреждениях (2 – школьные столовые, 10 столовых на промыслах, недоступные для населения поселка, расположенные далеко от населенного пункта, относящиеся к поселению только территориально, число посадочных мест - 614). Выпечка хлеба производится в пекарне посёлка, также хлеб доставляется из городов Ноябрьск и Муравленко предпринимателями поселка.

Бытовые услуги населению предоставляются в 3 парикмахерских (8 индивидуальных предпринимателей), 1 – студия визажа,1 - баня. Имеются 2 СТО, 1 шиномонтаж, услуги срочного фото - 2 предпринимателя, услуги по изготовлению вывесок - 1 предприниматель, гостиничные услуги – 1 гостиница «Олененок» - 1 предприниматель, оказываются услуги по уборке мусора – 1 предприниматель.

Рынок управления многоквартирными домами представлен тремя управляющими организациями и ТСЖ «Школьный».

Перспективы развития

Для обеспечения прогнозной численности населения объектами культурно-бытового обслуживания генеральным планом МО п. Ханымей определен уровень обеспеченности объектами культурно-бытового обслуживания населения, произведен расчет их потребности, а также даны предложения по обеспечению населения необходимыми объектами.

Для расчета потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания использованы региональные нормативы градостроительного проектирования.

В таблице 3.3.1 представлен расчет потребности обеспеченности в объектах культурно-бытового обслуживания на перспективу

Таблица 3.3.1. Расчет потребности обеспеченности в объектах культурно-бытового обслуживания на перспективу

| № п/п | Наименование | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей | Проектная и/или фактическая мощность | Потребность | Дефицит[-]/ Избыток[+], мест на перспективу | Примечание (новое строительство и/или реконструкция) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| 1. | Дошкольные образовательные учреждения | 100 | 313 | 550 | -237 | строительство детского сада на 240 мест |
| 2. | Общеобразовательная школа | 150 | 656 | 825 | -169 | строительство школы на 200 учащихся |
| 3. | Дом детского творчества | 60 | 80 | 330 | +360 | капитальный ремонт |
| 4. | Межшкольный учебный комбинат |  | 80 |  |  | - |
| 5. | Школа искусств |  | 180 |  |  | - |
| 6. | Детско-юношеская спортивная школа Хыльмик |  | 350 |  |  | - |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 7. | Стационар | 13,5 коек | 40 коек | 74 | -34 | строительство стационара на 34 койки |
| 8. | Поликлиника | 18,2 посещ. в смену | 64 | 100 | -36 | строительство поликлиники на 100 посещений в смену |
| 9. | Аптека | объект | 1 | 1 | - | - |
| 10 | Детский дом | 2 | 102 | - | - | - |
| 11 | Дом милосердия | 3 | 25 | - | - | - |
| Учреждения культуры |
| 12. | Клубы | 100 мест | 200 | 550 | -350 | строительство учреждения культуры клубного |
| 13. | Библиотечные учреждения | 1 объект | н.д. | 1 объект | - | типа на 550 мест, 0,4 – 0,5 га |
| 14 | музей |  | 70 |  |  | - |
| Спортивные сооружения и объекты |
| 15. | Спортивные залы | 350 кв. м площади пола зала на 1000 жителей | н.д. | 793 | - | - |
| 16. | Плоскостные сооружения | 1950 кв. м на 1000 жителей (плоскостные сооружения) | 5,5 га | 1,7 | +3,8 | - |

Для устойчивого развития экономики МО п. Ханымей необходимо стимулирование развития малого предпринимательства, создающего дополнительные рабочие места и обеспечивающего постоянный доход, как населению, так и местному бюджету. В непроизводственной сфере малое предпринимательство может развиваться в сфере торговли и бытовых услуг.

В соответствии с Письмом департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО от 08.04.2016 г. № 2201/840 на территории поселка Ханымей к 2035 году будет построен убойный цех оленей производительностью 10 голов в смену с холодильным комплексом.

# 3.4.Прогноз изменения доходов населения

В связи с отсутствием данных о среднедушевом доходе населения МО п. Ханымей, прогноз среднедушевого дохода построен на основании данных о среднедушевом доходе в среднем по Пуровскому району.

Среднедушевой доход на 2018 гг. принят в соответствии с «Прогнозом социально-экономического развития Пуровский район на период до 2018 года»

В таблице 3.4.1 представлен прогноз изменения среднедушевого дохода населения в среднем по Пуровскому району на период до 2030 года.

Таблица 3.4.1 Прогноз изменения среднедушевых доходов населения на период до 2030 г.

| № | Показатели | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднедушевой денежный доход населения по Пуровскому району, руб./месяц | 41250 | 42488 | 43463 | 44767 | 46110 | 47493 | 48918 | 50386 | 51897 | 53454 | 55058 | 56709 | 58411 | 60163 | 61968 |

# 3.5. Прогноз застройки

Прогноз приростов строительных фондов муниципального образования поселок Ханымей сформирован на основании перечня строящихся и сносимых жилых домов муниципального образования поселок Ханымей, предоставленного Администрацией муниципального образования поселок Ханымей, а также на основании Генерального плана муниципального образования поселок Ханымей.

Генеральным планом муниципального образования поселок Ханымей предусмотрено развитие жилищного строительства, ликвидация ветхого и аварийного жилья, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры, строительство социально значимых объектов культурно-бытового назначения.

Прогнозы приростов площади строительных фондов сформированы с выделением объектов строительства:

- многоквартирные дома;

- индивидуальные жилые дома;

- общественные здания.

Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективной застройки для каждого из периодов были определены по состоянию на конец следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода.

В соответствии с Генеральным планом многоэтажная застройка предусматривается 2-3-х этажными многоквартирными домами, предусмотрены территории под индивидуальную жилую застройку – 1-этажными домами на 1-2 семьи площадью по 100 м2.

В основу расчетов нового жилищного строительства в течение проектного периода были заложены следующие показатели:

1. Численность населения:

-	на 01.01.2018 – 4496 человек,

-	на I очередь – 4945 человек,

-	на расчетный срок проекта – 5500 человек.

2. Норма обеспеченности общей площадью на одного жителя:

-	существующая – 16,89 м2,

-	на I очередь – 22,5 м2,

-	на расчетный срок проекта – 25,0 м2.

На основании прогноза численности населения и роста обеспеченности населения жильем планируется поэтапное изменение площади жилищного фонда:

- исходный период 2015 год – 75,6 тыс. м2 к 2018 г.

- первая очередь 2025 год – до 71,1 тыс. м2;

- расчетный	 срок 2035 год – до 102,4 тыс. м2.

В структуре жилищного фонда по объектам жилищного строительства произойдут следующие изменения:

- доля многоквартирных домов снизится с 83% в 2012 г. до 76% в 
2028 г.;

- доля индивидуальных жилых домов (малоэтажная застройка с участками низкой плотности) увеличится с 17% до 24%.

Расчет объемов и площадей территорий нового жилищного строительства по очередям приведен в таблице 3.5.1.

Таблица 3.5.1. Расчет объемов нового жилищного строительства муниципального образования п. Ханымей

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Исходный год 2015 г. | I очередь 2025 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 4477 | 4945 | 5500 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2 общей площади на 1 жителя | 16,9 | 20,7 | 25,0 |
| 3 | Существующий жилищный фонд на начало периода | тыс. м2 | 75,6 | 71,1 | 102,4 |
| 4 | Требуемый жилищный фонд | тыс. м2 | х | 102,4 | 137,5 |
| 5 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | 71,1 | 71,1 | 102,4 |
| 6 | Объем нового жилищного строительства - всего | тыс. м2 | х | 31,3 | 35,1 |

# прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

# Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению

К 2030 г. спрос на тепловую энергию в поселке Ханымей составит 17,51 Гкал/ч, в т. ч. на:

- отопление 16,38 Гкал/ч;

- вентиляцию 0,17 Гкал/ч;

- на горячее водоснабжение (средняя) 0,96 Гкал/ч.

На перспективу до 2030 года прогнозируется увеличение суммарной подключаемой нагрузки потребителей (без учета потерь), в т. ч. по расчетным периодам:

- до 15,915 Гкал/ч к 2020 г., темп роста 2018/2015 гг. – 110,23%;

- до 17,13 Гкал/ч к 2025 г., темп роста 2023/2015 гг. – 118,63%;

- до 17,51 Гкал/ч к 2030 г., темп роста 2030/2015 гг. – 121,26%.

К 2030 году максимальная тепловая нагрузка (при расчетных температурах наружного воздуха) составит 17,51 Гкал/ч.

В случае реализации в полном объеме ввода объектов жилищного, общественно-делового и прочего назначения и полного сноса ветхого и аварийного жилья, определенных в документах территориального планирования муниципального образования поселок Ханымей, в перспективе до 2030 г. покрытие тепловой нагрузки новых объектов строительства предлагается от действующей котельной

Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению приведен в таблице 4.1.1.

| № | Показатели | Ед. изм. | 2017 г. факт | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление тепловой энергии, всего в том числе: | тыс. Гкал | 40,255 | 40,642 | 40,642 | 40,642 | 42,224 | 43,806 | 45,388 | 46,97 | 46,97 | 50,49 | 54,01 | 57,53 | 61,05 | 61,08 |
| 1.1. | население | тыс. Гкал | 28,145 | 28,304 | 28,304 | 28,304 | 29,444 | 30,584 | 31,724 | 32,864 | 32,879 | 35,439 | 37,999 | 40,559 | 43,119 | 43,13 |
| 1.2. | бюджетные организации | тыс. Гкал | 5,53 | 5,546 | 5,546 | 5,546 | 5,803 | 6,06 | 6,317 | 6,574 | 6,576 | 6,727 | 6,878 | 7,029 | 7,18 | 7,18 |
| 1.3. | прочие потребители | тыс. Гкал | 6,578 | 6,792 | 6,792 | 6,792 | 7,7865 | 8,781 | 9,7755 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 10,77 | 10,77 |
| 2 | Присоединенная нагрузка всего, в том числе: | Гкал/ ч | 15,342 | 15,342 | 15,342 | 15,342 | 15,594 | 15,846 | 16,098 | 16,35 | 16,35 | 16,64 | 16,93 | 17,22 | 17,51 | 17,51 |
| 2.1. | Многоквартирные жилые здания | Гкал/ ч | 10,38 | 10,38 | 10,38 | 10,38 | 10,5645 | 10,749 | 10,9335 | 11,118 | 11,118 | 11,383 | 11,648 | 11,913 | 12,178 | 12,18 |
| 2.2. | Прочие общественно - деловые и промышленные объекты | Гкал/ ч | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 5,028 | 5,096 | 5,164 | 5,232 | 5,232 | 5,2565 | 5,281 | 5,3055 | 5,33 | 5,33 |

Таблица 4.1.1 Прогноз спроса на услуги по теплоснабжению, тыс. Гкал

# Прогноз спроса на услуги по водоснабжению

Потребление воды тесно связано с численностью населения. Поэтому с увеличением численности населения п. Ханымей к 2030 г.  произойдет увеличение потребления воды. Объем потребления воды населением к 2030 г. увеличится на 11,56 % по сравнению с уровнем 2017 г. и составит 148,997 тыс. м3. Общий объем поднятой воды увеличится на 4,88 % по сравнению с уровнем 2017 г. за счет снижения уровня потерь и составит 328,913 тыс. м3

Прогноз спроса на услуги по водоснабжению приведен в таблице 4.2.1

Таблица 4.2.1 Прогноз спроса на услуги по водоснабжению, тыс. м3

| № п/п | Распределение | 2017 факт | 2018 план | 2019 план | 2020 план | 2021 план | 2022 план | 2023 прогноз | 2024 прогноз | 2025 прогноз | 2026 прогноз | 2027 г. прогноз | 2028 г. прогноз | 2029 г. прогноз | 2030 г. прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 |
| 1 | Поднято воды подземным водозабором, всего | 313615 | 313615 | 313615 | 313615 | 313615 | 313615 | 318340 | 318563 | 318806 | 319070 | 324531 | 325977 | 327438 | 328913 |
|  | пропущено воды через отчистку | 313615 | 313615 | 313615 | 313615 | 313615 | 313615 | 318340 | 318563 | 318806 | 319070 | 324531 | 325977 | 327438 | 328913 |
| 2 | Потери в сетях | 52211 | 52211 | 52211 | 52211 | 52211 | 52211 | 50844 | 49477 | 48111 | 46744 | 46744 | 46744 | 46744 | 46744 |
| 3 | Собственные нужды цеха | 72552 | 72552 | 72552 | 72552 | 72552 | 72552 | 72552 | 72552 | 72552 | 72552 | 76581 | 76581 | 76581 | 76581 |
| 4 | Отпущено всего | 188852 | 188852 | 188852 | 188852 | 188852 | 188852 | 194944 | 196534 | 198144 | 199774 | 201205 | 202652 | 204112 | 205587 |
| 4.1. | Реализовано потребителям | 157760 | 157760 | 157760 | 157760 | 157760 | 157760 | 163852 | 165442 | 167052 | 168682 | 170113 | 171560 | 173020 | 174495 |
| 4.1.1. | Бюджетным учреждениям | 10484 | 10484 | 10484 | 10484 | 10484 | 10484 | 11781 | 11781 | 11781 | 11781 | 11781 | 11781 | 11781 | 11781 |
| 4.1.2. | Прочим потребителям | 13718 | 13718 | 13718 | 13718 | 13718 | 13718 | 13718 | 13718 | 13718 | 13718 | 13718 | 13718 | 13718 | 13718 |
| 4.1.3. | Населению (жилой фонд) | 133558 | 133558 | 133558 | 133558 | 133558 | 133558 | 138353 | 139943 | 141553 | 143183 | 144615 | 146061 | 147521 | 148997 |
| 4.2. | Собственные нужды предприятия (за минусом нужд цеха и потерь) | 31092 | 31092 | 31092 | 31092 | 31092 | 31092 | 31092 | 31092 | 31092 | 31092 | 31092 | 31092 | 31092 | 31092 |

# Прогноз спроса на услуги по водоотведению

Прогноз спроса на услуги по водоотведению тесно связан с объемами потребления воды. Объем отведения сточных вод от населения к 2030 г. увеличится на 8,29% по сравнению с уровнем 2017 г. Общий объем принятых стоков увеличится на 4,86 % и составит 235,902 тыс. м3

Прогноз спроса на услуги по водоотведению приведен в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1 Прогноз спроса на услуги по водоотведению, тыс. м3.

| № п/п | Распределение | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 |
| 1 | Принято стоков | 224976 | 224976 | 224976 | 224976 | 224976 | 224976 | 226459 | 227768 | 229090 | 230426 | 231775 | 233137 | 234513 | 235902 |
| 1.1. | очищено на КОС | 179981 | 179981 | 179981 | 179981 | 179981 | 179981 | 181167 | 182215 | 183272 | 184341 | 175613 | 176676 | 177750 | 178836 |
| 1.2. | сброшено без очистки на рельеф | 44995 | 44995 | 44995 | 44995 | 44995 | 44995 | 45292 | 45554 | 45818 | 46085 | 43903 | 44169 | 44437 | 44709 |
| 2 | Потери в сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Собственные нужды цеха (хозяйственно-бытовые) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 4 | Отпущено всего | 224897 | 224897 | 224897 | 224897 | 224897 | 224897 | 226380 | 227689 | 229011 | 230347 | 231696 | 233058 | 234434 | 235823 |
| 4.1 | Реализовано потребителям | 149156 | 149156 | 149156 | 149156 | 149156 | 149156 | 150639 | 151948 | 153270 | 154606 | 155955 | 157317 | 158693 | 160082 |
| 4.1.1. | Бюджетным учреждениям, в том числе: | 10304 | 10304 | 10304 | 10304 | 10304 | 10304 | 11696 | 11696 | 11696 | 11696 | 11696 | 11696 | 11696 | 11696 |
| 4.1.2 | Прочим потребителям | 9239 | 9239 | 9239 | 9239 | 9239 | 9239 | 8035 | 8035 | 8035 | 8035 | 8035 | 8035 | 8035 | 8035 |
| 4.1.4 | Населению (жилой фонд) | 129612 | 129612 | 129612 | 129612 | 129612 | 129612 | 130909 | 132218 | 133540 | 134875 | 136224 | 137586 | 138962 | 140352 |
| 4.2. | Собственные нужды предприятия (за минусом нужд цеха и потерь) | 75741 | 75741 | 75741 | 75741 | 75741 | 75741 | 75741 | 75741 | 75741 | 75741 | 75741 | 75741 | 75741 | 75741 |

# Прогноз спроса на услуги по электроснабжению

Потребление электрической энергии будет увеличиваться к 2030 г. ввиду роста численности населения. Потребление электрической энергии населением к 2030 г. увеличится на 10,03% и составит 4936,59 тыс. кВт*ч. Потребление электрической энергии бюджетофинансируемыми организациями и прочими потребителями скорректируется и останется на уровне 2017 г.

Прогноз спроса на услуги по электроснабжению приведен в таблице 4.4.1.

Таблица 4.4.1 Прогноз спроса на услуги по электроснабжению тыс. кВт*ч.

| № | Показатели | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление электрической энергии, всего, в том числе: | тыс. кВт*ч | 9993,9 | 10039,5 | 10084,1 | 10130,6 | 10130,6 | 10130,6 | 10130,6 | 10130,6 | 10130,6 | 10130,6 | 10130,6 | 10130,6 | 10130,6 | 10130,6 |
| 1.1. | население | тыс. кВт*ч | 4799,9 | 4845,5 | 4890,1 | 4936,6 | 4936,6 | 4936,6 | 4936,6 | 4936,6 | 4936,6 | 4936,6 | 4936,6 | 4936,6 | 4936,6 | 4936,60 |
| 1.2. | бюджетные организации | тыс. кВт*ч | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,00 |
| 1.3. | прочие потребители | тыс. кВт*ч | 4054,0 | 4054,0 | 4054,0 | 4054,0 | 4054,0 | 4054,0 | 4054,0 | 4054,0 | 4054,0 | 4054,0 | 4054,0 | 4054,0 | 4054,0 | 4054,00 |
| 2 | Присоединенная нагрузка всего, в том числе: | тыс. кВт | 4,017 | 4,030 | 4,044 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 |
| 2.1. | Многоквартирные жилые здания | тыс. кВт | 1,447 | 1,460 | 1,474 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 1,488 | 1,488 |
| 2.2. | Бюджетные организации | тыс. кВт | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 |
| 2.3. | Прочие общественно- деловые и промышленные объекты | тыс. кВт | 2,006 | 2,006 | 2,006 | 2,006 | 2,006 | 2,006 | 2,006 | 2,006 | 2,006 | 2,006 | 2,006 | 2,006 | 2,006 | 2,006 |

# Прогноз спроса на услуги по утилизации ТКО

Прогноз спроса на услуги утилизации ТКО рассчитан согласно данным о численности населения и фактических показателей накопления ТКО. Норматив образования ТКО на территории ЯНАО, согласно постановления Правительства Ямало – Ненецкого автономного округа от 20 июля 2017 года (в редакции постановления Правительства Ямало – Ненецкого автономного округа от 12 февраля 2018 года №119-П) представлен в таблице 2.5.1. обосновывающих материалов.

С учетом роста численности населения п. Ханымей, объем образования ТКО также будет увеличиваться с каждым годом.

Прогноз спроса на услуги по утилизации ТКО приведен в таблице 4.5.1.

Таблица 4.5.1 Прогноз спроса на услуги по утилизации ТКО, м3.

| № п/п | Показатель, м3 | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем образовавшихся отходов у населения | 5471,67 | 5626,86 | 5706,96 | 5787,06 | 5867,16 | 5948,51 | 6028,60 | 6108,70 | 6188,80 | 6257,63 | 6327,72 | 6396,55 | 6466,64 | 6535,47 |
| 2 | Объем образования отходов в организациях | 605,49 | 622,66 | 631,52 | 640,39 | 649,25 | 658,25 | 667,11 | 675,98 | 684,84 | 692,46 | 700,21 | 707,83 | 715,59 | 723,20 |
| 3 | Объем образования крупногабаритных отходов | 1952,85 | 2008,24 | 2036,82 | 2065,41 | 2094,00 | 2123,03 | 2151,62 | 2180,20 | 2208,79 | 2233,36 | 2258,37 | 2282,94 | 2307,95 | 2332,52 |
| 4 | Итого | 8030,0 | 8257,8 | 8375,3 | 8492,9 | 8610,4 | 8729,8 | 8847,3 | 8964,9 | 9082,4 | 9183,4 | 9286,3 | 9387,3 | 9490,2 | 9591,2 |

# Прогноз спроса на услуги по газоснабжению

Прогноз спроса на услуги по газоснабжению рассчитан согласно данным о численности населения, норм потребления газа на нужды пищеприготовления, а также фактических показателей потребления газа. В перспективе с учетом проведения мероприятий по газификации жилфонда планируется включение в баланс спроса населения и увеличение потребления газа по мере газификации поселка.

Объем потребления газа населением к 2030 г. составит 1306 тыс. м3.

Прогноз спроса на услуги по газоснабжению приведен в таблице 4.6.1.

Таблица 4.6.1 Прогноз спроса на услуги по газоснабжению, тыс.м3.

| № | Показатели | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем реализации газа, всего в том числе: | млн. м3 | 10,120 | 10,203 | 10,233 | 10,271 | 10,315 | 10,450 | 10,998 | 11,416 | 11,503 | 11,447 | 11,395 | 11,348 | 11,307 | 11,261 |
| 1.1. | население | млн. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,084 | 0,574 | 1,074 | 1,236 | 1,250 | 1,264 | 1,277 | 1,292 | 1,306 |
| 1.2. | прочие потребители (котельная) | млн. м3 | 10,120 | 10,203 | 10,233 | 10,271 | 10,315 | 10,366 | 10,424 | 10,342 | 10,267 | 10,197 | 10,131 | 10,071 | 10,015 | 9,955 |
| 2 | Присоединенная нагрузка всего, в том числе: | тыс. м3/ч | 6,027 | 6,027 | 6,027 | 6,027 | 6,027 | 6,067 | 6,300 | 6,539 | 6,616 | 6,622 | 6,629 | 6,635 | 6,642 | 6,649 |
| 2.1. | население | тыс. м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,273 | 0,512 | 0,589 | 0,595 | 0,602 | 0,608 | 0,615 | 0,622 |
| 2.2. | прочие потребители (котельная) | тыс. м3/ч | 6,027 | 6,027 | 6,027 | 6,027 | 6,027 | 6,027 | 6,027 | 6,027 | 6,027 | 6,027 | 6,027 | 6,027 | 6,027 | 6,027 |

# перечень (программа) мероприятий (инвестиционных проектов) и целевых показателей

# 5.1. Перечень мероприятий

Перечень мероприятий по развитию и модернизации системы теплоснабжения приведен в таблице 5.1.1.

Перечень мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения приведен в таблице 5.1.2.

Перечень мероприятий по развитию   и модернизации системы водоотведения приведен в таблице 5.1.3.

Перечень мероприятий по развитию модернизации системы электроснабжения приведен в таблице 5.1.4.

Перечень мероприятий по развитию модернизации системы утилизации (захоронения) ТКО приведен в таблице 5.1.5.

Перечень мероприятий по развитию и модернизации системы газоснабжения приведен в таблице 5.1.6.

Таблица 5.1.1. Мероприятия по развитию и модернизации системы теплоснабжения

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Технические параметры | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| I | Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжением |
| 1. | Проект 1: новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии |  | 93968,128 | 565,89 | 2199,628 |  | 75131 | 6582,51 | 6789,1 |  |  |  |  |  | 2700 |  |
| 1.1. | Модернизация котельной | 1 | 18837,128 | 565,89 | 2199,628 |  |  | 6582,51 | 6789,1 |  |  |  |  |  | 2700 |  |
| 1.2. | Установка новых водогрейных котлов (мощность 10 Гкал/ч - 3 ед., мощность 4 Гкал/ч - 2 ед.) | Мощность 10 Гкал/ч - 3 ед., мощность 4 Гкал/ч - 2 ед | 75131 |  |  |  | 75131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проект 2: новое строительство и реконструкция тепловых сетей |  | 819073 | 190340 | 151406 | 131860 | 134047 | 141425 | 9486 | 24681 | 7237 | 7476 | 7693 | 7927 | 5496 |  |
| 2.1. | Строительство новых тепловых сетей |  | 52211 | 30132 | 4404 |  |  |  |  | 17675 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Реконструкция тепловых сетей по мероприятиям концессионного соглашения без увеличения диаметра трубопроводов |  | 57247,701 | 414,106 | 1438 | 6183,751 | 6377,595 |  |  | 7006 | 7236,797 | 7476 | 7692,927 | 7926,525 | 5496 |  |
| 2.3. | Реконструкция тепловых сетей с уменьшением диаметра |  | 5374 | 5374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  | 704240 | 154420 | 145564 | 125676 | 127669 | 141425 | 9486 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Dу до 50 мм, 4,875 км | 79065 |  |  |  | 35464 | 36508 | 7093 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Dу свыше 50 до 100 мм, 10,030 км | 192311 | 37630 | 39699 | 42397 | 35464 | 37121 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3. | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Dу свыше 100 до 150 мм, 4,119 км | 87564 | 35678 |  |  | 14185 | 37701 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4. | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Dу свыше 150 до 200 мм, 5,616 км | 157574 | 30939 | 26466 | 27518 | 42556 | 30095 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5. | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Dу свыше 200 до 250 мм, 2,637 км | 82964 | 25086 | 26466 | 29019 |  |  | 2393 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.6. | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Dу свыше 250 до 300 мм, 0,965 км | 26122 | 6272 | 19850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.7. | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Dу свыше 300 до 400 мм, 1,4 км | 51602 | 18815 | 19850 | 12937 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.8. | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Dу свыше 400 до 500 мм, 0,429 км | 27038 |  | 13233 | 13805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по группе мероприятий I |  | 913041 | 190906 | 153606 | 131860 | 209178 | 148008 | 16275 | 24681 | 7237 | 7476 | 7693 | 7927 | 8196 |  |
| II | Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов теплоснабжения |
| 1. | Проект 1: новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии |  | 7935 |  |  |  | 2226 | 1590 | 4119 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение обязательного энергетического обследования |  | 7935 |  |  |  | 2226 | 1590 | 4119 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проект 2: новое строительство и реконструкция тепловых сетей |  | 35133 |  |  |  | 35133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание системы автоматизированного управления и диспетчеризации системы теплоснабжения п. Ханымей |  | 35133 |  |  |  | 35133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по группе мероприятий II |  | 43068 |  |  |  | 37359 | 1590 | 4119 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  | 956109 | 190906 | 153606 | 131860 | 246537 | 149598 | 20394 | 24681 | 7237 | 7476 | 7693 | 7927 | 8196 |  |

Таблица 5.1.2 Перечень мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Технические параметры | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем капиталовложений с разбивкой по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Проект 1. Строительство и реконструкция головных сооружений |  | 21266 | 2400 | 1064 | 3161 | 6409 | 0 | 0 | 2283 | 577 | 0 | 0 | 1653 | 3719 | 0 |
| 1.1. | Разработка гидрогеологического заключения и проекта бурения двух скважин |  | 384 |  | 384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Разработка проекта зоны санитарной охраны и согласование его в ФФБУЗ «ЦГиЭ в ЯНАО», Управлении Роспотребнадзора по ЯНАО, Ямалнедра и Департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО |  | 150 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Строительство двух артезианских скважин |  | 5760 |  |  |  | 5760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Приобретение и монтаж двух насосных станций |  | 1800 | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Капитальный ремонт артскважины водозабора №2 |  | 2860 |  |  |  |  |  |  | 2283 | 577 |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Капитальный ремонт артскважины МПС №2 |  | 3719 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3719 |  |
| 1.7. | Модернизация СОВ-2400 (замена оборудования) |  | 3718 | 600 | 530 | 286 | 649 |  |  |  |  |  |  | 1653 |  |  |
| 1.8. | Капитальный ремонт артскважины водозабора №1 |  | 2875 |  |  | 2875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проект 2. Строительство и реконструкция водопроводных сетей |  | 178859 | 714,4 | 1967,54 | 19529,69 | 21716,54 | 22437 | 22510,99 | 20305,27 | 22185,59 | 22648 | 22871,99 | 1972 | 0 | 0 |
| 2.1. | Реконструкция сети ХВС от ТК-10 до ТК-1 |  | 2006,19 | 662 | 1344,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Реконструкция сети ХВС от ТК-23 до ТК-24: |  | 52,4 | 52,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Реконструкция сети ХВС от ТК-14 до ТК-23: |  | 261,34 |  | 261,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Реконструкция сети ХВС от ТК-172 до ТК-178: |  | 329,69 |  |  | 329,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Реконструкция сети ХВС от ТК-14 до д.№7А ул. Молодежная |  | 334,84 |  |  |  | 334,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Реконструкция сети ХВС от ТК-0 до ТК-1 |  | 562,27 |  |  |  |  |  |  | 562,27 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Реконструкция сети ХВС от ТК-1 до ТК-39 |  | 1265,59 |  |  |  |  |  |  |  | 1265,59 |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Реконструкция сети ХВС от ТК-39 до ТК-40 |  | 983,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 983,99 |  |  |  |
| 2.9. | Реконструкция сети ХВС от ТК-40 до ТК-51 |  | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100 |  |  |
| 2.10. | Реконструкция водовода от скважины №2 мкр. МПС вдо ТК-10 |  | 1529,7 |  |  |  | 1529,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Реконструкция водовода от СОВ-2400 до ТК-69 |  | 3752,99 |  |  |  |  | 688 | 3064,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Замена сетей ХВС |  | 13080 |  | 362 |  | 652 | 2549 | 246 | 543 | 1720 | 3448 | 2688 | 872 |  |  |
| 2.15. | Проведение реконструкции водопроводных сетей |  | 153600 |  |  | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 |  |  |  |
| 3 | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  | 200125 | 3114,4 | 3031,54 | 22690,69 | 28125,54 | 22437 | 22510,99 | 22588,27 | 22762,59 | 22648 | 22871,99 | 3625 | 3719 | 0 |

Таблица 5.1.3 Перечень мероприятий по развитию и  модернизации системы водоотведения

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Технические параметры | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Проект 1. Строительство и реконструкция головных сооружений |  | 36081,00 | 1402 | 31628 | 513 | 0 | 0 | 0 | 794 | 397 | 0 | 442 | 905 | 0 | 0 |
| 1.1. | Проведение модернизации КОС-700, в том числе проектно-изыскательские работы по увеличению мощности до 1000 м3/сутки | Увеличение мощности до 1000 м3/сут | 32934,00 | 502 | 30728 | 513 |  |  |  | 794 | 397 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Замена насосов на КНС на более современные аналоги с использованием средств плавного пуска и автоматики | Количество заменяемых насосов 9 ед. | 1800,00 | 900 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Модернизация КНС №5 | 1 | 1347,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 442 | 905 |  |  |
| 2 | Проект 2. Строительство и реконструкция канализационных сетей |  | 206653,00 | 2986 | 21826 | 20657 | 21031 | 17745 | 17769 | 17000 | 17423 | 17847 | 17434 | 17000 | 17935 | 0 |
| 2.1. | Разработка проектно-сметной документации на проведение реконструкции существующих канализационных сетей | Протяженность сетей 16,9 км. Диаметр 150-300 мм. Глубина до 6 м | 5972,00 |  | 5972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Проведение реконструкции канализационных сетей | Протяженность реконструируемых сетей 16,9 км | 141221,00 |  |  | 347 | 721 | 17745 | 17769 | 17000 | 17423 | 17847 | 17434 | 17000 | 17935 |  |
| 2.3. | Разработка проектно-сметной документации по подключению канализационных сетей центральной части п. Ханымей | Протяженность сетей 1,5 км. Диаметр 150 мм. Глубина до 5 м | 2986,00 | 2986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Строительство сетей централизованного водоотведения для подключения канализационных сетей центральной части п. Ханымей | Протяженность сетей 1,5 км. Диаметр 150 мм. Глубина до 5 м | 14421,00 |  | 14421 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Разработка проектно-сметной документации по обеспечению централизованного водоотведения в 4 и 5 квартала п. Ханымей | Протяженность сетей 1,5 км. Диаметр 150 мм. Глубина до 5 м | 1433,00 |  | 1433 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Строительство сетей централизованного водоотведения в 4 и 5 кварталах | Протяженность сетей 5 км. Диаметр 150 мм. Глубина до 5 м | 40620,00 |  |  | 20310 | 20310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  | 242734,00 | 4388 | 53454 | 21170 | 21031 | 17745 | 17769 | 17794 | 17820 | 17847 | 17876 | 17905 | 17935 | 0 |

Таблица 5.1.4 Перечень мероприятий по развитию и модернизации системы электроснабжения

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Технические параметры | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| I | Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электроснабжением |
| 1. | Проект №1. Развитие источников электроснабжения |  | 22857 | 1067 | 2563 | 5108 | 3830 | 1752 | 5797 | 1549 | 1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Модернизация трансформаторных подстанций с установкой современных средств автоматического управления |  | 22857 | 1067 | 2563 | 5108 | 3830 | 1752 | 5797 | 1549 | 1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Модернизация КТП № 1, ПС "Кедр" | 630 кВа | 1505 |  |  |  |  |  | 1505 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Модернизация КТП № 5, ПС "Кедр" | 400 кВа | 1191 |  |  |  |  |  |  |  | 1191 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Модернизация КТП № 6, ПС "Кедр" | 630 кВа | 1588 |  |  |  |  |  | 1588 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Модернизация КТП № 7, ПС "Кедр" | 400 кВа | 1314 |  |  |  |  | 1314 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Модернизация КТП № 8, ПС "Кедр" | 400 кВа | 1352 |  |  |  |  |  | 1352 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Модернизация КТП № 10, ПС "Кедр" | 400 кВа | 1394 |  |  |  |  |  |  | 1394 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Модернизация КТП № 11, ПС "Кедр" (Замена рубильных выключателей на автоматические) | 400 кВа | 1238 |  |  | 1238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Модернизация КТП № 12, ПС "Кедр" | 400 кВа | 1238 |  |  | 1238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9. | Модернизация КТП № 13, ПС "Кедр" | 400 кВа | 1352 |  |  |  |  |  | 1352 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10. | Модернизация КТП № 16, ПС "Кедр" | 400 кВа | 1277 |  |  |  | 1277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11. | Модернизация КТП № 17, ПС "Кедр" | 400 кВа | 1238 |  |  | 1238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12. | Модернизация КТП № 18, ПС "Кедр" | 250 кВа | 851 |  |  |  | 851 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13. | Модернизация КТП № 19, ПС "Кедр" | 160 кВа | 438 |  |  |  |  | 438 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14. | Модернизация КТП № 22, ПС "Кедр" | 25 кВа | 155 |  |  |  |  |  |  | 155 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15. | Модернизация КТП № 26, ПС "Кедр"(Замена рубильных выключателей на автоматические) | 400 кВа | 1394 |  |  | 1394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16. | Модернизация КТП № 28, ПС "Кедр" | 250 кВа | 851 |  |  |  | 851 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18. | Модернизация КТП № 30, ПС "Кедр" | 250 кВа | 851 |  |  |  | 851 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.19. | Модернизация КТП № 6, ПС "Ханымей" | 160 кВа | 356 | 356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20. | Модернизация КТП № 7, ПС "Ханымей" | 250 кВа | 711 | 711 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21. | Модернизация ТП № 1, ПС "Ханымей" (Замена рубильных выключателей на автоматические) | 400 кВа | 1129 |  | 1129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.22. | Модернизация ТП № 2, ПС "Ханымей" | 400 кВа | 1434 |  | 1434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проект №2. Развитие и модернизация сетей электроснабжения |  | 44698 | 10759 | 5126 | 6786 | 3233 | 8883 | 6328 | 3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Модернизация воздушных линий 0,4 кВ | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | ВЛ 0,4 кВ ТП №29 ПС «Кедр» | 0,15 | 203 | 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Модернизация воздушных линий 6 кВ | 18,669 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | ВЛ 6кВ «ФК-13» ПС «Кедр» | 0,54 | 1107 |  |  | 1107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | ВЛ 6кВ «ФК-17» ПС «Кедр» | 2,449 | 5021 |  |  |  |  | 5021 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | ВЛ 6кВ «ФК-25» ПС «Кедр» | 5 | 10399 | 5273 | 5126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | ВЛ 6кВ «ФК-14» ПС «Кедр» | 3 | 5283 | 5283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. | ВЛ 6кВ «ФК-15» ПС «Кедр» | 1,74 | 3233 |  |  |  | 3233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6. | ВЛ 6кВ «ФК-23» ПС «Кедр» | 2,94 | 5679 |  |  | 5679 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7. | ВЛ 6кВ «ФК-27» ПС «Кедр» | 3 | 6328 |  |  |  |  |  | 6328 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Модернизация воздушных линий 10 кВ | 1,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | ВЛ 10кВ "Ф12" ПС "Ханымей" | 1,65 | 3862 |  |  |  |  | 3862 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Модернизация кабельных линий 6кВ | 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | КЛ 6кВ ф «Кедр» 15 ТП №8,12 | 0,69 | 3583 |  |  |  |  |  |  | 3583 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 67555 | 11826 | 7689 | 11894 | 7063 | 10635 | 12125 | 5132 | 1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  | 67555 | 11826 | 7689 | 11894 | 7063 | 10635 | 12125 | 5132 | 1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 5.1.5 Перечень мероприятий по развитию и модернизации системы утилизации ТКО

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Технические параметры | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Утилизация ТКО |
| МО "Поселок Ханымей" |
| 1 | Проект 1. Развитие и модернизация системы сбора и утилизации КТО п. Ханымей |  | 37363,09 | 319,45 | 481,95 | 1238,69 | 34159 | 0 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Ликвидация несанкционированных свалок |  | 1164 |  |  |  |  |  | 1164 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Строительство полигона ТБО на межселенной территории |  | 11176 |  |  |  | 11176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Приобретение экскаватора | ZX-210 | 10617 |  |  |  | 10617 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Приобретение бульдозера с навесным оборудованием (роторный снегоочиститель, рыхлитель) |  | 6209 |  |  |  | 6209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Строительство площадок под КГО | 10 шт. | 700 | 70 | 210 | 210 | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Проектирование и строительство транспортно-производственной базы |  | 3950 |  |  | 790 | 3160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Приобретение автосамосвала | МАЗ- 651705-282 ООО «РБА-Тюмень» | 2770 |  |  |  | 2770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Приобретение контейнеров для сбора ТКО (для селективного сбора) | объемом 0,75 м3, 43 шт | 715,09 | 249,45 | 249,45 | 216,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Приобретение контейнеров для сбора пищевых отходов. | Объемом 60 литров, 41 шт. | 62 |  | 22,5 | 22,5 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  | 37363,09 | 319,45 | 481,95 | 1238,69 | 34159 | 0 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 5.1.6 Перечень мероприятий по развитию и модернизации системы газоснабжения

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Технические параметры (км, ед) | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Развитие сетей газоснабжения |  | 24953,98 | 9233,12 | 6824,56 | 5127,10 | 3769,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Строительство газопровода высокого давления послка Ханымей от точки врезки существующего газопровода 0,6 Мпа до пересечения ул. Шалышкина и Ханымейского тракта | 0,48 | 1595,28 | 1595,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Строительсво газопровода среднего давления , п. Ханымей от пересечения улиц Шалышкина и Ханымейского тракта (ПГБ-1) до пересечения улиц Нефтяников и Первопроходцев (ПГБ-2), до пересечения улиц Первопроходцев и Мира (ПГБ-3) | 1,20 | 3988,20 | 2791,74 | 1196,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Строительство газопровода низкого давления п. Ханымей от ПГБ-1 по улицам Восточной, Республики, Заполярной - огт ПГБ-2 по ул. Центральной, Первопроходцев - ПГБ-3 по улице Мира, Первопроходцев, Речной | 6,97 | 17870,50 | 3846,10 | 5128,10 | 5127,10 | 3769,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Строительство ПГБ, поселок Ханымей, пересечение ул. Шалышкина и Ханымейского тракта (ПГБ-1), пересечение ул. Нефтяников и Первопроходцев (ПГБ-2), пересечение ул. Первопрожодцев и Мира (ПГБ-3) | 3,00 | 1500,00 | 1000,00 | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Наружные вводы газопроводов по стенам зданий | 14,30 | 12083,00 |  |  |  |  | 5954,0 | 6129,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Внутреннее газоснабжение квартир | 1430,00 | 62890,00 |  |  |  |  |  | 4198,00 | 24705,0 | 25465,00 | 8522,00 |  |  |  |  |
|  | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  | 99926,98 | 9233,12 | 6824,56 | 5127,10 | 3769,2 | 5954,0 | 10327,00 | 24705,0 | 25465,00 | 8522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 5.2. Перечень целевых показателей

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата  потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Таблица 5.2.1 Целевые показатели Программы

| № | Ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Системы водоснабжения и водоотведения (водопроводно-канализационное хозяйство) |
| 1.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению (водоотведению), % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей водоснабжения % |
| 1.2 | Показатели спроса на услуги водоснабжения и водоотведения Обеспечение сбалансированности Систем водоснабжения (водоотведения) | Потребление воды (водоотведение), тыс. м3 |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 1.3 | Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения и водоотведения Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоснабжения и водоотведения населению | Соответствие качества воды установленным требованиям, % |
|  |  | Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, % |
| 1.4 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами водоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Обеспеченность общедомовыми приборами учета, % |
|  |  | Обеспеченность индивидуальными приборами учета, % |
| 1.5 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Уровень потерь воды, % |
|  |  | Износ систем водоснабжения и водоотведения, % |
| 2 | Система теплоснабжения |
| 2.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению, 100% |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 2.2 | Показатели спроса на услуги теплоснабжения Обеспечение сбалансированности систем теплоснабжения | Потребление тепловой энергии, Гкал |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 2.3 | Качество услуг теплоснабжения | Соответствие качества услуг установленным требованиям (Постановление Правительства РФ от 06.02.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД и жилых домах»), % |
| 2.4 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами теплоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории МО г., % |
| 2.5 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % |
| 2.6 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/Гкал |
|  |  | Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал |
|  |  | Производительность труда, Гкал/чел. |
| 2.7 | Эффективность потребления тепловой энергии | Удельное теплопотребление населения, Гкал/м2 |
| 2.8 | Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов |
| 3 | Система электроснабжения |
| 3.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению, % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 3.2 | Спрос на услуги электроснабжения Обеспечение сбалансированности систем электроснабжения | Потребление электрической энергии, млн. кВт∙ч |
|  |  | Присоединенная нагрузка, кВт |
|  |  | Величина новых нагрузок, кВт |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 3.3 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами электроснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории МО г., % |
| 3.4 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год) |
|  |  | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час./день |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
| 3.5 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения. Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень потерь электрической энергии, % |
|  |  | Производительность труда, кВт∙ч/чел |
| 3.6 | Эффективность потребления электрической энергии | Удельное электропотребление населения, кВт∙ч/чел. |
| 3.7 | Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов |
| 4 | Утилизация (захоронения) ТКО |
| 4.1 | Показатели спроса на услуги по утилизации ТКО Обеспечение сбалансированности систем утилизации (захоронения) ТКО | Объем образования отходов от потребителей, м3 |
| 4.2 | Качество услуг по утилизации (захоронения) ТКО | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям |
| 4.3 | Показатели надежности системы | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день |
| 5 | Газоснабжение |
| 5.1 | Показатели спроса на услуги по газоснабжению | Объем потребления газа, м3 |
| 5.2 | Качество услуг по газоснабжению | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям |
| 5.3 | Показатели надежности системы | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день |

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами  используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования  без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализация мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования  являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования  являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке;

Реализация программных мероприятий по системе в захоронении (утилизации) ТКО обеспечит улучшение  экологической обстановки.

Количественные значения  целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки:

- Теплоснабжение:

  - надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:

    - 2017 г. – менее 0,813 ед./км;

    - 2030 г. – менее 0 ед./км.

  - Удельный вес сетей, нуждающихся в замене:

    - 2017 г. –  94,02%;

    - 2030 г. –  0%.

  - Уровень потерь:

    - 2017 г. – 33,263%;

    - 2030 г. –  16,535%.

- Водоснабжение:

  - Соответствие качества питьевой воды установленным требованиям:

    - 2017 г. –  100%.;

    - 2030 г. – 100%.

  - Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованной системе водоснабжения:

    - 2017 г. – 100%;

    - 2030 г. – 100%.

- Водоотведение:

  - Удельное водоотведение:

    - 2017 г. – 28,19 м3/чел;

    - 2030 г. – 27,65 м3/чел.

  - Соответствие качества сточных вод установленным требованиям:

    - 2017 г. – 100%;

    - 2030 г. – 100%.

- Электроснабжение:

  - надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:

    - 2017 г. – 0 ед./км;

    - 2030 г. – 0 ед./км.

  - Уровень потерь % к отпуску в сеть

    - 2017 г. – 10,357 %;

    - 2030 г. – 6,957 %.

- Утилизация (захоронение) ТКО:

Соответствие качества утилизации ТКО установленным требованиям, %

    - 2017 г. –   0 %;

    - 2030 г. –   100%.

- Газоснабжение:

Доля потребителей в жилых домах обеспеченных доступом к услуге газоснабжения, %

    - 2017 г. –   0,0 %;

    - 2030 г. –   100%.

Протяжённость сетей газоснабжения, км.,

    - 2017 г. –   1,04 км.;

    - 2030 г. –   42,54 км.

Целевые показатели систем коммунальной инфраструктуры на период 2015-2030 гг. представлены в таблице 5.2.2.

Таблица 5.2.2 Целевые показатели систем коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | к 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжение |
| 2 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |
| 2.1 | Аварийность системы | ед/км | 0,813 | 0,738 | 0,561 | 0,412 | 0,287 | 0 |
| 2.2 | Продолжительность оказания услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2.3 | Уровень потерь % к подаче в сеть | % | 33,263 | 33,307 | 32,274 | 29,521 | 27,963 | 16,535 |
| 2.4 | Коэффициент потерь | Гкал/км | 759,036 | 746,643 | 761,398 | 679,417 | 625,901 | 341,441 |
| 2.5 | Индекс замены оборудования | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 2.6 | Износ системы | % | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 36 |
| 2.7 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 90,572 | 83,974 | 64,002 | 46,000 | 30,487 | 0,0 |
| 3 | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |
| 3.1 | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 37,615 | 37,615 | 40,051 | 40,808 | 41,564 | 44,897 |
| 3.2 | Обеспеченность приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доступность услуги для потребителей |
| 4.1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2 | Индекс нового строительства | ед. | 0,021 | 0,000 | 0,003 | 0,024 | 0,003 | 0 |
| 4.3 | Удельное теплопотребление | Гкал/чел | 7,172 | 7,070 | 7,737 | 7,867 | 7,993 | 8,258 |
| 5 | Водоснабжение |
| 6 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |
| 6.1 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 6.2 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | Износ сетей водоснабжения | % | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 |
| 6.4 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 100 | 100 | 90 | 80 | 70 | 5 |
| 6.5 | Коэффициент потерь | м3/км в год | 5426 | 5263 | 5105 |  |  | 4952 |
| 6.6 | Уровень потерь | % | 27,76 | 27,46 | 27,16 | 26,56 | 26,27 | 24,06 |
| 7 | Показатели качества предоставляемых услуг |
| 7.1 | Соответствие качества очистки питьевой воды установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.2 | Соответствие качества питьевой воды установленным требованиям при подаче потребителям | % | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 100 |
| 7.3 | Доступность товаров и услуг для потребителей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.4 | Удельное водопотребление | м3/чел. | 29,65 | 29,60 | 29,55 | 29,46 | 29,41 | 29,08 |
| 7.5 | Индекс нового строительства | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Эффективность деятельности |
| 8.1 | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) | кВт•ч/м3 | 1,439 | 1,438 | 1,438 | 1,438 | 1,438 | 1,432 |
| 9 | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |
| 9.1 | Обеспеченность приборами учета | % | 90 | 91 | 92 | 93 | 95 | 100 |
| 10 | Водоотведение |
| 10.1 | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами и услугами |
| 10.2 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 | Перебои в снабжении потребителей | час./чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 10.5 | Износ системы водоотведения | % | 82 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
| 10.6 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 10 |
| 11 | Показатели качества поставляемых услуг |
| 11.1 | Соответствие качества сбрасываемых сточных вод установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Сбалансированность систем водоотведения и очистки сточных вод |
| 12.1 | канализационных насосных станций | % | 19,39 | 19,47 | 19,47 | 19,63 | 19,76 | 20,48 |
| 12.2 | канализационных очистных сооружений | % | 53,17 | 37,39 | 37,39 | 37,68 | 37,95 | 39,31 |
| 13 | Доступность товаров и услуг для потребителей |
| 13.1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| 13.2 | Индекс нового строительства | ед. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3 | Удельное водоотведение | м3/чел/год | 28,19 | 28,14 | 28,09 | 28,05 | 28,00 | 27,65 |
| 14 | Электроснабжение |
| 15 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |
| 15.1 | Аварийность системы | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.2 | Продолжительность оказания услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 15.3 | Уровень потерь % к отпуску в сеть | % | 10,357 | 9,379 | 8,487 | 7,671 | 6,957 | 6,957 |
| 15.4 | Коэффициент потерь | кВт*ч./км | 18,756 | 16,879 | 15,192 | 13,673 | 12,305 | 12,305 |
| 15.5 | Износ системы | % | 85,76 | 74,08 | 64 | 54,56 | 39,68 | 38,24 |
| 15.6 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 34,371 | 34,371 | 30,153 | 27,667 | 20,544 | 0 |
| 16 | Охват потребителей приборами учета |
| 16.1 | Обеспеченность приборами учета электроэнергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Доступность услуги для потребителей |
| 17.1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17.2 | Индекс нового строительства | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.3 | Удельное электропотребление | кВт*ч./чел | 1048,92 | 1047,36 | 1045,50 | 1043,96 | 1032,60 | 945,16 |
| 18 | Утилизация ТКО |
| 19 | Надежность и качество (бесперебойность) снабжения услугой |
| 19.1 | Продолжительность оказания услуг | Час/день | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 19.2 | Соответствие качества утилизации ТКО установленным требованиям | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | Показатели спроса на услуги по утилизации ТКО |
| 20.1 | Объем образования ТКО | м3 | 5266 | 5315 | 5364 | 5415 | 5465 | 5517 |
| 21 | Газоснабжение |
| 22 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |
| 22.1 | Аварийность системы | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.2 | Продолжительность оказания услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 22.3 | Уровень потерь % к подаче в сеть | % | 33,263 | 33,307 | 32,274 | 29,521 | 27,963 | 16,535 |
| 22.4 | Коэффициент потерь | м3/км | - | - | - | - | - | - |
| 22.5 | Индекс замены оборудования | % | - | - | - | - | - | - |
| 22.6 | Износ системы | % | - | - | - | - | - | - |
| 22.7 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.2 | Обеспеченность приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24 | Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 24.2 | Индекс нового строительства | ед. | 0,836 | 0,469 | 0,331 | 0,256 | 0,276 | 0 |
| 24.3 | Удельное теплопотребление | м3/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |

# анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов

Таблица 6.1 Программа инвестиционных проектов с указанием плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов и источников их финансирования

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание формы реализации проекта | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| I | Мероприятия, направленные на повышение надежности системы теплоснабжения |
| 1. | Проект 1: новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии |  | 93968,1 | 565,9 | 2199,6 | 0,0 | 75131,0 | 6582,5 | 6789,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2700,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) | Проект, реализуемый Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 93968,1 | 565,9 | 2199,6 | 0,0 | 75131,0 | 6582,5 | 6789,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2700,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 1879,7 | 11,3 | 44,0 | 0,0 | 1503,0 | 131,7 | 135,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 92088,4 | 554,6 | 2155,6 | 0,0 | 73628,0 | 6450,9 | 6653,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2646,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Проект 2: новое строительство и реконструкция тепловых сетей |  | 819072,7 | 190340,1 | 151406,0 | 131859,8 | 134046,6 | 141425,0 | 9486,0 | 24681,0 | 7236,8 | 7476,0 | 7692,9 | 7926,5 | 5496,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) | проект, реализуемый действующими организациями, а также Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район | 39404,0 | 7868,0 | 7278,0 | 6284,0 | 6382,0 | 7071,0 | 4521,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 52211,0 | 30132,0 | 4404,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17675,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 670209,0 | 151926,0 | 138285,0 | 119392,0 | 121287,0 | 134354,0 | 4965,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 670209,0 | 151926,0 | 138285,0 | 119392,0 | 121287,0 | 134354,0 | 4965,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 57247,7 | 414,1 | 1438,0 | 6183,8 | 6377,6 | 0,0 | 0,0 | 7006,0 | 7236,8 | 7476,0 | 7692,9 | 7926,5 | 5496,0 | 0,0 |
|  | Итого по группе мероприятий I | проект, реализуемый действующими организациями, а также Администрацией МО Пуровский район, Администрацией МО п. Ханымей | 913040,8 | 190906,0 | 153605,6 | 131859,8 | 209177,6 | 148007,5 | 16275,1 | 24681,0 | 7236,8 | 7476,0 | 7692,9 | 7926,5 | 8196,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 39404,0 | 7868,0 | 7278,0 | 6284,0 | 6382,0 | 7071,0 | 4521,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 52211,0 | 30132,0 | 4404,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17675,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 764177,1 | 152491,9 | 140484,6 | 119392,0 | 196418,0 | 140936,5 | 11754,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2700,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 1879,7 | 11,3 | 44,0 | 0,0 | 1503,0 | 131,7 | 135,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 762297,4 | 152480,6 | 140440,6 | 119392,0 | 194915,0 | 140804,9 | 11618,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2646,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 57247,7 | 414,1 | 1438,0 | 6183,8 | 6377,6 | 0,0 | 0,0 | 7006,0 | 7236,8 | 7476,0 | 7692,9 | 7926,5 | 5496,0 | 0,0 |
| II | Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов теплоснабжения |
| 1. | Проект 1: новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии |  | 7935,0 | 912,0 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 1590,0 | 4119,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) | проект, реализуемый действующими организациями | 7935,0 | 912,0 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 1590,0 | 4119,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Проект 2: новое строительство и реконструкция тепловых сетей |  | 35133,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35133,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) | Проект, реализуемый Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 35133,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35133,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 1757,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1757,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 33376,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33376,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по группе мероприятий II | проект, реализуемый Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район | 43068,0 | 912,0 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 1590,0 | 4119,0 | 35133,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 7935,0 | 912,0 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 1590,0 | 4119,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 35133,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35133,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 1757,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1757,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 33376,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33376,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого, необходимый объем капитальных вложений системе теплоснабжения |  | 956108,8 | 191818,0 | 153605,6 | 131859,8 | 210491,6 | 149597,5 | 20394,1 | 59814,0 | 7236,8 | 7476,0 | 7692,9 | 7926,5 | 8196,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) | проект, реализуемый действующими организациями, а также Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район | 47339,0 | 8780,0 | 7278,0 | 6284,0 | 7696,0 | 8661,0 | 8640,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 52211,0 | 30132,0 | 4404,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17675,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 799310,1 | 152491,9 | 140484,6 | 119392,0 | 196418,0 | 140936,5 | 11754,1 | 35133,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2700,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 3636,7 | 11,3 | 44,0 | 0,0 | 1503,0 | 131,7 | 135,8 | 1757,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 795673,4 | 152480,6 | 140440,6 | 119392,0 | 194915,0 | 140804,9 | 11618,3 | 33376,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2646,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 57247,7 | 414,1 | 1438,0 | 6183,8 | 6377,6 | 0,0 | 0,0 | 7006,0 | 7236,8 | 7476,0 | 7692,9 | 7926,5 | 5496,0 | 0,0 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 1 | Проект 1. Строительство и реконструкция головных сооружений | проект, реализуемый действующими организациями, а также Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район | 21266,0 | 2400,0 | 1064,0 | 3161,0 | 6409,0 | 0,0 | 0,0 | 2283,0 | 577,0 | 0,0 | 0,0 | 1653,0 | 3719,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 534,0 | 0,0 | 534,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 20732,0 | 2400,0 | 530,0 | 3161,0 | 6409,0 | 0,0 | 0,0 | 2283,0 | 577,0 | 0,0 | 0,0 | 1653,0 | 3719,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 2073,2 | 240,0 | 53,0 | 316,1 | 640,9 | 0,0 | 0,0 | 228,3 | 57,7 | 0,0 | 0,0 | 165,3 | 371,9 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 18658,8 | 2160,0 | 477,0 | 2844,9 | 5768,1 | 0,0 | 0,0 | 2054,7 | 519,3 | 0,0 | 0,0 | 1487,7 | 3347,1 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Проект 2. Строительство и реконструкция водопроводных сетей |  | 178859,0 | 714,4 | 1967,5 | 19529,7 | 21716,5 | 22437,0 | 22511,0 | 20305,3 | 22185,6 | 22648,0 | 22872,0 | 1972,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) | проект, реализуемый Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район, действующими ресурсоснабжающими организациями | 22287,0 | 118,6 | 432,0 | 2249,7 | 2473,0 | 2243,7 | 2251,1 | 2536,6 | 3357,6 | 2264,8 | 3172,8 | 1187,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 156572,0 | 595,8 | 1535,6 | 17280,0 | 19243,5 | 20193,3 | 20259,9 | 17768,7 | 18828,0 | 20383,2 | 19699,2 | 784,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 7828,6 | 29,8 | 76,8 | 864,0 | 962,2 | 1009,7 | 1013,0 | 888,4 | 941,4 | 1019,2 | 985,0 | 39,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 148743,4 | 566,0 | 1458,8 | 16416,0 | 18281,4 | 19183,6 | 19246,9 | 16880,3 | 17886,6 | 19364,0 | 18714,2 | 745,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Итого, необходимый объем капитальных вложений по системе водоснабжения |  | 200125,0 | 3114,4 | 3031,5 | 22690,7 | 28125,5 | 22437,0 | 22511,0 | 22588,3 | 22762,6 | 22648,0 | 22872,0 | 3625,0 | 3719,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) | проекты, реализуемые действующими организациями, а также Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район | 22821,0 | 118,6 | 966,0 | 2249,7 | 2473,0 | 2243,7 | 2251,1 | 2536,6 | 3357,6 | 2264,8 | 3172,8 | 1187,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 177304,0 | 2995,8 | 2065,6 | 20441,0 | 25652,5 | 20193,3 | 20259,9 | 20051,7 | 19405,0 | 20383,2 | 19699,2 | 2437,8 | 3719,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 9901,8 | 269,8 | 129,8 | 1180,1 | 1603,1 | 1009,7 | 1013,0 | 1116,7 | 999,1 | 1019,2 | 985,0 | 204,5 | 371,9 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 167402,2 | 2726,0 | 1935,8 | 19260,9 | 24049,5 | 19183,6 | 19246,9 | 18935,0 | 18405,9 | 19364,0 | 18714,2 | 2233,3 | 3347,1 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| 1 | Проект 1. Строительство и реконструкция головных сооружений |  | 36081,0 | 1402,0 | 31628,0 | 513,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 794,0 | 397,0 | 0,0 | 442,0 | 905,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) | проекты, реализуемые действующими организациями, а также Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район | 3147,0 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 442,0 | 905,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 32934,0 | 502,0 | 30728,0 | 513,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 794,0 | 397,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 1646,7 | 25,1 | 1536,4 | 25,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,7 | 19,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 31287,3 | 476,9 | 29191,6 | 487,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 754,3 | 377,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Проект 2. Строительство и реконструкция канализационных сетей |  | 206653,0 | 2986,0 | 21826,0 | 20657,0 | 21031,0 | 17745,0 | 17769,0 | 17000,0 | 17423,0 | 17847,0 | 17434,0 | 17000,0 | 17935,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) | проекты, реализуемые действующими организациями, а также Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район | 15316,1 | 0,0 | 1194,0 | 34,7 | 72,1 | 1774,5 | 1776,9 | 1700,0 | 1742,3 | 1784,7 | 1743,4 | 1700,0 | 1793,5 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 59460,0 | 2986,0 | 15854,0 | 20310,0 | 20310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 131875,9 | 0,0 | 4777,0 | 312,3 | 648,9 | 15970,5 | 15992,1 | 15300,0 | 15680,7 | 16062,3 | 15690,6 | 15300,0 | 16141,5 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 6832,9 | 0,0 | 478,0 | 15,6 | 32,4 | 798,5 | 799,6 | 765,0 | 784,0 | 803,1 | 784,5 | 765,0 | 807,1 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 125044,0 | 0,0 | 4300,0 | 296,7 | 616,5 | 15172,0 | 15192,5 | 14535,0 | 14896,7 | 15259,2 | 14906,1 | 14535,0 | 15334,4 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Итого, необходимый объем капитальных вложений по системе водоотведения |  | 242734,0 | 4388,0 | 53454,0 | 21170,0 | 21031,0 | 17745,0 | 17769,0 | 17794,0 | 17820,0 | 17847,0 | 17876,0 | 17905,0 | 17935,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) | проекты, реализуемые действующими организациями, а также Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район | 18463,1 | 900,0 | 2094,0 | 34,7 | 72,1 | 1774,5 | 1776,9 | 1700,0 | 1742,3 | 1784,7 | 2185,4 | 2605,0 | 1793,5 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 59460,0 | 2986,0 | 15854,0 | 20310,0 | 20310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 164809,9 | 502,0 | 35505,0 | 825,3 | 648,9 | 15970,5 | 15992,1 | 16094,0 | 16077,7 | 16062,3 | 15690,6 | 15300,0 | 16141,5 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 8479,6 | 25,1 | 2014,4 | 41,3 | 32,4 | 798,5 | 799,6 | 804,7 | 803,9 | 803,1 | 784,5 | 765,0 | 807,1 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 156331,3 | 476,9 | 33491,6 | 784,0 | 616,5 | 15172,0 | 15192,5 | 15289,3 | 15273,8 | 15259,2 | 14906,1 | 14535,0 | 15334,4 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |
| 1. | Проект №1. Развитие источников электроснабжения |  | 22857,0 | 1067,0 | 2563,0 | 5108,0 | 3830,0 | 1752,0 | 5797,0 | 1549,0 | 1191,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) | проект, реализуемый действующими организациями | 22857,0 | 1067,0 | 2563,0 | 5108,0 | 3830,0 | 1752,0 | 5797,0 | 1549,0 | 1191,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Проект №2. Развитие и модернизация сетей электроснабжения |  | 44698,0 | 10759,0 | 5126,0 | 6786,0 | 3233,0 | 8883,0 | 6328,0 | 3583,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) | Проект, реализуемый Администрацией МО Пуровский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 44698,0 | 10759,0 | 5126,0 | 6786,0 | 3233,0 | 8883,0 | 6328,0 | 3583,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 44698,0 | 10759,0 | 5126,0 | 6786,0 | 3233,0 | 8883,0 | 6328,0 | 3583,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого, необходимый объем капитальных вложений по системе электроснабжения | Проекты, реализуемые Администрацией МО Пуровский район, проекты, реализуемые действующими организациями | 67555,0 | 11826,0 | 7689,0 | 11894,0 | 7063,0 | 10635,0 | 12125,0 | 5132,0 | 1191,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 22857,0 | 1067,0 | 2563,0 | 5108,0 | 3830,0 | 1752,0 | 5797,0 | 1549,0 | 1191,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 44698,0 | 10759,0 | 5126,0 | 6786,0 | 3233,0 | 8883,0 | 6328,0 | 3583,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 44698,0 | 10759,0 | 5126,0 | 6786,0 | 3233,0 | 8883,0 | 6328,0 | 3583,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Утилизация ТКО |
| 1 | Проект 1. Развитие и модернизация системы утилизации ТКО п. Ханымей |  | 37363,1 | 319,5 | 482,0 | 1238,7 | 34159,0 | 0,0 | 1164,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) | Проекты, реализуемые Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район, проекты, для реализации которых создаются организации с участием поселения (региональный оператор по обращению с отходами) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 37363,1 | 319,5 | 482,0 | 1238,7 | 34159,0 | 0,0 | 1164,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 6114,1 | 319,5 | 482,0 | 527,7 | 3621,0 | 0,0 | 1164,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 31251,0 | 0,0 | 0,0 | 711,0 | 30540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Итого, необходимый объем капитальных вложений по системе утилизации ТКО | Проекты, реализуемые Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район, проекты, для реализации которых создаются организации с участием поселения (региональный оператор по обращению с отходами) | 37363,1 | 319,5 | 482,0 | 1238,7 | 34159,0 | 0,0 | 1164,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 37363,1 | 319,5 | 482,0 | 1238,7 | 34159,0 | 0,0 | 1164,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 6114,1 | 319,5 | 482,0 | 527,7 | 3621,0 | 0,0 | 1164,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 31251,0 | 0,0 | 0,0 | 711,0 | 30540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| 1. | Развитие сетей газоснабжения |  | 99927,0 | 9233,1 | 6824,6 | 5127,1 | 3769,2 | 5954,0 | 10327,0 | 24705,0 | 25465,0 | 8522,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) | Проект, реализуемый Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район, действующими ресурсоснабжающими организациями | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 99927,0 | 9233,1 | 6824,6 | 5127,1 | 3769,2 | 5954,0 | 10327,0 | 24705,0 | 25465,0 | 8522,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 9993,4 | 923,3 | 682,5 | 512,7 | 376,9 | 595,0 | 1033,0 | 2471,0 | 2547,0 | 852,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 89934,6 | 8309,8 | 6142,1 | 4614,4 | 3392,3 | 5358,0 | 9295,0 | 22235,0 | 22919,0 | 7669,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Итого, необходимый объем капитальных вложений по системе газоснабжения |  | 99927,0 | 9233,1 | 6824,6 | 5127,1 | 3769,2 | 5954,0 | 10327,0 | 24705,0 | 25465,0 | 8522,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) | Проект, реализуемый Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район, действующими ресурсоснабжающими организациями | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 99927,0 | 9233,1 | 6824,6 | 5127,1 | 3769,2 | 5954,0 | 10327,0 | 24705,0 | 25465,0 | 8522,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 9993,4 | 923,3 | 682,5 | 512,7 | 376,9 | 595,0 | 1033,0 | 2471,0 | 2547,0 | 852,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 89934,6 | 8309,8 | 6142,1 | 4614,4 | 3392,3 | 5358,0 | 9295,0 | 22235,0 | 22919,0 | 7669,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | ВСЕГО, необходимый объем капитальных вложений на развитие систем коммунальной инфраструктуры МО п. Ханымей |  | 1603812,9 | 220699,0 | 225086,7 | 193980,2 | 304639,3 | 206368,5 | 84290,1 | 130033,3 | 74475,4 | 56493,0 | 48440,9 | 29456,5 | 29850,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) | Проект, реализуемый Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район, действующими ресурсоснабжающими организациями | 111480,1 | 10865,6 | 12901,0 | 13676,4 | 14071,1 | 14431,2 | 18465,0 | 5785,6 | 6290,9 | 4049,5 | 5358,2 | 3792,2 | 1793,5 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 111671,0 | 33118,0 | 20258,0 | 20310,0 | 20310,0 | 0,0 | 0,0 | 17675,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 1323412,1 | 176301,3 | 190487,7 | 153810,1 | 263880,6 | 191937,3 | 65825,1 | 99566,7 | 60947,7 | 44967,5 | 35389,8 | 17737,8 | 22560,5 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 38125,7 | 1549,0 | 3352,6 | 2261,8 | 7136,4 | 2534,8 | 4145,4 | 6149,4 | 4350,0 | 2674,3 | 1769,5 | 969,5 | 1233,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 1285290,4 | 174752,3 | 187136,1 | 151548,3 | 256746,2 | 189401,5 | 61680,7 | 93418,3 | 56598,7 | 42292,2 | 33620,3 | 16768,3 | 21327,5 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 57247,7 | 414,1 | 1438,0 | 6183,8 | 6377,6 | 0,0 | 0,0 | 7006,0 | 7236,8 | 7476,0 | 7692,9 | 7926,5 | 5496,0 | 0,0 |

# источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

В таблицах 7.1.-7.6 представлены финансовые потребности на реализацию Программы с указанием объемов и каждого источника инвестиций по каждому проекту.

В таблицах 7.1.-7.6 в соответствии с п. 24 раздела IV Методических рекомендаций по разработке Программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных Приказом Министерства Регионального развития РФ №359/ГС от 01.10.2013 г. выделены следующие источники инвестиций:

- собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов),

- плата за подключение (присоединение),

- дополнительная эмиссия акций,

- бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов),

- кредиты (указать условия привлечения кредитов),

- средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии)

Также в таблицах 7.1.-7.6 указано краткое описание форм организации каждого или групп проектов, обоснование которых представлено в разделе «Организация реализации инвестиционных проектов» Обосновывающих материалов.

В таблице 7.7 представлены данные о динамике уровней тарифов, платы (тарифа) за подключение (присоединение) на весь период разработки программы по каждой организации в ценах отчетного года.

В таблице 7.8 представлены данные рассчитанной платы населения за коммунальные услуги, с выделением каждого из видов коммунальных услуг, а также рассчитанного числового значения критерия экономической доступности (коэффициент покупательской способности населения для коммунальных услуг).

Таблица 7.1. Финансовые потребности на реализацию Программы в части теплоснабжения с указанием объемов и каждого источника инвестиций

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание формы реализации проекта | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| I | Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение теплоснабжением |
| 1. | Проект 1: новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии |  | 93968,1 | 565,9 | 2199,6 | 0,0 | 75131,0 | 6582,5 | 6789,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2700,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) | Проект, реализуемый Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 93968,1 | 565,9 | 2199,6 | 0,0 | 75131,0 | 6582,5 | 6789,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2700,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 1879,7 | 11,3 | 44,0 | 0,0 | 1503,0 | 131,7 | 135,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 92088,4 | 554,6 | 2155,6 | 0,0 | 73628,0 | 6450,9 | 6653,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2646,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Модернизация котельной | Проект, реализуемый Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район | 18837,1 | 565,9 | 2199,6 | 0,0 | 0,0 | 6582,5 | 6789,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2700,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 18837,1 | 565,9 | 2199,6 | 0,0 | 0,0 | 6582,5 | 6789,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2700,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 376,7 | 11,3 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 131,7 | 135,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 |  |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 18460,4 | 554,6 | 2155,6 | 0,0 | 0,0 | 6450,9 | 6653,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2646,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Установка новых водогрейных котлов (мощность 10 Гкал/ч - 3 ед., мощность 4 Гкал/ч - 2 ед.) | Проект, реализуемый Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район | 75131,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75131,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 75131,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75131,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 1503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1503,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 73628,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73628,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Проект 2: новое строительство и реконструкция тепловых сетей |  | 819072,7 | 190340,1 | 151406,0 | 131859,8 | 134046,6 | 141425,0 | 9486,0 | 24681,0 | 7236,8 | 7476,0 | 7692,9 | 7926,5 | 5496,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) | проект, реализуемый действующими организациями, а также Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район | 39404,0 | 7868,0 | 7278,0 | 6284,0 | 6382,0 | 7071,0 | 4521,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 52211,0 | 30132,0 | 4404,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17675,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 670209,0 | 151926,0 | 138285,0 | 119392,0 | 121287,0 | 134354,0 | 4965,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 670209,0 | 151926,0 | 138285,0 | 119392,0 | 121287,0 | 134354,0 | 4965,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 57247,7 | 414,1 | 1438,0 | 6183,8 | 6377,6 | 0,0 | 0,0 | 7006,0 | 7236,8 | 7476,0 | 7692,9 | 7926,5 | 5496,0 | 0,0 |
| 2.1. | Строительство новых тепловых сетей | проект, реализуемый действующими организациями | 52211,0 | 30132,0 | 4404,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17675,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 52211,0 | 30132,0 | 4404,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17675,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Реконструкция тепловых сетей по мероприятиям концессионного соглашения без увеличения диаметра трубопроводов | проект, реализуемый действующими организациями | 57247,7 | 414,1 | 1438,0 | 6183,8 | 6377,6 | 0,0 | 0,0 | 7006,0 | 7236,8 | 7476,0 | 7692,9 | 7926,5 | 5496,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 57247,7 | 414,1 | 1438,0 | 6183,8 | 6377,6 | 0,0 | 0,0 | 7006,0 | 7236,8 | 7476,0 | 7692,9 | 7926,5 | 5496,0 | 0,0 |
| 2.3. | Реконструкция тепловых сетей с уменьшением диаметра | проект, реализуемый действующими организациями, а также Администрацией МО Пуровский район | 5374,0 | 5374,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 1613,0 | 1613,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 3761,0 | 3761,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 3761,0 | 3761,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (30,070 км) | проект, реализуемый действующими организациями, а также Администрацией МО Пуровский район | 704240,0 | 154420,0 | 145564,0 | 125676,0 | 127669,0 | 141425,0 | 9486,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 37791,0 | 6255,0 | 7278,0 | 6284,0 | 6382,0 | 7071,0 | 4521,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 666448,0 | 148165,0 | 138285,0 | 119392,0 | 121287,0 | 134354,0 | 4965,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 666448,0 | 148165,0 | 138285,0 | 119392,0 | 121287,0 | 134354,0 | 4965,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.1. | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (Dу до 50 мм, 4,875 км) | проект, реализуемый действующими организациями, а также Администрацией МО Пуровский район | 79065,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35464,0 | 36508,0 | 7093,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 5726,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1773,0 | 1825,0 | 2128,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 73339,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33691,0 | 34683,0 | 4965,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 73339,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33691,0 | 34683,0 | 4965,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.2. | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (Dу свыше 50 до 100 мм, 10,030 км) | проект, реализуемый действующими организациями, а также Администрацией МО Пуровский район | 192311,0 | 37630,0 | 39699,0 | 42397,0 | 35464,0 | 37121,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 8863,0 | 1129,0 | 1985,0 | 2120,0 | 1773,0 | 1856,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 183448,0 | 36501,0 | 37714,0 | 40277,0 | 33691,0 | 35265,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 183448,0 | 36501,0 | 37714,0 | 40277,0 | 33691,0 | 35265,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.3. | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (Dу свыше 100 до 150 мм, 4,119 км) | проект, реализуемый действующими организациями, а также Администрацией МО Пуровский район | 87564,0 | 35678,0 | 0,0 | 0,0 | 14185,0 | 37701,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 3664,0 | 1070,0 | 0,0 | 0,0 | 709,0 | 1885,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 83900,0 | 34608,0 | 0,0 | 0,0 | 13476,0 | 35816,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 83900,0 | 34608,0 | 0,0 | 0,0 | 13476,0 | 35816,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.4. | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (Dу свыше 150 до 200 мм, 5,616 км) | проект, реализуемый действующими организациями, а также Администрацией МО Пуровский район | 157574,0 | 30939,0 | 26466,0 | 27518,0 | 42556,0 | 30095,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 7878,0 | 1547,0 | 1323,0 | 1376,0 | 2127,0 | 1505,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 149696,0 | 29392,0 | 25143,0 | 26142,0 | 40429,0 | 28590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 149696,0 | 29392,0 | 25143,0 | 26142,0 | 40429,0 | 28590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.5. | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (Dу свыше 200 до 250 мм, 2,637 км) | проект, реализуемый действующими организациями, а также Администрацией МО Пуровский район | 82964,0 | 25086,0 | 26466,0 | 29019,0 | 0,0 | 0,0 | 2393,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 6421,0 | 1254,0 | 1323,0 | 1451,0 | 0,0 | 0,0 | 2393,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 76543,0 | 23832,0 | 25143,0 | 27568,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 76543,0 | 23832,0 | 25143,0 | 27568,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.6. | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (Dу свыше 250 до 300 мм, 0,965 км) | проект, реализуемый действующими организациями, а также Администрацией МО Пуровский район | 26122,0 | 6272,0 | 19850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 1307,0 | 314,0 | 993,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 24815,0 | 5958,0 | 18857,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 24815,0 | 5958,0 | 18857,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.7. | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (Dу свыше 300 до 400 мм, 1,4 км) | проект, реализуемый действующими организациями, а также Администрацией МО Пуровский район | 51602,0 | 18815,0 | 19850,0 | 12937,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 2580,0 | 941,0 | 992,0 | 647,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 49021,0 | 17874,0 | 18857,0 | 12290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 49021,0 | 17874,0 | 18857,0 | 12290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.8. | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (Dу свыше 400 до 500 мм, 0,429 км) | проект, реализуемый действующими организациями, а также Администрацией МО Пуровский район | 27038,0 | 0,0 | 13233,0 | 13805,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 1352,0 | 0,0 | 662,0 | 690,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 25686,0 | 0,0 | 12571,0 | 13115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 25686,0 | 0,0 | 12571,0 | 13115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по группе мероприятий I | проект, реализуемый действующими организациями, а также Администрацией МО Пуровский район, Администрацией МО п. Ханымей | 913040,8 | 190906,0 | 153605,6 | 131859,8 | 209177,6 | 148007,5 | 16275,1 | 24681,0 | 7236,8 | 7476,0 | 7692,9 | 7926,5 | 8196,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 39404,0 | 7868,0 | 7278,0 | 6284,0 | 6382,0 | 7071,0 | 4521,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 52211,0 | 30132,0 | 4404,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17675,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 764177,1 | 152491,9 | 140484,6 | 119392,0 | 196418,0 | 140936,5 | 11754,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2700,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 1879,7 | 11,3 | 44,0 | 0,0 | 1503,0 | 131,7 | 135,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 762297,4 | 152480,6 | 140440,6 | 119392,0 | 194915,0 | 140804,9 | 11618,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2646,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 57247,7 | 414,1 | 1438,0 | 6183,8 | 6377,6 | 0,0 | 0,0 | 7006,0 | 7236,8 | 7476,0 | 7692,9 | 7926,5 | 5496,0 | 0,0 |
| II | Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов теплоснабжения |
| 1. | Проект 1: новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии |  | 7935,0 | 912,0 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 1590,0 | 4119,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) | проект, реализуемый действующими организациями | 7935,0 | 912,0 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 1590,0 | 4119,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Проведение обязательного энергетического обследования | проект, реализуемый действующими организациями | 7935,0 | 912,0 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 1590,0 | 4119,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 7935,0 | 912,0 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 1590,0 | 4119,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Проект 2: новое строительство и реконструкция тепловых сетей |  | 35133,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35133,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) | Проект, реализуемый Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 35133,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35133,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 1757,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1757,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 33376,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33376,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Создание системы автоматизированного управления и диспетчеризации системы теплоснабжения п. Ханымей | проект, реализуемый Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район | 35133,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35133,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 35133,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35133,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 1757,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1757,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 33376,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33376,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по группе мероприятий II | проект, реализуемый Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район | 43068,0 | 912,0 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 1590,0 | 4119,0 | 35133,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 7935,0 | 912,0 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 1590,0 | 4119,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 35133,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35133,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 1757,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1757,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 33376,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33376,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  | 956108,8 | 191818,0 | 153605,6 | 131859,8 | 210491,6 | 149597,5 | 20394,1 | 59814,0 | 7236,8 | 7476,0 | 7692,9 | 7926,5 | 8196,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) | проект, реализуемый действующими организациями, а также Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район | 47339,0 | 8780,0 | 7278,0 | 6284,0 | 7696,0 | 8661,0 | 8640,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 52211,0 | 30132,0 | 4404,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17675,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 799310,1 | 152491,9 | 140484,6 | 119392,0 | 196418,0 | 140936,5 | 11754,1 | 35133,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2700,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 3636,7 | 11,3 | 44,0 | 0,0 | 1503,0 | 131,7 | 135,8 | 1757,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 795673,4 | 152480,6 | 140440,6 | 119392,0 | 194915,0 | 140804,9 | 11618,3 | 33376,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2646,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 57247,7 | 414,1 | 1438,0 | 6183,8 | 6377,6 | 0,0 | 0,0 | 7006,0 | 7236,8 | 7476,0 | 7692,9 | 7926,5 | 5496,0 | 0,0 |

Таблица 7.2. Финансовые потребности на реализацию Программы в части водоснабжения с указанием объемов и каждого источника инвестиций

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание формы реализации проекта | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| МО "Поселок Ханымей" |
| 1 | Проект 1. Строительство и реконструкция головных сооружений | проект, реализуемый действующими организациями, а также Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район | 21266,0 | 2400,0 | 1064,0 | 3161,0 | 6409,0 | 0,0 | 0,0 | 2283,0 | 577,0 | 0,0 | 0,0 | 1653,0 | 3719,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 534,0 | 0,0 | 534,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 20732,0 | 2400,0 | 530,0 | 3161,0 | 6409,0 | 0,0 | 0,0 | 2283,0 | 577,0 | 0,0 | 0,0 | 1653,0 | 3719,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 2073,2 | 240,0 | 53,0 | 316,1 | 640,9 | 0,0 | 0,0 | 228,3 | 57,7 | 0,0 | 0,0 | 165,3 | 371,9 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 18658,8 | 2160,0 | 477,0 | 2844,9 | 5768,1 | 0,0 | 0,0 | 2054,7 | 519,3 | 0,0 | 0,0 | 1487,7 | 3347,1 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Разработка гидрогеологического заключения и проекта бурения двух скважин | проект, реализуемый действующими организациями | 384,0 | 0,0 | 384,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 384,0 | 0,0 | 384,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Разработка проекта зоны санитарной охраны и согласование его в ФФБУЗ «ЦГиЭ в ЯНАО», Управлении Роспотребнадзора по ЯНАО, Ямалнедра и Департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО | проект, реализуемый действующими организациями | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Строительство двух артезианских скважин | проект, реализуемый Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район | 5760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 5760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 576,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 576,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 5184,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5184,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Приобретение и монтаж двух насосных станций | проект, реализуемый Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район | 1800,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 1800,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 1620,0 | 1620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Капитальный ремонт артскважины водозабора №2 | проект, реализуемый Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район | 2860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2283,0 | 577,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 2860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2283,0 | 577,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 286,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 228,3 | 57,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 2574,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2054,7 | 519,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Капитальный ремонт артскважины МПС №2 | проект, реализуемый Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район | 3719,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3719,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 3719,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3719,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 371,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 371,9 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 3347,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3347,1 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Модернизация СОВ-2400 (замена оборудования) | проект, реализуемый Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район | 3718,0 | 600,0 | 530,0 | 286,0 | 649,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1653,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 3718,0 | 600,0 | 530,0 | 286,0 | 649,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1653,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 371,8 | 60,0 | 53,0 | 28,6 | 64,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 3346,2 | 540,0 | 477,0 | 257,4 | 584,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1487,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Капитальный ремонт артскважины водозабора №1 | проект, реализуемый Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район | 2875,0 | 0,0 | 0,0 | 2875,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 2875,0 | 0,0 | 0,0 | 2875,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 287,5 | 0,0 | 0,0 | 287,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 2587,5 | 0,0 | 0,0 | 2587,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Проект 2. Строительство и реконструкция водопроводных сетей |  | 178859,0 | 714,4 | 1967,5 | 19529,7 | 21716,5 | 22437,0 | 22511,0 | 20305,3 | 22185,6 | 22648,0 | 22872,0 | 1972,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) | проект, реализуемый Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район, действующими ресурсоснабжающими организациями | 22287,0 | 118,6 | 432,0 | 2249,7 | 2473,0 | 2243,7 | 2251,1 | 2536,6 | 3357,6 | 2264,8 | 3172,8 | 1187,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 156572,0 | 595,8 | 1535,6 | 17280,0 | 19243,5 | 20193,3 | 20259,9 | 17768,7 | 18828,0 | 20383,2 | 19699,2 | 784,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 7828,6 | 29,8 | 76,8 | 864,0 | 962,2 | 1009,7 | 1013,0 | 888,4 | 941,4 | 1019,2 | 985,0 | 39,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 148743,4 | 566,0 | 1458,8 | 16416,0 | 18281,4 | 19183,6 | 19246,9 | 16880,3 | 17886,6 | 19364,0 | 18714,2 | 745,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Реконструкция сети ХВС от ТК-10 до ТК-1 | проект, реализуемый Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район, действующими ресурсоснабжающими организациями | 2006,2 | 662,0 | 1344,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 200,6 | 66,2 | 134,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 1805,6 | 595,8 | 1209,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 90,3 | 29,8 | 60,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 1715,3 | 566,0 | 1149,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Реконструкция сети ХВС от ТК-23 до ТК-24 | проект, реализуемый действующими организациями | 52,4 | 52,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 52,4 | 52,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Реконструкция сети ХВС от ТК-14 до ТК-23 | проект, реализуемый действующими организациями | 261,3 | 0,0 | 261,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 261,3 | 0,0 | 261,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Реконструкция сети ХВС от ТК-172 до ТК-178 | проект, реализуемый действующими организациями | 329,7 | 0,0 | 0,0 | 329,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 329,7 | 0,0 | 0,0 | 329,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Реконструкция сети ХВС от ТК-14 до д.№7А ул. Молодежная | проект, реализуемый действующими организациями | 334,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 334,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 334,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 334,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | Реконструкция сети ХВС от ТК-0 до ТК-1 | проект, реализуемый действующими организациями | 562,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 562,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 562,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 562,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7. | Реконструкция сети ХВС от ТК-1 до ТК-39 | проект, реализуемый действующими организациями | 1265,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1265,59 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 1265,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1265,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8. | Реконструкция сети ХВС от ТК-39 до ТК-40 | проект, реализуемый действующими организациями | 984,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 984,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 984,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 984,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9. | Реконструкция сети ХВС от ТК-40 до ТК-51 | проект, реализуемый действующими организациями | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10. | Реконструкция водовода от скважины №2 мкр. МПС вдо ТК-10 | проект, реализуемый действующими организациями, а также Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район | 1529,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1529,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 153,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 1376,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1376,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 68,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 1307,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1307,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11. | Реконструкция водовода от СОВ-2400 до ТК-69 | проект, реализуемый действующими организациями, а также Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район | 3753,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 688,0 | 3065,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 375,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,8 | 306,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 3377,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 619,2 | 2758,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 168,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 137,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 3208,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 588,2 | 2620,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.12. | Замена сетей ХВС | проект, реализуемый действующими организациями, а также Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район | 13080,0 |  | 362,0 | 0,0 | 652,0 | 2549,0 | 246,0 | 543,0 | 1720,0 | 3448,0 | 2688,0 | 872,0 |  |  |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 1308,0 | 0,0 | 36,2 | 0,0 | 65,2 | 254,9 | 24,6 | 54,3 | 172,0 | 344,8 | 268,8 | 87,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 11772,0 | 0,0 | 325,8 | 0,0 | 586,8 | 2294,1 | 221,4 | 488,7 | 1548,0 | 3103,2 | 2419,2 | 784,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 588,6 | 0,0 | 16,3 | 0,0 | 29,3 | 114,7 | 11,1 | 24,4 | 77,4 | 155,2 | 121,0 | 39,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 11183,4 | 0,0 | 309,5 | 0,0 | 557,5 | 2179,4 | 210,3 | 464,3 | 1470,6 | 2948,0 | 2298,2 | 745,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13. | Проведение реконструкции водопроводных сетей | проект, реализуемый действующими организациями, а также Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район | 153600,0 | 0,0 | 0,0 | 19200,0 | 19200,0 | 19200,0 | 19200,0 | 19200,0 | 19200,0 | 19200,0 | 19200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 15360,0 | 0,0 | 0,0 | 1920,0 | 1920,0 | 1920,0 | 1920,0 | 1920,0 | 1920,0 | 1920,0 | 1920,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 138240,0 | 0,0 | 0,0 | 17280,0 | 17280,0 | 17280,0 | 17280,0 | 17280,0 | 17280,0 | 17280,0 | 17280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 6912,0 | 0,0 | 0,0 | 864,0 | 864,0 | 864,0 | 864,0 | 864,0 | 864,0 | 864,0 | 864,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 131328,0 | 0,0 | 0,0 | 16416,0 | 16416,0 | 16416,0 | 16416,0 | 16416,0 | 16416,0 | 16416,0 | 16416,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  | 200125,0 | 3114,4 | 3031,5 | 22690,7 | 28125,5 | 22437,0 | 22511,0 | 22588,3 | 22762,6 | 22648,0 | 22872,0 | 3625,0 | 3719,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) | проекты, реализуемые действующими организациями, а также Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район | 22821,0 | 118,6 | 966,0 | 2249,7 | 2473,0 | 2243,7 | 2251,1 | 2536,6 | 3357,6 | 2264,8 | 3172,8 | 1187,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 177304,0 | 2995,8 | 2065,6 | 20441,0 | 25652,5 | 20193,3 | 20259,9 | 20051,7 | 19405,0 | 20383,2 | 19699,2 | 2437,8 | 3719,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 9901,8 | 269,8 | 129,8 | 1180,1 | 1603,1 | 1009,7 | 1013,0 | 1116,7 | 999,1 | 1019,2 | 985,0 | 204,5 | 371,9 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 167402,2 | 2726,0 | 1935,8 | 19260,9 | 24049,5 | 19183,6 | 19246,9 | 18935,0 | 18405,9 | 19364,0 | 18714,2 | 2233,3 | 3347,1 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 7.3. Финансовые потребности на реализацию Программы в части водоотведения с указанием объемов и каждого источника инвестиций

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание формы реализации проекта | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| МО "Поселок Ханымей" |
| 1 | Проект 1. Строительство и реконструкция головных сооружений |  | 36081,0 | 1402,0 | 31628,0 | 513,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 794,0 | 397,0 | 0,0 | 442,0 | 905,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) | проекты, реализуемые действующими организациями, а также Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район | 3147,0 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 442,0 | 905,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 32934,0 | 502,0 | 30728,0 | 513,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 794,0 | 397,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 1646,7 | 25,1 | 1536,4 | 25,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,7 | 19,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 31287,3 | 476,9 | 29191,6 | 487,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 754,3 | 377,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Проведение модернизации КОС-700, в том числе проектно-изыскательские работы по увеличению мощности до 1000 м3/сутки | проект, реализуемый Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район | 32934,0 | 502,0 | 30728,0 | 513,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 794,0 | 397,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 32934,0 | 502,0 | 30728,0 | 513,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 794,0 | 397,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 1646,7 | 25,1 | 1536,4 | 25,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,7 | 19,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 31287,3 | 476,9 | 29191,6 | 487,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 754,3 | 377,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Замена насосов на КНС на более современные аналоги с использованием средств плавного пуска и автоматики | проект, реализуемый действующими организациями | 1800,0 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 1800,0 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Модернизация КНС №5 | проект, реализуемый действующими организациями | 1347,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 442,0 | 905,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 1347,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 442,0 | 905,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Проект 2. Строительство и реконструкция канализационных сетей |  | 206653,0 | 2986,0 | 21826,0 | 20657,0 | 21031,0 | 17745,0 | 17769,0 | 17000,0 | 17423,0 | 17847,0 | 17434,0 | 17000,0 | 17935,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) | проекты, реализуемые действующими организациями, а также Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район | 15316,1 | 0,0 | 1194,0 | 34,7 | 72,1 | 1774,5 | 1776,9 | 1700,0 | 1742,3 | 1784,7 | 1743,4 | 1700,0 | 1793,5 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 59460,0 | 2986,0 | 15854,0 | 20310,0 | 20310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 131875,9 | 0,0 | 4777,0 | 312,3 | 648,9 | 15970,5 | 15992,1 | 15300,0 | 15680,7 | 16062,3 | 15690,6 | 15300,0 | 16141,5 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 6832,9 | 0,0 | 478,0 | 15,6 | 32,4 | 798,5 | 799,6 | 765,0 | 784,0 | 803,1 | 784,5 | 765,0 | 807,1 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 125044,0 | 0,0 | 4300,0 | 296,7 | 616,5 | 15172,0 | 15192,5 | 14535,0 | 14896,7 | 15259,2 | 14906,1 | 14535,0 | 15334,4 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Разработка проектно-сметной документации на проведение реконструкции существующих канализационных сетей | проекты, реализуемые действующими организациями, а также Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район | 5972,0 | 0,0 | 5972,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 1194,0 | 0,0 | 1194,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 4777,0 | 0,0 | 4777,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 478,0 | 0,0 | 478,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 4300,0 | 0,0 | 4300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Проведение реконструкции канализационных сетей | проекты, реализуемые действующими организациями, а также Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район | 141221,0 | 0,0 | 0,0 | 347,0 | 721,0 | 17745,0 | 17769,0 | 17000,0 | 17423,0 | 17847,0 | 17434,0 | 17000,0 | 17935,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 14122,1 | 0,0 | 0,0 | 34,7 | 72,1 | 1774,5 | 1776,9 | 1700,0 | 1742,3 | 1784,7 | 1743,4 | 1700,0 | 1793,5 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 127098,9 | 0,0 | 0,0 | 312,3 | 648,9 | 15970,5 | 15992,1 | 15300,0 | 15680,7 | 16062,3 | 15690,6 | 15300,0 | 16141,5 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 6354,9 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 32,4 | 798,5 | 799,6 | 765,0 | 784,0 | 803,1 | 784,5 | 765,0 | 807,1 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 120744,0 | 0,0 | 0,0 | 296,7 | 616,5 | 15172,0 | 15192,5 | 14535,0 | 14896,7 | 15259,2 | 14906,1 | 14535,0 | 15334,4 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Разработка проектно-сметной документации по подключению канализационных сетей центральной части п. Ханымей | проект, реализуемый действующими организациями | 2986,0 | 2986,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 2986,0 | 2986,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Строительство сетей централизованного водоотведения для подключения канализационных сетей центральной части п. Ханымей | проект, реализуемый действующими организациями | 14421,0 | 0,0 | 14421,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 14421,0 | 0,0 | 14421,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Разработка проектно-сметной документации по обеспечению централизованного водоотведения в 4 и 5 квартала п. Ханымей | проект, реализуемый действующими организациями | 1433,0 | 0,0 | 1433,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 1433,0 | 0,0 | 1433,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | Строительство сетей централизованного водоотведения в 4 и 5 кварталах | проект, реализуемый действующими организациями | 40620,0 | 0,0 | 0,0 | 20310,0 | 20310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 40620,0 | 0,0 | 0,0 | 20310,0 | 20310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  | 242734,0 | 4388,0 | 53454,0 | 21170,0 | 21031,0 | 17745,0 | 17769,0 | 17794,0 | 17820,0 | 17847,0 | 17876,0 | 17905,0 | 17935,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) | проекты, реализуемые действующими организациями, а также Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район | 18463,1 | 900,0 | 2094,0 | 34,7 | 72,1 | 1774,5 | 1776,9 | 1700,0 | 1742,3 | 1784,7 | 2185,4 | 2605,0 | 1793,5 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 59460,0 | 2986,0 | 15854,0 | 20310,0 | 20310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 164809,9 | 502,0 | 35505,0 | 825,3 | 648,9 | 15970,5 | 15992,1 | 16094,0 | 16077,7 | 16062,3 | 15690,6 | 15300,0 | 16141,5 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 8479,6 | 25,1 | 2014,4 | 41,3 | 32,4 | 798,5 | 799,6 | 804,7 | 803,9 | 803,1 | 784,5 | 765,0 | 807,1 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 156331,3 | 476,9 | 33491,6 | 784,0 | 616,5 | 15172,0 | 15192,5 | 15289,3 | 15273,8 | 15259,2 | 14906,1 | 14535,0 | 15334,4 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 7.4. Финансовые потребности на реализацию Программы в части электроснабжения с указанием объемов и каждого источника инвестиций

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание формы реализации проекта | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |
| I | Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электроснабжением |
| 1. | Проект №1. Развитие источников электроснабжения |  | 22857,0 | 1067,0 | 2563,0 | 5108,0 | 3830,0 | 1752,0 | 5797,0 | 1549,0 | 1191,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) | проект, реализуемый действующими организациями | 22857,0 | 1067,0 | 2563,0 | 5108,0 | 3830,0 | 1752,0 | 5797,0 | 1549,0 | 1191,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Модернизация трансформаторных подстанций с установкой современных средств автоматического управления | проект, реализуемый действующими организациями | 22857,0 | 1067,0 | 2563,0 | 5108,0 | 3830,0 | 1752,0 | 5797,0 | 1549,0 | 1191,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 22857,0 | 1067,0 | 2563,0 | 5108,0 | 3830,0 | 1752,0 | 5797,0 | 1549,0 | 1191,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Модернизация КТП № 1, ПС "Кедр", 630 кВа | проект, реализуемый действующими организациями | 1505,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1505,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 1505,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1505,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Модернизация КТП № 5, ПС "Кедр" | проект, реализуемый действующими организациями | 1191,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1191,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 1191,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1191,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Модернизация КТП № 6, ПС "Кедр" | проект, реализуемый действующими организациями | 1588,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1588,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 1588,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1588,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | Модернизация КТП № 7, ПС "Кедр" | проект, реализуемый действующими организациями | 1314,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 1314,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1314,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. | Модернизация КТП № 8, ПС "Кедр" | проект, реализуемый действующими организациями | 1352,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1352,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 1352,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1352,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6. | Модернизация КТП № 10, ПС "Кедр" | проект, реализуемый действующими организациями | 1394,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1394,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 1394,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1394,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7. | Модернизация КТП № 11, ПС "Кедр" | проект, реализуемый действующими организациями | 1238,0 | 0,0 | 0,0 | 1238,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 1238,0 | 0,0 | 0,0 | 1238,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.8. | Модернизация КТП № 12, ПС "Кедр" | проект, реализуемый действующими организациями | 1238,0 | 0,0 | 0,0 | 1238,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 1238,0 | 0,0 | 0,0 | 1238,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.9. | Модернизация КТП № 13, ПС "Кедр" | проект, реализуемый действующими организациями | 1352,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1352,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 1352,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1352,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.10. | Модернизация КТП № 16, ПС "Кедр" | проект, реализуемый действующими организациями | 1277,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1277,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 1277,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1277,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.11. | Модернизация КТП № 17, ПС "Кедр" | проект, реализуемый действующими организациями | 1238,0 | 0,0 | 0,0 | 1238,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 1238,0 | 0,0 | 0,0 | 1238,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.12. | Модернизация КТП № 18, ПС "Кедр" | проект, реализуемый действующими организациями | 851,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 851,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 851,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 851,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.13. | Модернизация КТП № 19, ПС "Кедр" | проект, реализуемый действующими организациями | 438,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 438,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 438,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 438,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.14. | Модернизация КТП № 22, ПС "Кедр" | проект, реализуемый действующими организациями | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.15. | Модернизация КТП № 26, ПС "Кедр" | проект, реализуемый действующими организациями | 1394,0 | 0,0 | 0,0 | 1394,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 1394,0 | 0,0 | 0,0 | 1394,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.16. | Модернизация КТП № 28, ПС "Кедр" | проект, реализуемый действующими организациями | 851,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 851,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 851,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 851,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.17. | Модернизация КТП № 30, ПС "Кедр" | проект, реализуемый действующими организациями | 851,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 851,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 851,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 851,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.18. | Модернизация КТП № 6, ПС "Ханымей" | проект, реализуемый действующими организациями | 356,0 | 356,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 356,0 | 356,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.19. | Модернизация КТП № 7, ПС "Ханымей" | проект, реализуемый действующими организациями | 711,0 | 711,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 711,0 | 711,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.20. | Модернизация ТП № 1, ПС "Ханымей" | проект, реализуемый действующими организациями | 1129,0 | 0,0 | 1129,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 1129,0 | 0,0 | 1129,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.21. | Модернизация ТП № 2, ПС "Ханымей" | проект, реализуемый действующими организациями | 1434,0 | 0,0 | 1434,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 1434,0 | 0,0 | 1434,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Проект №2. Развитие и модернизация сетей электроснабжения |  | 44698,0 | 10759,0 | 5126,0 | 6786,0 | 3233,0 | 8883,0 | 6328,0 | 3583,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) | Проект, реализуемый Администрацией МО Пуровский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 44698,0 | 10759,0 | 5126,0 | 6786,0 | 3233,0 | 8883,0 | 6328,0 | 3583,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 44698,0 | 10759,0 | 5126,0 | 6786,0 | 3233,0 | 8883,0 | 6328,0 | 3583,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Модернизация воздушных линий 0,4 кВ (1,85 км) | Проект, реализуемый Администрацией МО Пуровский район | 203,0 | 203,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 203,0 | 203,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 203,0 | 203,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | ВЛ 0,4 кВ ТП №29 ПС «Кедр» (0,15 км) | Проект, реализуемый Администрацией МО Пуровский район | 203,0 | 203,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 203,0 | 203,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 203,0 | 203,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Модернизация воздушных линий 6 кВ (20,477 км) | Проект, реализуемый Администрацией МО Пуровский район | 37050,0 | 10556,0 | 5126,0 | 6786,0 | 3233,0 | 5021,0 | 6328,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 37050,0 | 10556,0 | 5126,0 | 6786,0 | 3233,0 | 5021,0 | 6328,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 37050,0 | 10556,0 | 5126,0 | 6786,0 | 3233,0 | 5021,0 | 6328,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1. | ВЛ 6кВ «ФК-13» ПС «Кедр» (0,54 км) | Проект, реализуемый Администрацией МО Пуровский район | 1107,0 | 0,0 | 0,0 | 1107,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 1107,0 | 0,0 | 0,0 | 1107,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 1107,0 | 0,0 | 0,0 | 1107,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2. | ВЛ 6кВ «ФК-17» ПС «Кедр» (2,449 км) | Проект, реализуемый Администрацией МО Пуровский район | 5021,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5021,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 5021,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5021,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 5021,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5021,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.3. | ВЛ 6кВ «ФК-25» ПС «Кедр» (5 км) | Проект, реализуемый Администрацией МО Пуровский район | 10399,0 | 5273,0 | 5126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 10399,0 | 5273,0 | 5126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 10399,0 | 5273,0 | 5126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.4. | ВЛ 6кВ «ФК-14» ПС «Кедр» (3 км) | Проект, реализуемый Администрацией МО Пуровский район | 5283,0 | 5283,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 5283,0 | 5283,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 5283,0 | 5283,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.5. | ВЛ 6кВ «ФК-15» ПС «Кедр» (1,74 км) | Проект, реализуемый Администрацией МО Пуровский район | 3233,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3233,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 3233,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3233,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 3233,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3233,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.6. | ВЛ 6кВ «ФК-23» ПС «Кедр» (2,94 км) | Проект, реализуемый Администрацией МО Пуровский район | 5679,0 | 0,0 | 0,0 | 5679,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 5679,0 | 0,0 | 0,0 | 5679,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 5679,0 | 0,0 | 0,0 | 5679,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.7. | ВЛ 6кВ «ФК-27» ПС «Кедр» (3 км) | Проект, реализуемый Администрацией МО Пуровский район | 6328,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6328,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 6328,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6328,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 6328,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6328,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Модернизация воздушных линий 10 кВ (3,35 км) | Проект, реализуемый Администрацией МО Пуровский район | 3862,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3862,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 3862,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3862,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 3862,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3862,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.1. | ВЛ 10кВ "Ф12" ПС "Ханымей" | Проект, реализуемый Администрацией МО Пуровский район | 3862,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3862,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 3862,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3862,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 3862,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3862,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Модернизация кабельных линий 6кВ (0,69 км) | Проект, реализуемый Администрацией МО Пуровский район | 3583,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3583,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 3583,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3583,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 3583,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3583,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.1. | КЛ 6кВ ф «Кедр» 15 ТП №8,12 (0,69 км) | Проект, реализуемый Администрацией МО Пуровский район | 3583,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3583,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 3583,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3583,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 3583,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3583,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого, необходимый объем капитальных вложений: | Проекты, реализуемые Администрацией МО Пуровский район, проекты, реализуемые действующими организациями | 67555,0 | 11826,0 | 7689,0 | 11894,0 | 7063,0 | 10635,0 | 12125,0 | 5132,0 | 1191,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 22857,0 | 1067,0 | 2563,0 | 5108,0 | 3830,0 | 1752,0 | 5797,0 | 1549,0 | 1191,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 44698,0 | 10759,0 | 5126,0 | 6786,0 | 3233,0 | 8883,0 | 6328,0 | 3583,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 44698,0 | 10759,0 | 5126,0 | 6786,0 | 3233,0 | 8883,0 | 6328,0 | 3583,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 7.5. Финансовые потребности на реализацию Программы в части утилизации ТКО с указанием объемов и каждого источника инвестиций

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание формы реализации проекта | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Утилизация ТКО |
| МО "Поселок Ханымей" |
| 1 | Проект 1. Развитие и модернизация системы утилизации ТКО п. Ханымей |  | 37363,1 | 319,5 | 482,0 | 1238,7 | 34159,0 | 0,0 | 1164,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) | Проекты, реализуемые Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район, проекты, для реализации которых создаются организации с участием поселения (региональный оператор по обращению с отходами) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 37363,1 | 319,5 | 482,0 | 1238,7 | 34159,0 | 0,0 | 1164,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 6114,1 | 319,5 | 482,0 | 527,7 | 3621,0 | 0,0 | 1164,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 31251,0 | 0,0 | 0,0 | 711,0 | 30540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Ликвидация несанкционированных свалок | Проект, реализуемый Администрацией МО п. Ханымей | 1164,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1164,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 1164,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1164,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 1164,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1164,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Строительство полигона ТБО | Проекты, реализуемые Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район, проекты, для реализации которых создаются организации с участием поселения (региональный оператор по обращению с отходами) | 11176,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11176,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 11176,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11176,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 1118,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1118,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 10059,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10059,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Приобретение экскаватора ZX-210 | Проекты, реализуемые Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район, проекты, для реализации которых создаются организации с участием поселения (региональный оператор по обращению с отходами) | 10617,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10617,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 10617,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10617,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 1062,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1062,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 9556,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9556,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Приобретение бульдозера с навесным оборудованием (роторный снегоочиститель, рыхлитель) | Проекты, реализуемые Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район, проекты, для реализации которых создаются организации с участием поселения (региональный оператор по обращению с отходами) | 6209,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6209,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 6209,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6209,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 621,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 621,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 5588,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5588,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Строительство площадок под КГО | Проекты, реализуемые Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район, проекты, для реализации которых создаются организации с участием поселения (региональный оператор по обращению с отходами) | 700,0 | 70,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 700,0 | 70,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 700,0 | 70,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Проектирование и строительство транспортно-производственной базы | Проекты, реализуемые Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район, проекты, для реализации которых создаются организации с участием поселения (региональный оператор по обращению с отходами) | 3950,0 | 0,0 | 0,0 | 790,0 | 3160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 3950,0 | 0,0 | 0,0 | 790,0 | 3160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 395,0 | 0,0 | 0,0 | 79,0 | 316,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 3555,0 | 0,0 | 0,0 | 711,0 | 2844,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Приобретение автосамосвала МАЗ- 651705-282 ООО «РБА-Тюмень» | Проекты, реализуемые Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район, проекты, для реализации которых создаются организации с участием поселения (региональный оператор по обращению с отходами) | 2770,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2770,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 2770,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2770,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 277,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 277,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 2493,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2493,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Приобретение контейнеров для сбора ТКО (для селективного сбора) | Проекты, реализуемые Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район, проекты, для реализации которых создаются организации с участием поселения (региональный оператор по обращению с отходами) | 715,1 | 249,5 | 249,5 | 216,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 715,1 | 249,5 | 249,5 | 216,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 715,1 | 249,5 | 249,5 | 216,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. | Приобретение контейнеров для сбора пищевых отходов | Проекты, реализуемые Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район, проекты, для реализации которых создаются организации с участием поселения (региональный оператор по обращению с отходами) | 62,0 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 62,0 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 62,0 | 0,0 | 22,5 | 22,5 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Итого, необходимый объем капитальных вложений | Проекты, реализуемые Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район, проекты, для реализации которых создаются организации с участием поселения (региональный оператор по обращению с отходами) | 37363,1 | 319,5 | 482,0 | 1238,7 | 34159,0 | 0,0 | 1164,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 37363,1 | 319,5 | 482,0 | 1238,7 | 34159,0 | 0,0 | 1164,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 6114,1 | 319,5 | 482,0 | 527,7 | 3621,0 | 0,0 | 1164,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 31251,0 | 0,0 | 0,0 | 711,0 | 30540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 7.6. Финансовые потребности на реализацию Программы в части газоснабжения с указанием объемов и каждого источника инвестиций

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Краткое описание формы реализации проекта | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тыс. руб. | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| I | Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение газоснабжением |
| 1. | Развитие сетей газоснабжения |  | 99927,0 | 9233,1 | 6824,6 | 5127,1 | 3769,2 | 5954,0 | 10327,0 | 24705,0 | 25465,0 | 8522,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) | Проект, реализуемый Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район, действующими ресурсоснабжающими организациями | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 99927,0 | 9233,1 | 6824,6 | 5127,1 | 3769,2 | 5954,0 | 10327,0 | 24705,0 | 25465,0 | 8522,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 9993,4 | 923,3 | 682,5 | 512,7 | 376,9 | 595,0 | 1033,0 | 2471,0 | 2547,0 | 852,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 89934,6 | 8309,8 | 6142,1 | 4614,4 | 3392,3 | 5358,0 | 9295,0 | 22235,0 | 22919,0 | 7669,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Строительство сетей газопровода высокого давления поселка Ханымей от точки врезки существующего газопровода 0,6 Мпа до пересечения ул. Шалышкина и Ханымейского тракта | Проект, реализуемый Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район, действующими ресурсоснабжающими организациями | 1595,3 | 1595,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 1595,3 | 1595,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 159,5 | 159,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 1435,8 | 1435,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Строительсво газопровода среднего давления , п. Ханымей от пересечения улиц Шалышкина и Ханымейского тракта (ПГБ-1) до пересечения улиц Нефтяников и Первопроходцев (ПГБ-2), до пересечения улиц Первопроходцев и Мира (ПГБ-3) | Проект, реализуемый Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район, действующими ресурсоснабжающими организациями | 3988,2 | 2791,7 | 1196,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 3988,2 | 2791,7 | 1196,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 398,8 | 279,2 | 119,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 3589,4 | 2512,6 | 1076,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Строительство газопровода низкого давления п. Ханымей от ПГБ-1 по улицам Восточной, Республики, Заполярной - огт ПГБ-2 по ул. Центральной, Первопроходцев - ПГБ-3 по улице Мира, Первопроходцев, Речной | Проект, реализуемый Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район, действующими ресурсоснабжающими организациями | 17870,5 | 3846,1 | 5128,1 | 5127,1 | 3769,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 17870,5 | 3846,1 | 5128,1 | 5127,1 | 3769,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 1787,1 | 384,6 | 512,8 | 512,7 | 376,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 16083,5 | 3461,5 | 4615,3 | 4614,4 | 3392,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Строительство ПГБ, поселок Ханымей, пересечение ул. Шалышкина и Ханымейского тракта (ПГБ-1), пересечение ул. Нефтяников и Первопроходцев (ПГБ-2), пересечение ул. Первопрожодцев и Мира (ПГБ-3) | Проект, реализуемый Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район, действующими ресурсоснабжающими организациями | 1500,0 | 1000,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 1500,0 | 1000,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 150,0 | 100,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 1350,0 | 900,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Наружные вводы газопроводов по стенам зданий (14,3 км) | Проект, реализуемый Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район, действующими ресурсоснабжающими организациями | 12083,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5954,0 | 6129,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 12083,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5954,0 | 6129,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 1208,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 595,0 | 613,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 10874,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5358,0 | 5516,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Внутреннее газоснабжение квартир (1430 ед.) | Проект, реализуемый Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район, действующими ресурсоснабжающими организациями | 62890,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4198,0 | 24705,0 | 25465,0 | 8522,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 62890,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4198,0 | 24705,0 | 25465,0 | 8522,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 6290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 420,0 | 2471,0 | 2547,0 | 852,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 56602,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3779,0 | 22235,0 | 22919,0 | 7669,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Итого, необходимый объем капитальных вложений |  | 99927,0 | 9233,1 | 6824,6 | 5127,1 | 3769,2 | 5954,0 | 10327,0 | 24705,0 | 25465,0 | 8522,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов) | Проект, реализуемый Администрацией МО п. Ханымей, Администрацией МО Пуровский район, действующими ресурсоснабжающими организациями | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | плата за подключение (присоединение) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | дополнительная эмиссия акций |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджетные средства, в том числе: |  | 99927,0 | 9233,1 | 6824,6 | 5127,1 | 3769,2 | 5954,0 | 10327,0 | 24705,0 | 25465,0 | 8522,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО п. Ханымей |  | 9993,4 | 923,3 | 682,5 | 512,7 | 376,9 | 595,0 | 1033,0 | 2471,0 | 2547,0 | 852,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет МО Пуровский район |  | 89934,6 | 8309,8 | 6142,1 | 4614,4 | 3392,3 | 5358,0 | 9295,0 | 22235,0 | 22919,0 | 7669,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 7.7. Данные о динамике уровней тарифов, платы (тарифа) за подключение (присоединение) на весь период разработки Программы

| № | Показатели | Единица измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжение: филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в Пуровском районе "Тепло" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | тариф на тепловую энергию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Выручка от регулируемой деятельности с разбивкой по видам деятельности | тыс. руб. | 150929,4 | 155825,6 | 161515,9 | 169914,5 | 178178,8 | 185785,4 | 185117,1 | 193447,4 | 202152,5 | 211249,4 | 220755,6 | 230689,6 | 241070,6 |
| 1.1.2. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 142150,6 | 148547,4 | 155232,1 | 162217,5 | 169517,3 | 177145,6 | 185117,1 | 193447,4 | 202152,5 | 211249,4 | 220755,6 | 230689,6 | 241070,6 |
| 1.1.3. | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (на реализацию мероприятий Программы) | тыс. руб. | 8778,8 | 7278,2 | 6283,8 | 7697 | 8661,6 | 8639,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. Гкал. | 45,7 | 54,1 | 55,2 | 56,2 | 57,2 | 58,2 | 59,2 | 59,7 | 60,3 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 61,1 |
| 1.1.5. | Средний тариф на тепловую энергию | руб./Гкал. | 3302,6 | 2878,2 | 2928,7 | 3025,5 | 3116,6 | 3193,3 | 3127,5 | 3238,2 | 3353 | 3472,2 | 3628,5 | 3791,7 | 3946,8 |
| 1.1.6. | Рост тарифа | % | 97 | 87,1 | 101,8 | 103,3 | 103 | 102,5 | 97,9 | 103,5 | 103,5 | 103,6 | 104,5 | 104,5 | 104,1 |
| 1.2. | плата за подключение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы за счет установления платы за подключение | тыс. руб. | 2755,7 | 5510,3 | 5000 | 6247,3 | 5162,3 | 5310,6 | 5474 | 5633,2 | 5767,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч. | 15,3897 | 14,67 | 14,67 | 15,62 | 15,915 | 16,21 | 16,505 | 16,8 | 17,095 | 17,13 | 17,165 | 17,2 | 17,235 |
| 1.2.3. | Тариф на подключение - ставка за подключаемую нагрузку (без НДС), | тыс. руб./Гкал/ч. | 260,39 |
| 2 | Водоснабжение: филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в Пуровском районе "Тепло" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | тариф на питьевое водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 56105,5 | 58941 | 60645,5 | 65330,3 | 67908,6 | 70665,2 | 73589,1 | 76641,1 | 79808,7 | 83098,6 | 82441,3 | 86068,7 | 89855,7 |
| 2.1.2. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 53596,9 | 55955,2 | 58417,2 | 60987,5 | 63671 | 66472,5 | 69397,3 | 72450,8 | 75638,6 | 78966,7 | 82441,3 | 86068,7 | 89855,7 |
| 2.1.3. | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (на реализацию мероприятий Программы | тыс. руб. | 2508,6 | 2985,8 | 2228,3 | 4342,8 | 4237,6 | 4192,7 | 4191,8 | 4190,3 | 4170,1 | 4131,9 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4. | Объем отпущенной потребителям воды | тыс. куб.м. | 208,3 | 208,3 | 208,3 | 208,3 | 208,3 | 208,3 | 208,3 | 208,3 | 208,3 | 208,3 | 208,3 | 208,3 | 208,3 |
| 2.1.5. | Средний тариф на питьевую воду | руб./м.куб. | 269,4 | 283 | 291,2 | 313,7 | 326,1 | 339,3 | 353,4 | 368 | 383,2 | 399 | 395,9 | 413,3 | 431,5 |
| 2.1.6. | Рост тарифа | % | 103,9 | 105,1 | 102,9 | 107,7 | 103,9 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 99,2 | 104,4 | 104,4 |
| 3 | Водоотведение: филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в Пуровском районе "Тепло" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | тариф на водоотведение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 25244 | 27549,1 | 30531,8 | 31665,4 | 32858,1 | 33164,5 | 34541,7 | 35979,3 | 37471,8 | 39022,4 | 40646,1 | 40538,2 | 42321,8 |
| 3.1.2. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности: | тыс. руб. | 25244 | 26354,8 | 27514,4 | 28725 | 29988,9 | 31308,4 | 32686 | 34124,2 | 35625,6 | 37193,2 | 38829,7 | 40538,2 | 42321,8 |
| 3.1.3. | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (на реализацию мероприятий Программы | тыс. руб. | 0 | 1194,3 | 3017,5 | 2940,4 | 2869,2 | 1856,1 | 1855,7 | 1855,1 | 1846,1 | 1829,2 | 1816,5 | 0 | 0 |
| 3.1.4. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | тыс. куб. м. | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 |
| 3.1.5. | Средний тариф | руб./м.куб. | 99,5 | 108,6 | 120,3 | 124,8 | 129,5 | 130,7 | 136,1 | 141,8 | 147,7 | 153,8 | 160,2 | 159,8 | 166,8 |
| 3.1.6. | Рост тарифа | % | 104,4 | 109,1 | 110,8 | 103,7 | 103,8 | 100,9 | 104,2 | 104,2 | 104,1 | 104,1 | 104,2 | 99,7 | 104,4 |
| 4 | Электроснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | единый котловой тариф на услуги по передаче электрической энергии по сетям Тюменской области, ХМАО - Югры, ЯНАО, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Средний тариф на электрическую энергию, установленный населению, проживающему в сельских населенных пунктах | руб./кВтч. | 0,2093 | 0,2216 | 0,2347 | 0,2485 | 0,2632 | 0,2787 | 0,2952 | 0,3126 | 0,331 | 0,3505 | 0,3712 | 0,3931 | 0,4163 |
| 4.1.2. | Капитальные вложения в прибыли, (на реализацию мероприятий Программы) | тыс. руб. | 4139,26 | 2778,95 | 3714,98 | 3830,08 | 1752,4 | 2704,12 | 2942,17 | 1434,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Утилизация ТКО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | тариф на утилизацию ТКО в МО п. Ханымей не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Газоснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | розничные цены на газ, поставляемый населению, в МО п. Ханымей не установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7.8. Данные рассчитанной платы населения за коммунальные услуги, с выделением каждого из видов коммунальных услуг, а также рассчитанного числового значения критерия экономической доступности

| № п/п | Показатели | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плата населения за коммунальные услуги (руб./месяц/чел.), в том числе: | 1938,2 | 2024,9 | 2115,4 | 2209,9 | 2308,7 | 2411,9 | 2519,7 | 2632,4 | 2750,1 | 2873 | 3001,5 | 3135,7 | 3275,9 |
| 1.1. | Плата за холодное водоснабжение, руб./месяц | 167,5 | 174,8 | 182,5 | 190,6 | 198,9 | 207,7 | 216,8 | 226,4 | 236,3 | 246,7 | 257,6 | 268,9 | 280,7 |
|  | средний норматив потребления услуги, м.куб./чел./месяц | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 |
|  | тариф на питьевую воду, установленный населению, руб./м.куб. | 56,9 | 59,4 | 62 | 64,7 | 67,6 | 70,6 | 73,7 | 76,9 | 80,3 | 83,8 | 87,5 | 91,4 | 95,4 |
| 1.2. | Плата за горячее водоснабжение, руб./месяц | 324,1 | 338,4 | 353,3 | 368,8 | 385 | 402 | 419,7 | 438,1 | 457,4 | 477,5 | 498,5 | 520,5 | 543,4 |
|  | средний норматив потребления услуги, м.куб./чел./месяц | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
|  | тариф на горячую воду, установленный населению, руб./м.куб. | 143,6 | 149,9 | 156,5 | 163,4 | 170,6 | 178,1 | 186 | 194,1 | 202,7 | 211,6 | 220,9 | 230,6 | 240,8 |
| 1.3. | Плата за водоотведение, руб./месяц | 276,6 | 288,7 | 301,4 | 314,7 | 328,5 | 343 | 358,1 | 373,8 | 390,3 | 407,5 | 425,4 | 444,1 | 463,7 |
|  | средний норматив потребления услуги, м.куб./чел./месяц | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
|  | тариф на водоотведение, установленный населению, руб./м.куб. | 62,7 | 65,4 | 68,3 | 71,3 | 74,5 | 77,7 | 81,1 | 84,7 | 88,4 | 92,3 | 96,4 | 100,6 | 105,1 |
| 1.4. | Плата за отопление, руб./месяц | 1157,3 | 1209,3 | 1263,8 | 1320,6 | 1380,1 | 1442,2 | 1507,1 | 1574,9 | 1645,7 | 1719,8 | 1797,2 | 1878,1 | 1962,6 |
|  | средний норматив потребления услуги, Гкал./кв.м./месяц | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
|  | тариф на тепловую энергию, установленный населению, руб./Гкал. | 1373,8 | 1435,6 | 1500,2 | 1567,7 | 1638,2 | 1712 | 1789 | 1869,5 | 1953,6 | 2041,5 | 2133,4 | 2229,4 | 2329,7 |
| 1.5. | Плата за электрическую энергию, руб./месяц | 12,8 | 13,6 | 14,4 | 15,3 | 16,2 | 17,1 | 18,1 | 19,2 | 20,3 | 21,5 | 22,8 | 24,1 | 25,6 |
|  | средний норматив потребления услуги, месяц | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 |
|  | тариф на электрическую энергию, установленный населению, руб./кВтч. | 0,20926 | 0,2216 | 0,23468 | 0,24852 | 0,26319 | 0,27871 | 0,29516 | 0,31257 | 0,33102 | 0,35055 | 0,37123 | 0,39313 | 0,41632 |
| 2 | Среднедушевой доход населения в среднем по Пуровскому району, руб./мес. | 43463 | 44766,9 | 46109,9 | 47493,2 | 48918 | 50385,5 | 51897,1 | 53454 | 55057,6 | 56709,4 | 58410,6 | 60163 | 61967,8 |
| 3 | Доля расходов на уплату коммунальных услуг в среднедушевом доходе населения, % | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 5 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,3 |
| 4 | Максимально допустимая доля расходов на коммунальные услуги, % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

# Управление Программой

# 8.1. Ответственность за реализацию Программы

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. В целях эффективной реализации Программы необходимо назначить ответственных лиц (состав рабочей группы) за реализацию Программы. Состав рабочей группы (ответственные исполнители) графически представлен на рисунке 8.1.

Управление реализацией Программы осуществляет Администрация муниципального образования поселок Ханымей. В состав рабочей группы включаются:

- Глава Администрации муниципального образования поселок Ханымей, в полномочия которого входит обеспечение исполнения Администрацией полномочий исполнительно-распорядительного органа (местной администрации) по реализации Программы в рамках своих полномочий;

- Собрание депутатов муниципального образования, основными функциями которого является  утверждение отчетов  и контроль за ее исполнением; утверждение бюджета и отчета о его исполнении на очередной финансовый год с учетом объема финансирования, необходимого на реализацию Программы;

- Администрация муниципального образования поселок Ханымей, основной функцией которой является формирование и исполнение местного бюджета, а также включение в проект бюджета денежных средств на реализацию Программы в соответствии с финансовым планом Программы на очередной финансовый год, учет изменений, вносимых в финансовый план Программы на очередной финансовый год;

- руководители ресурсоснабжающих организаций как лица, ответственные за реализацию мероприятий в рамках оказываемого вида услуги (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, утилизация ТКО).

# 8.2 План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных программ, которые будут разрабатываться на основе настоящей Программы, должны соответствовать срокам, определенным в программах инвестиционных проектов.

Принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в правовых актах  муниципального образования поселок Ханымей, правовых актах Администрации муниципального образования Поселок Ханымей.

Таблица 8.2.1. План-график работ по реализации Программы

| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса | Администрация муниципального образования поселок Ханымей | 1 месяц с момента утверждения настоящей Программы |
| 2 | Разработка проектов инвестиционных программ ресурсоснабжающими организациями, расчет тарифов на предоставляемые коммунальные услуги с учетом реализации инвестиционных программ | Ресурсоснабжающие организации, осуществляющие регулируемую деятельность на территории поселка | 3 месяца с момента получения от Администрации утвержденных технических заданий |
| 3 | Подача разработанных проектов инвестиционных программ ресурсоснабжающими организациями в Департамент тарифной политики, энергетики и ЖКХ Ямало-Ненецкого автономного округа на рассмотрение и утверждение (проекты инвестиционных программ на момент подачи к рассмотрению должны быть согласованы Администрацией п. Ханымей) | Ресурсоснабжающие организации, осуществляющие регулируемую деятельность на территории поселка | До 1 мая года, следующего за отчетным годом |
| 4 | Утверждение инвестиционных программ | Департамент тарифной политики, энергетики и ЖКХ Ямало-Ненецкого автономного округа | Не позднее 1 декабря года, предшествующего началу реализации инвестиционной программы |
| 5 | Утверждение тарифов на коммунальные услуги | Департамент тарифной политики, энергетики и ЖКХ Ямало-Ненецкого автономного округа | Не позднее 20 декабря года, предшествующего началу очередного периода регулирования |
| 6 | Принятие решений по выделению бюджетных средств с учетом финансового плана Программы на очередной финансовый год | Администрация поселка Ханымей, Пуровского района – средства местного бюджета, Правительство ЯНАО – средства бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа, Правительство РФ – средства федерального бюджета | Ежегодно (3-4 квартал текущего года) |
| 7 | Подготовка отчетов о реализации мероприятий (инвестиционных программ, разработанных на основе технических заданий Программы) и достижении основных показателей Программы (в случае согласования предоставления информации с Администрацией района) | Ресурсоснабжающие организации | Ежеквартально (20-ое число, следующее за отчетным периодом) |
| 8 | Подготовка доклада об исполнении Программы на основе аналитической информации, представленной ресурсоснабжающими организациями | Администрация муниципального образования поселок Ханымей | Ежеквартально (20-ое число, следующее за отчетным периодом) |
| 9 | Проведение публичных слушаний с заслушиванием доклада о реализации мероприятий и достижении основных показателей Программы | Собрание депутатов муниципального образования поселок Ханымей | Ежеквартально (20-ое число, следующее за отчетным периодом) |
| 10 | Подготовка предложений на корректировку (внесение изменений) в Программу, связанные с изменением сроков реализации мероприятий, объемом финансирования и т.д. | Администрация муниципального образования поселок Ханымей | В соответствии с требованиями законодательства |
| 11 | Внесение изменений в Программу. Изменения вносятся и утверждаются Собранием депутатов муниципального образования поселок Ханымей | Собрание депутатов муниципального образования поселок Ханымей | Не реже 1 раза в год |
| 12 | Осуществление контроля за реализацией Программы, а также ее конечные результаты и эффективное выполнение мероприятий Программы | Собрание депутатов муниципального образования поселок Ханымей | На постоянной основе |
| 13 | Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы | Администрация муниципального образования поселок Ханымей | Выборочно |

# 8.3 Порядок предоставления отчетности по реализации Программы

Представление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселок Ханымей;

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры;

3. Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы включает в себя следующие этапы:

1. подготовка справочной, статистической, аналитической информации о ходе реализации Программы ресурсоснабжающими организациями в адрес Администрации муниципального образования;

2. проведение Собранием Депутатов совещаний с заслушиванием отчета о ходе реализации технических мероприятий и достижении основных показателей Программы (отчет об исполнении Программы), подготовленного Администрацией муниципального образованияа и презентуемого Главой муниципального образования.

3. направление данного отчета в адрес Собрания Депутатов на рассмотрение и утверждение. Подготовку отчета об исполнении Программы рекомендуется производить ежегодно, по истечении текущего финансового года.

# 8.4 Условия раскрытия информации в сфере оказания коммунальных услуг

Под раскрытием информации понимается обеспечение доступа к информации неограниченного круга лиц независимо от цели получения указанной информации.

В сфере теплоснабжения информация раскрывается в соответствии со Стандартами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».

Информация в сфере водоснабжения и водоотведения раскрывается согласно Постановлению Правительства РФ от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» (в редакции от 04.09.2015 г.).

Информация в сфере электроснабжения раскрывается согласно Постановлению Правительства РФ №24 от 21.02.2004 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии» (в редакции от 29.10.2015 г.).

В сфере утилизации твердых бытовых отходов информация раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 30.12.2009 №1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса» (в редакции от 10.02.2014 г.).

Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселка Ханымей (далее – Программы) предполагает изменение ряда факторов в деятельности организаций коммунального комплекса, в связи с чем возникнет необходимость раскрыть дополнительную (новую) информацию со стороны организаций ЖКХ.

В частности, в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии раскрытию подлежит информация об утвержденных (измененных) инвестиционных программах и отчетах об их реализации.

Информация об инвестиционных программах по развитию системы теплоснабжения содержит сведения:

а) о наименовании, дате утверждения и цели инвестиционной программы;

б) о наименовании органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу (органа местного самоуправления в случае передачи соответствующего полномочия), и о наименовании органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу;

в) о сроках начала и окончания реализации инвестиционной программы;

г) о потребностях в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей);

д) о плановых значениях целевых показателей инвестиционной программы (с разбивкой по мероприятиям);

е) о фактических значениях целевых показателей инвестиционной программы;

ж) об использовании инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей);

Данная информация раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Также регулируемая организация обязана размещать информацию об изменении инвестиционной программы в течение 10 календарных дней со дня принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления в случае передачи соответствующих полномочий) решения о внесении изменений в инвестиционную программу.

В сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в связи с реализацией Программы раскрытию подлежит информация:

1. об утвержденных (измененных) в соответствии с инвестиционными программами надбавках ценам (тарифам) на регулируемые товары и услуги.

2.    об инвестиционных программах и отчетах об их реализации.

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) содержит сведения:

- об утвержденных надбавках к ценам (тарифам) на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для потребителей;

- об утвержденных надбавках к тарифам регулируемых организаций на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов.

Данная информация раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа (надбавки) на очередной период регулирования.

Одновременно с информацией о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) на сайте в сети Интернет публикуются сведения о финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, учтенные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления) при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования.

Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации содержит наименование соответствующей программы, а также сведения:

- о цели инвестиционной программы;

- о сроках начала и окончания реализации инвестиционной программы;

- о потребностях в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей);

- о показателях эффективности реализации инвестиционной программы, а также об изменении технико-экономических показателей регулируемой организации (с разбивкой по мероприятиям);

- об использовании инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей).

Данная информация, раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год.

В сфере водоснабжения и водоотведения в связи с реализацией Программы  раскрытию подлежит информация:

- о тарифах на регулируемые товары (услуги);

- об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации.

Информация о тарифах на регулируемые товары (услуги) в сфере холодного, горячего водоснабжения и водоотведения содержит сведения:

- об утвержденных тарифах на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения.

- об утвержденных тарифах на подключение к централизованной системе водоотведения.

- об утвержденных тарифах на подключение к централизованной системе горячего водоснабжения.

Данная информация раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения об установлении тарифа на очередной период регулирования.

Информация об инвестиционных программах регулируемой организации содержит сведения:

- о наименовании, дате утверждения и цели инвестиционной программы;

- о наименовании органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, и о наименовании органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу;

- о сроках начала и окончания реализации инвестиционной программы;

- о потребностях в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей);

- о плановых значениях целевых показателей инвестиционной программы (с разбивкой по мероприятиям);

- о фактических значениях целевых показателей (тыс. рублей);

- об использовании инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей);

- о внесении изменений в инвестиционную программу.

Данная информация, за исключением информации о внесении изменений в инвестиционную программу, раскрывает не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.  Информация о внесении изменений в инвестиционную программу раскрывается регулируемой организацией в течение 10 календарных дней со дня принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о внесении изменений в инвестиционную программу.

# 8.5 Порядок и сроки корректировки Программы

На основании мониторинга реализации Программы, в случае необходимости, может проводиться корректировка программных мероприятий. Корректировка может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования. Корректировка может производиться не реже одного раза в год.

Решение о корректировке Программы принимается Главой поселка по итогам ежегодного рассмотрения отчета об исполнении Программы.

# 8.6 Условия проведения разъяснительной работы и агитационной работы

Разъяснительная и агитационная работа с населением в связи с принятием и реализацией программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселок Ханымей (далее – Программа) должна быть направлена на:

- повышение информированности граждан о направлениях развития коммунальной инфраструктуры и источниках ее финансирования;

- повышение лояльности граждан в отношении принимаемых планов развития инфраструктуры и повышения тарифов (надбавок к тарифам).

Раскрытие информации, предусмотренный Постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 №1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса», Постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования», также является одним из способов разъяснительной и агитационной работы с населением.

Кроме того, по инициативе органа местного самоуправления могут проводиться специальные информационно-агитационные мероприятия:

- семинары, конференции по тематике;

- тематические передачи на ТВ, социальные рекламные ролики, статьи в массовые газеты и журналы;

- форумы, библиотеки с тематической информацией на наиболее посещаемых официальных сайтах сети Интернет.

# Footnotes

В 2017 году произведена актуализация Генерального плана, изменения, внесенные в Генеральный план, в настоящее время  утверждены